# 输水渠道运行管理的关键问题探讨析析论文_周惠双

河北省石津灌区管理局深州管理处 河北衡水 053800

摘要：供水工程是一项周期性长，较为繁琐的工程，在建设之初，主要是坚持水资源可持续发展原则，工程投入运行至今，一直强化对整体工程水源区以及输水线路展开安全检查，妥善处理工程、人以及自然间的关系，有效构建了输水工程的科学保障机制，通过相关措施的有效实行，保证了输水工程的安全稳定发展。本文就输水渠道运行管理的关键问题进行简单的阐述。

关键词：输水渠道；运行管理；关键问题；探讨

1严格按照渠道调度原则执行

1.1统

所谓统就是指严格按照纪律进行统一的调度。这也是运行管理工作的基础与前提，一定要遵守，只能由总调中心进行渠水调度的指令发出，各个分调中心一定要在指令执行完毕之后向总调进行完成情况的反馈。

1.2稳

在渠道进行正常工作的时候，需要尽最大可能的维持流量的稳定性。干渠在运行的时候使用的方法是首先进行小流量的低水位贯通的方法，然后慢慢的加大流量，进行水位的抬高。在渠道运行的过程中应该选择无节制的方式，调整流量的大小需要借助于分水枢纽和进水闸这种方法来完成。

1.3控

以工程进行供水的目标为依据，进行水量分配的合理调控，尽可能的对用户用水的需求进行满足。其目标是：保证工业城镇用户的用水，兼顾农业的灌溉用水，尽可能的对各方用水进行满足。在运行时，调整流量需要借助于分水闸、节制闸以及进水闸进行控制，对渠道的水位变幅要严加控制，分级进行控制，逐步的完成任务。

1.4早

在渠道工程已经具备输水条件之后，要尽量早送水、早停水、早排空，停水之后，要尽早的解决工程中出现的问题。若是有险情发生，一定要根据其程度的大小，做出不同级别的应急启动响应措施。若是有重大的险情发生时，应该马上借助于节制闸、分水闸、退水闸、进水闸进行调节，尽快的将发生险情的渠道内的水排出总干渠，为了避免事故地点的下游水体发生倒流，使水位下降过快，应该将下一级的节制阀分级关闭，并且还应提起相应的退水闸，确保发生险情的渠道内的水体能够慢慢的流出。

2完善高效的管理机构

一定要根据“择优录用、一专多能、一人多岗、以岗定员、因事设岗”的标准进行人员的配置，进行管理队伍的建设。第一点，对机构的内设进行精简，对生产的第一线进行加强。第二点，行政的后勤部门应该设置一人多岗或一人一岗，有效的防止多头管理以及闲置人等存在。第三点，合理的保障员工的待遇，实现高效率的工作，绝对不养闲人。用人时，应该选用全员聘用合同制。根据上述几点来实现四级管理模式的全面实行。

3普及自动化，对办公、监测办公系统进行完善

过去进行巡查时一般是车辆巡查或者是人力徒步的形式，局限性较大，因此问题的发现具有一定的滞后性，这样不利于实时监控重点设施。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆所以，为了对这种问题进行改善，应该配备有较为完备的监测、监控系统，系统构成有：（1）对雨情和水情进行自动测报的系统，实时的对渠道周边的降雨量、流量以及水深进行监控，对渠道的运行状况以及水情进行随时的了解；（2）对图像以及动力环境进行集中监控的系统，用以远程对渠道周边的重点部位以及设施进行图像监控，以便对重点建筑物进行保护；（3）油机以及闸门自动化远程控制系统，该系统的目的为远程对沿线的闸门进行操作。油机的远程控制系统是为那些电力不能通达的闸门而设置。若是渠道有问题出现，就可以以最快的时间进行相应的阀门操作，保护渠道的稳定性以及安全性；（4）自动化的办公系统，应该设置专用网络，实现无纸化的办公方式，既能减少成本又可以将工作效率提升；（5）还应该设置一些配套的内部通讯网络以及计算机互联网等系统，为职工获取外部信息提供方便，及时了解相关信息的最新动态。

4防治渠道内淤积的措施

4.1一般的措施

在渠道的两侧进行植树，一般选取矮柳，这样可以对风沙进行抵御，减少淤积现象的产生。在渠道的两侧不应该过多进行农业种植，应该大量覆盖植被，这样可以有效的对水源进行涵养，将水流的汇流量以及汇流速度进行减少，还可以避免水土流失，固沙保土，避免风将表面的土吹入渠道内。

4.2长期的措施

处理渠道的纳洪口，将渠道内纳入的洪水量减少，避免洪水淤积在渠道内。改造纳洪口的上游，在上游位置应该多多进行植被的种植，提高地表在保水方面的能力，将洪水的入渠量进行减少，从而减少淤积现象的产生。

4.3渠道的养护

要对渠道两边的引水沟或者是节流沟进行经常性的清理，以免发生淤塞现象，一旦有损坏的地方一定要在第一时间进行修理，尽量的将山洪入渠的概率减少，以免渠堤被破石破坏或者发生漫溢现象。预制板顶部进行封顶的土层有被大雨损坏的地方应该尽快的进行修理。若是有遭遇冻胀破坏的地方，需要将冻胀土换填，或者设置排水的装备，减少土壤的含水率，避免冻结。

4.4日常巡视检查制度的建立

在实际的工程中，有必要积极展开日常巡视检查工作，在此过程中需严格遵循相关制度，定期或不定期的对工程的渠道和渠系建筑物、机电设备和金属结构进行检查。不定期检查应该主要发生在工程的运行期间，要保证每天巡视的次数，而在春季防洪前以及维修前应格外注重定期检查，秋季到来时应必须强化工程的全面检查，针对检查所存在的问题应进行积极有效的处理，以保证工程的质量。

4.5突发事件应急机制的建立

输水渠道的长度跨越地区一般比较广，任意一处地方发生险情，就会对整个工程产生影响，因此要从保证工程稳定、保障供水的目的出发，应建立健全应对突发事件的应急机制，输水渠道工程应该对一些突发的事件进行详细的记录，并制定出对这些突发事件的应急机制，该机制的主要内容为对所在区域工程突发紧急情况的具体分析、人力物力以及各种资源的需求等等。

5小结

对于输水渠道来说，进行运行管理是一项具有重要意义的工作，可以有效的保证输水的安全，因此对输水渠道在运行管理之中存在的关键问题进行研究具有十分重要的作用。

参考文献：

[1]侯晓斌.长距离输水渠道防冰和防冻冰技术措施探讨[J].科技创新与应用，2015，（25）：235.

[2]纪风兰.长距离明渠输水渠道变形分析[J].黑龙江水利科技，2015，（01）：25-27.

[3]阿力木•许克尔.长距离输水渠道运行安全管理重要性探析[J].陕西水利，2015，（01）：159-160.

论文作者:周惠双

论文发表刊物:《基层建设》2017年第36期

论文发表时间:2018/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7906def4e9178e3c53f53f0d.html