# 10kV电气工程布线研究论文_罗嘉泳

佛山市高明立信发展有限公司 528500

摘要：随着社会的不断进步以及人们生活水平的不断提升，人们对电气工程的布线工作也提出了越来越高的要求，10kV电气工程是我国电气工程最重要的组成部分。因此对10kV电气工程的布线进行研究具有至关重要的现实意义。为此笔者对10kV电气工程线路布设的阶段进行了阐述，并对10kV电气工程线路布设的常用方法进行了分析，同时还提出了10kV电气工程线路布设过程中需注意的一些事项，旨在为研究10kV电气工程的布线提供一些参考。

关键词：电气；布线；阶段

在一个电气主回路线路中，必须具备A、B、C三相，一般A相用红色表示，B相用绿色表示，C相用黄色表示，零线用淡蓝色表示，绿黄两种颜色的线表示双色接地线，只用于接地保护及接地，不用于其他方面。优质的电气布线设计应当具备以下一些特性：美观、耐用性、可靠性、安全性、适用性、便于维修保养。

1.10kV电气工程线路布设的阶段

10kV电气工程的线路布设主要包括三个阶段，即设计阶段、施工阶段以及验收阶段[1]。其中最重要的就是设计阶段，会对后两个阶段产生直接的影响。整个电气工程的施工难度、成本投入以及施工期间对使用者的影响程度等诸多方面都会因线路布设设计的成功与否而受到影响。

1.1设计阶段

设计阶段在线路布设的全过程发挥着决定性的作用。设计人员应当对整个电气工程的使用要求、进度安排以及经济状况等多方面加以全面考虑，对包括装修图纸、建筑物图纸以及其他布线资料在内的有关文件资料加以搜集，以便对整个工程进行全面的调研。另外，客户应当提出具体的设计需求。因为前期的协调工作会直接影响着后续施工中的配合状况，因此，在此阶段的装修设计与线路布设设计之间也应当密切的沟通好[2]。

1.2施工阶段

在施工阶段应当尽可能地聘请工作经验丰富的工程人员，这样能够有效地防止出现不必要的意外，而且还能使工程完成得更加高效、美观。除非实在有必要，否则施工阶段应当尽可能地防止在墙壁和楼板上打洞，也要防止对建筑物主体结构的损坏。在对线路进行布设时，倘若要布设明线，应当提前预留好线缆位置，将线横预先钉于墙壁上。

1.3验收阶段

电气工程上级的主管部门就是工程结算的主导，而最后使用电气的企业被称作客户方。验收小组应当对电气工程进行严苛的筛选，在验收期间应当严格的要求施工企业，否则一旦施工与规范不相符，会引发难以想象的后果。因此完成布线之后最重要的工作就是验收。

验收项目主要包括如下一些方面：第一，美观要求。要求各类接插件的安装位置、各类线管的走向以及线路布设的水平度与垂直度必须美观；第二，选取的线材型号和零配件必须与国家标准相符。这也是影响安全的一个最重要的因素；第三，必须符合工程消防要求和工程防水要求；第四，接地电阻必须与设计要求相符。接地设计应当具备安全性及可靠性，这是确保设备安全运行的最重要的一个因素；第五，永久性的标志。为了便于日后维修养护，应当为每个接插件及线缆标注上一个永久性的标志；第六，提供施工资料。为了便于以后改造馆舍，设计施工企业应当提供具体的施工资料；第七，牢固度。布设的线路必须坚固，可以承受得起一定的震动。

2.10kV电气工程线路布设的常用办法

10kV电气工程线路布设的常用办法主要包括：地板导管的布线办法、锌合金盒管道的布线办法、吊顶线槽的布线办法、不锈钢盒管道的布线办法、埋墙管道的布线办法以及塑料线槽的布线办法。

2.1地板导管的布线办法

地板导管的布线办法具有简单、快速的优点。通常是把线缆安置于金属圆管或塑料之中，之后再把导管固定于地板上，以此保护布设于地板表面的线缆。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2锌合金盒管道的布线办法

锌合金盒管道的布线办法通常适用于线缆较多的地方或主干道上。首先利用螺钉将锌合金盒固定于墙壁上进行安装，然后再利用金属隔板将锌合金盒从中间平均成为两个区，这两个区一个用作通信电缆区，另外一个则用作电力电缆区。因此，使用的锌合金盒的横截面积必须足够大，另外，要求锌合金盒与金属隔板都必须可靠接地。

2.3吊顶线槽的布线办法

吊顶线槽的布线办法就是将线槽布设于天花的吊顶内，并将其悬挂于天花板下方。吊顶线槽布线办法的优势主要包括以下几点：第一，可以缩短布线的平均间距，降低材料成本；第二，按照通信原理，线的长短与信号传输质量好差成反比，即线越长，信号传输的质量就越差，所以对于通信线路来说，吊顶线槽的布线办法可以使信号质量实现有效的提升；第三，由于线槽位于吊顶内，因此无需考虑线槽会影响美观[3]。但是此种布线办法必须在天花板吊顶之前完工。

2.4不锈钢盒管道的布线办法

为了满足美观的要求，安置于墙壁下面的方形金属管道应当选用不锈钢材质。在装饰墙壁的过程中，为了使装饰效果更佳，通常会将金属盒安置于护墙瓷砖上方或地脚线上方，同时，还应当确保金属盒的颜色与瓷砖的花色、颜色相互协调[4]。

2.5埋墙管道的布线办法

埋墙管道的布线办法就是首先在墙壁上切出一条槽，然后再在刚才切好的槽中安装管线槽，并利用铁钉对其进行固定，最后再用水泥将管线槽封上。

2.6塑料线槽的布线办法

塑料线槽的布线办法属于一种比较常见的布线办法。由于要求各不相同，所以塑料线槽的规格也是多种多样。大线槽通常适用于大线缆，最大规格的线槽可以装得下三十根四十平方米的铜线。而小线槽通常适用于从开关到光管此种线缆比较小的地方。可是，根据安装电气的标准，在同一条线槽中不可以同时布设通信电缆与电气电缆。所以，采用塑料线槽布线办法的地方，通常都是并列排放着多条线槽，严重影响效果。另外，对于通信电缆而言，也无法有效地避免电磁的干扰。

3.10kV电气工程线路布设的注意事项

在布设10kV电气工程线路的过程中还应当注意以下一些事项：第一，在进行施工之前，必须将技术交底工作切实做好，深入把握好图纸，领悟设计的目标，同时，再协助其它专业的工作，将成品保护和各专业的协调工作切实做好；第二，线缆在经槽内或管内不可以出现缠绕或接头情况。在出口的地方应当为线缆安装好护线套；第三，针对隐蔽工程，应当事先通知用户，经过用户验收合格之后，才能实施下一道工序；第四，在布设电缆之前，应当对电气性能进行测试，经过检验合格之后才能进行施工。同时，应当按照电缆的规格及走向，对电缆的布设顺序进行恰当的安排，不可出现交叉现象；第五，在完成布设线路之后，应当对线路进行检测，待确认无误之后，才能对其进行分项调试，同时还应当做好调试记录。

4.结语

综上所述， 10kV电气工程的布线主要可分成三个阶段，即设计阶段、施工阶段以及验收阶段。而布设10kV电气工程线路的办法也有许多，其中较为常见的主要有：地板导管的布线办法、锌合金盒管道的布线办法、吊顶线槽的布线办法、不锈钢盒管道的布线办法、埋墙管道的布线办法以及塑料线槽的布线办法。另外，在布设10kV电气工程线路的过程中也有许多方面是值得我们注意的。因此，在布线的过程中除了应当全面地把握各类电缆的特性，了解它们之间的相互关系之外，还应当对某些注意事项加以高度重视，才能保障10kV电气工程布线工作更好的进行。

参考文献

[1] 廖振军. 综合布线课程的规划与改进[J]. 信息与电脑(理论版). 2014(10)

[2] 戴林. 医院综合布线系统的建设与发展[J]. 中国科技信息. 2013(11)

[3] 徐伟忠. 综合布线管理软件工作原理及设计实现[J]. 智能建筑与城市信息. 2012(09)

[4] 杨树,金钟. 输变电系统可靠性工作的试点及研究[J]. 四川电力技术. 2011(03)

论文作者:罗嘉泳

论文发表刊物:《基层建设》2016年14期

论文发表时间:2016/10/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/791b38ea23e9bd31fc82a449.html