# 建筑设计中的建筑节能措施分析论文_贵襄军

湖北省襄阳市第二建筑设计院 湖北襄阳 441003

摘要：在城市化建设迅速发展背景下，能源问题逐渐得到我国人民的广泛关注，对建筑工程的节能环保性能提出了更高要求，给建筑行业的发展带来更多挑战和机遇。就实际情况来看，我国建筑节能设计依旧存在一些问题，难以保证建筑设计的合理性及科学性，导致建筑物的节能环保作用无法得到充分发挥。面对这种情况，对建筑设计中的建筑节能措施进行深入分析，有利于提高建筑设计水平，充分发挥建筑节能措施在建筑工程中的功能效用，为我国人民提供更好的生活环境。

关键词：建筑设计；节能；探讨；建筑资源

随着经济的发展，环境问题也引起了我国政府的高度重视，房屋建筑的节能设计是当前的建筑业发展的重要目标。在房屋建筑的施工中，需要消耗大量的资源，另外，建筑企业之间的竞争越来越激烈，将节能设计融入到房屋建筑的施工中，不仅仅是对我国资源和环境的保护，同时也是促进建筑行业发展的有效措施，对提升企业市场核心竞争力也具有重要意义；为我国的经济发展奠定了良好的基础，也让建筑行业不断向可持续发展的方向进步。

1建筑设计中的建筑节能现状

早在上世纪80年代我国就提出了建筑的节能环保理念，现在，我国的建筑节能环保在方法、制度以及规范方面都有了一定的发展，但是，由于建筑设计的复杂性，其节能理念的渗透还不够深入，在一定程度上制约了我国建筑行业可持续发展的进程,导致了我国建筑设计节能环保技术的落后局面。设计理念中节能观念的缺乏不利于建筑行业能源消耗的降低以及国家节能减排工作的进行。而即使有些建筑企业设计注意到了节能的问题，大多追求形式主义，对房屋的外观的过于注重，忽略了环境、地理等综合因素，不能真正的渗透节能环保的观念，忽略了建筑设计的协调发展。此外，虽然节能环保观念深入人心，但是设计人员的职业素养往往不能够满足节能设计的需要，只是简单里利用既存技术，并不实现建筑节能效果的最大化。所以，提高建筑设计人员的自身素养，才能对建筑的建造和使用能源消耗进行科学合理的规划，认真审视思考所能利用的所用能源，降低能源消耗，促进建筑设计的节能环保。

2建筑设计中的建筑节能措施

2.1建筑屋面设计中的节能措施

在进行建筑设计过程中，要注重建筑屋面的节能设计，根据当地的气候环境对各种节能措施进行合理运用，尤其要加强对夏季和冬季环境的变化，以此确保建筑屋面的隔热保温性能，降低建筑工程的能源消耗。首先，在进行建筑屋面设计的时候，要做好保温层设计工作，尽量选择一些具有较强密度和吸水性的材料，，使建筑屋面的保温效果得到有效保障。其次，在进行建筑屋面设计的时候，要加强对各种施工材料的检验，对于质量不过关或存在环境污染隐患的材料要及时进行更换处理。最后，可以采用绿色植被进行覆盖保温，这不仅能够提高建筑屋面的保温效果，也能够实现较好的美化作用，使建筑屋面能够充分满足我国人民对建筑物的实际需求。

2.2建筑墙体设计中的节能措施

在进行建筑墙体设计的时候，通过对各种节能措施进行有效运用，能够提高建筑墙体的保温隔热效果效果，减少对设备设施的使用率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆首先，在进行建筑外墙设计的时候，应合理选择施工材料，通过隔热保温性能较好的材料，建立单一性的外墙。同时，在建筑外部结构的设计过程中，可以采用复合结构进行设计，主要就是采用保温隔热性能较好的材料将室内墙体设计为夹层模式，以此确保墙体的保温隔热性能得到充分发挥。其次，在进行建筑内部的墙体粉刷时，可以铺设石膏材料，充分发挥石膏材料所具备的特点，使建筑墙体的强度和节能保温效果得到有效提高。最后，在科学技术的发展背景下，各种新材料被应用到建筑施工领域中，比如在进行墙体施工的时候，可以采用聚氨酯板、保温砂浆、聚苯板等材料，通过采用各种先进的材料使墙体节能效果得到有效提高。

2.3针对门窗环节进行节能设计

首先，应对门窗以及墙体比例进行合理设计。对于房屋建筑来说，空气流通以及交换多借助建筑门窗才可实现，因此建筑设计必须确保墙体以及门窗比例得到切实配置，从而对居住环境做到有效优化。现阶段，部分房屋设计以建筑美观或者是其他目的为导向任意地对门窗比例进行扩大，导致建筑通风以及供暖遭受影响的同时，很难实现建筑节能。从门窗以及墙体比例出发进行控制需要以相关建筑标准为导向切实开展，其中北向门窗不应超过高度的25%，而南向门窗则不应超过高度的30%，东西向形式的门窗不应超过30%。其次，还应从建筑门窗出发强化其气密性。对于建筑物来说，其门窗通常使用率最高，因此极易出现损耗情况。特别是门窗使用可能会使室内热量出现流失以及消耗情况，因此节能设计必须从门窗出发对其外围护结构相应的保温性能进行强化。第三，除了确保使用性能契合居民需要，应对门窗面积进行适当把控，从而对热量流失等状况进行规避。第四，节能设计还应对门窗进行适当遮阳设施的配置，建筑师应以具体朝向以及日照特点为导向切实设计，确保设施布置更富针对性，从而对阳光照射量进行把控，而该设置则和墙体对应的防光照设计基本类似。

2.4从建筑能源出发做到合理利用

太阳能可谓是极为清洁的能源，若节能建筑可对太阳能做到有效利用，便可为推进节能减排建设夯实基础，因此，节能建筑可于楼顶进行太阳能设备的合理设置，例如热水器等，从而实现太阳能向着热能、电能等进行转化，对建筑耗能进行有效把控。同时，也可将风能融入到建筑设计当中，可将风能设备安装于建筑物上，使其借助风能发电或者是向着其他应用能源转变。此外，建筑设计还应确保经济、社会以及环境效益实现有效平衡，确保建筑施工伴有的环境影响得到有效控制。现阶段，很多设计师多是对使用性能加以关注，而并未对节能效用加以关注，导致能源存有浪费等情况，同时引发环境污染等诸多负效应。虽然节能设计需要投入较高成本，并且其经济、社会效益等均需长时间才可实现回收，但必须从行业整体以及社会发展出发来看待节能设计，依靠节能设计来对建筑资源进行有效把控，对无谓浪费等做到有效规避，推动建筑业向着绿色化转变。此外，还应针对设计人员做到切实培训，不断强化其环保意识以及设计水准，为节能设计夯实人才技术。同时，节能还应推进建材以及技术的研发、推广，技术人员必须秉持耐心，在自主研发的同时还应对国外节能设计层面的经验、优点加以借鉴，从而推动我国节能建筑快速建设。

3结语

为了响应人与自然和谐发展的口号，节能建筑已经成了是建筑发展的主要方向。所以在现阶段的建筑设计还要注意将节能技术、节能材料真正地应用到建筑施工中。在建筑设计中,屋面、墙体等每一环节都要考虑到节能理念以及节能措施的实施，只有这样，节能建筑的未来才更有希望，节能技术的发展才会越来越科学。

参考文献：

[1]郭刚建.建筑施工技术中节能理念的应用与分析[J].中国新技术新产品,2016,(9):102-103.

[2]李彦婷.建筑设计中节能理念的应用研究[J].建材发展导向,2017,15(23):164-165.

[3]司效英.浅析建筑设计施工技术中节能理念的应用探析[J].绿色环保建材,2017,(11):33.

[4]陈家良.建筑设计中节能理念的有效应用[J].建材与装饰,2016,(7):73-74.

[5]张秋红,李嘉宾.论建筑设计中节能理念的应用[J].住宅与房地产,2016,(24):54.

[6]蔡立勤.节能理念在建筑设计中的应用分析[J].江西建材,2017,(12):76-77.

论文作者:贵襄军

论文发表刊物:《防护工程》2018年第31期

论文发表时间:2019/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7947a45562af0edeffd713f5.html