# 关于环境监测现场采样细节的问题探讨论文_潘婷

身份证号：52273119911115XXXX 贵州贵阳

摘要：在环境监测工作中，环境监测的现场采样工作是环境保护监测过程中的重要环节，是对实际的环境保护情况的真实反映，决定了环境监测数据的可靠性，但现阶段中在一些环境监测现场数据采集过程中存在着一些问题。本文通过对环境监测现场采样过程中的影响因素进行了叙述，对环境监测现场数据采样过程中存在的一些问题进行了整理，提出了解决环境监测现场数据采样过程中问题的解决方案，为提升环境监测现场数据采样的准确性提供了依据。

关键字：环境监测；现场采样；影响因素；应对策略

随着我国经济体制的发展，环境污染也越来越严重，对环境的保护引起了我国环境保护部门的重视，加大了对于环境保护工作重视，不断的改革环境监测的手段，使得我国的环境保护监控工作得到了快速发展和进度。环境监测过程中现场数据的采样工作信息准确性和可靠性作为整个环境监测工作的重要保证，对于提升环境监测保护的工作质量和效益起着重要的作用，但在我国现阶段的环境监测现场采样过程中，仍然存在这一些问题，严重的影响了环境监测保护的可靠性和准确度，为此，解决环境监测现场采样工作中存在的问题成为整个环境监测的重要前提。

1影响环境监测现场采样因素分析

1.1自然环境的影响

在环境监测现场的采样过程中，影响环境监测现场的采样准确性的自然环境因素是包括多方面的，如环境的温度、风速、湿度等都会对环境监测现场的采样过程产生严重的影响，如在噪声监测过程中，不应该在强风、雷电的情况下进行，地表水的检测过程中不能在河岸边进行检测，避免受到河岸环境对水质的检测产生影响。因此，环境监测现场的采样过程中应尽可能的避免自然环境因素的影响，选择良好的自然环境下进行数据采样。

1.2采样频率和采样点位的影响

在环境监测现场的采样过程中，对于采样频率的设定过程中，应根据环境监测的实际情况制定合理的采样频率，在企业达到正常稳定的生产情况时，按照一定的时间间隔进行采样，在采样过程中一定要确保采集过程中采样样本具有一定的代表性，在采样点的设置过程中，应根据技术规范和相应的国家标准保证采样点位的准确性，避免点位误差造成采样结果产生较大的偏差。

1.3容器因素的影响

在环境监测现场的采样过程中，容器对采样样品的效果将产生关键的影响。在容器的选择过程中，对于生产厂家应该进行考核，选择一些实力较强、质量可靠的企业，避免小厂家的产品，以免对采样样品产生影响。在采样过程中，容器选用过程中应根据采样样品的特性来进行选择，避免容器与检测因子的相互作用而导致采样的产品失真，导致监测结果出现错误，造成不必要的损失。

2环境监测现场采样过程中需要注意的细节问题

2.1土壤和固体废弃物采样过程中注意的问题

在土壤现场样品采集过程中，受土壤类型、地形地貌和土壤肥力的影响，不同地区的不同土壤样品的成分和含量是不同的，在环境监测现场的土壤样品采样过程中应对土壤的均匀性进行考核，在土壤样品的采集过程中要进行分块采样，避免采样过程中所造成的采样误差。

在环境监测现场的采样过程中，固体废弃物对于生态环境有着巨大的影响，在环境监测现场的采样过程中对于固体废弃物的监测就显得尤为重要。为此，在环境监测现场的固体废弃物样品采集过程中，应该重视储存固体废弃物的容器是否能够与固体废弃物的样品产生化学反应或者物理反应，以免造成固体废弃物采样样品的失真。例如，重金属的固体废弃物采样样品不能够存放在金属容器中，避免重金属固体废弃物采样样品被污染，使得重金属固体废弃物采样样品的分析结果失真，同时在固体废弃物采样样品的干燥过程中不能够进行烘干或者晒干以及在环境监测现场的固体废弃物采样过后中应选取具有代表性的采样位置，对于容器内的固体废弃物进行相关的采样分析。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2噪声监测过程应注意的问题

环境监测现场的噪声监测过程中，对于监测的采样地点应该进行合理的设置，在环境敏感点进行噪声监测过程中，对于风速和天气因素应进行控制，风速应低于5m/s，天气因素应为无雷雨天气，对于工业厂区的噪声监测时，应根据企业的实际情况在合理的时间段内进行定期采样监测。

2.3水质采样过程应注意的问题

环境监测现场的水质采样过程中，应参照不同的执行标准选用合理的方法，同时在水质检测过程中不能超过环境监测要求规定限值的1/4,在监测过程中充分的考虑到监测方法的抗干扰能力，保证环境监测结果的可靠性和准确性。在环境监测现场的水质采样过程中，自然环境会对监测结果造成重大的影响，在水质采样过程中避免不良天气环境采样，避免自然环境变化对于水质环境中污染物的分布和含量的影响，充分的考虑到水质采样点对于环境监测分析结果误差的影响，尽可能的选择离河岸较远处进行水质采样。同时，在环境监测现场的水质采样过程中，重视季节变化所带来的对水质样品的监测分析结果的影响，在水质样品的保存过程中根据不同的组分和性质选用合理的储存手段，避免各种因素对水质样品质量的影响，保证环境监测现场的水质采样过程中的可靠性。

2.4大气采样过程应注意的问题

环境监测现场的大气采样过程中，普通的监测方法很难检测分析出大气样品中的成分，特别是在环境监测过程中低浓度的样品，为此在大气监测过程中应该选用合理的分析方法，如化学分析法来对大气样品的检测，化学检测法检测出的限定值较低，能够保证对于大气样品的检测数据和分析结果。而在大气样品的贮存过程中，由于其稳定性较差，在保存过程中应尽可能的在低温的环境下进行，同时需要进行密封操作，避免阳光、温度、湿度的影响，在储存过程中尽可能的缩短储存时间，及时的对大气样品进行监测分析，提高监测分析结果的准确性和可靠性。

3环境监测现场采样细节问题的应对策略

3.1建立健全科学的质量管理体系

环境监测现场的采样过程中，环境监测部门应该根据现场的实际情况制定合理的质量管理体系，根据环境监测现场的情况不断的完善和改善，对于环境监测现场的采样工作落实到实处，不断的进行环境监测现场的抽查工作，不断的提升环境监测管理工作。

3.2做好仪器设备的定期维护和检修

环境监测现场的采样过程中，对于仪器设备应进行定期的检测和维修，制定合理的仪器选用规范和管理规范，在环境监测过程中对于现场设备的使用情况进行详细的记录，对于核心设备要采用专人专用的方式进行维护和保养，对于监测仪器的使用条件和工作性能管理人员应能够参照相关的规范熟练使用，确保仪器的正常运行。

3.3积极提升采样人员的技术水平和综合素质

环境监测现场采用过程中，应选用专业素质和专业技能较高的人员进行环境现场的样品采集。为此，相关部门应加大对于相关人员的技能培训和知识培训工作，提高相关监测人员的工作效率。在现场采样过程中，新员工应积极的向老员工请教，老员工应向新员工传授相应的经验和工作技巧，同时相关部门应健全奖惩制度，对于相关人员进行定期的考核，不断的提升员工的综合素质和技术水平。

4.结论

为了解决日益突出的环境问题与经济发展问题的冲突，促进我国的可持续发展，在环境监测过程中，相关部门应加强对于现场样品采样过程重视程度，重视现场采样过程中的细节问题，采用合理的监测方法，不断的提高我国的环境监测水平，保证环境监测结果的准确性和可靠性，为我国的经济的发展提供有力的数据支撑。

参考文献

[1]刘倩灵.对环境监测现场采样细节问题探讨[J].建筑工程技术与设计,2016,(35):1513.

[2]赵丹.环境监测现场采样细节问题的探讨[J].数字化用户,2017,23 (23):81.

[3]耿勇超.加强环境监测现场采样质量管理[J].科技信息,2012,(23):414, 439.

[4]徐琼.关于环境监测现场采样细节问题的若干探讨[J].资源节约与环保,2016,(5):96-96,99.

[5]杨宇声,陈汝海.环境监测现场采样细节问题的探讨[J].化工设计通讯,2016,(4):239-239,242.

论文作者:潘婷

论文发表刊物:《基层建设》2019年第1期

论文发表时间:2019/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7952ece4615c7f3ffb15d340.html