# 节能减排在建筑给排水设计中的应用论文_成文芳

摘要：利用节能材料和技术，提高资源利用率和建筑物寿命，实现建筑能源系统的有效管理。建筑给排水设计中的节能减排，即建筑设计中的节能减排技术的融合，不仅要充分利用水资源和能源，而且要降低成本，必须受到城市管理者和建筑设计师的重视。加强建筑给排水系统设计的节能减排的研究具有非常重要的意义，它可以促进在中国建筑节能项目的顺利发展，本文分析了水资源的浪费和给排水的原因，提出了节能减排的思路和方法。

关键词：节能减排；给排水设计；建筑工程

前言：建筑给排水应用在建筑施工中具有非常重要的作用，其不仅影响着人们用水的情况，而且还影响着人们对建筑的综合评价。做好建筑给排水节能减排的设计，依照相关技术措施继续改进和优化则可以让建筑在实践应用中达到更好的应用效能，可以让人们的用水情况更加科学、合理。因此相关人员需要对此问题予以高度重视，探索更好的路径提升给排水节能减排设计，让给排水在建筑中发挥更大价值。

1建筑给排水工程节能减排设计的重要性

1.1 有效节约水资源

我国是一个人口大国，因此即使水资源总量不少，人均拥有量却难免处于一个较低的水平，部分地区甚至是存在水资源严重匮乏的问题。基于此，水资源节约是我国社会经济发展中的一个重要的研究课题，尤其是对于建筑行业而言，加强建筑给排水的节能减排设计是社会发展的必然要求，具有紧迫性，其主要设计要点体现在两大方面：①减少水资源的浪费，通过科学设计、严谨施工，有效减少渗漏水等问题；②加强转化过滤，实现水资源的循环利用，促进水资源节约。

1.2 确保建筑居民生活品质

俗话说：水是生命之源，人们的日常生产、生活均是离不开水资源的应用的，因此有效提高水资源利用率，能够在保证人们生活质量的同时，实现资源节约，维护人类社会的持续发展。同时，水资源作为一个重要的自然资源，加强其保护、节约，有利于进一步维护生态平衡，真正做到人与自然和谐共处。

2建筑给排水设计中的节约用水设计

建筑给排水设计中节能减排设计理念的运用，是符合时代发展方向与需求的举措，节能减排设计中包含很多节能的技术，可以让建筑工程与环境协调发展、和谐相处。

2.1 屋顶水箱浮球阀的设计

制造技术的进步让水箱浮球阀的设计得以优化，当前的设计已经与传统设计产生很大区别。尤其阀芯两部到位配重逆开式浮球阀得以改进，发展成为当前的液压式浮球阀、双筒式浮球阀、呼吸阀等技术。建筑给排水最为常用的浮球阀有泄压阀和流量控制阀等其他多种阀门具有功能的优点。该阀解决了传统阀门不灵活和水的溢流的问题，将先进的浮球阀技术大量应用于建筑给排水中，会极大的减少建筑中的用水量。同时安装使用过程中，结合技术人员与使用环境，做到屋顶水箱浮球阀利用价值的最大化，做好日常防护保养相关的工作。

2.2 使用新型卫生器具和配件

新型卫生器具和配件的在建筑给排水建设中重要性不言而喻。大便冲水器对于水资源的耗费严重，加上其密封性、耐用性的不足，容易造成“跑冒滴漏”情况的发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆进行建筑给排水技术设计工作时，考虑到安全性和使用效率问题，应当采用技术先进的卫生器具。像陶瓷芯水龙头、JS 型虹吸式高效节水型坐便器、现代化的自动节水系统等新型卫生器具和配件就能很有效率的节约用水。故而新型的卫生器具和配件的使用在建筑给排水技术中是很重要的，能使建筑节能工作的事半功倍功效。

2.3 建筑中用水

建筑中的需水量十分巨大，必须做好节流和开源，在建筑给排水施工过程中，节约用水已经成为了必然选择。并将使用后的污水废水害水进行适当的处理并回收资源再利用，这是一个重要的建筑节约用水设计方案和十分必要的解决课题。做好依据《建筑施工中的给排水规范》的标准和规范要求，做好水资源合理化处理，维护生态环境。采用合理的科学方法实现节约施工工艺和供热系统给排水设计，对水系统的循环保护是建筑排水施工中的重中之重，积极促进中水系统的循环使用是节流建筑用水的有效途径之一。这样既能够对水资源予以开发利用，还能够对水资源进行循环利用，让其得以再生，减少因为水资源使用而造成的环境污染，达到水资源高效利用与节能减排的并重与结合。

3建筑给排水设计中的节约能源设计

要想在建筑工程系统中实现建筑给排水的设计的有效性，就要合理的选择基础的二次供水系统。

3.1建筑给排水中的变频调速设计

传统模式的供水系统是单一水箱的使用，水泵的单一性对于整个建筑给排水系统会产生一定的影响，比如单一水泵在运行时的模式为单一模式，单一模式的缺点为工作效率较低并且实际供水量也较低，因此这一运行模式不仅在电能方面产生了过多的能耗，还没有实现设备运行的效果。在科技的快速发展下，新型的供水系统随之产生，比如气压罐供水系统、变频调速供水系统等。在建筑施工领域中，变频调速供水系统的应用更为广泛。变频调速供水系统的运行原理主要是改变在运行中的电机供电频率，从而根据建筑中实际用水量进行软启动并开始变频调速，这种供水模式不仅原理简单应用起来也较为方便。变频调速供水系统的技术随着科技的发展又衍生出气频气压以及变压变量供水系统，并且这两种新生型供水系统的运行能力又得到了进一步的完善，不仅供水量有所提高，电能的消耗也越来越少。在选择二次供水系统的时候，不仅要考虑供水系统的供水效率以及节能的效果，更要对建筑的实际环境、条件等结合起来，选择与建筑环境相符的二次供水设备。

3.2节能减排设计中太阳能热水供应系统

太阳能属于可再生能源，将太阳能合理的运用到建筑给排水设计中来，能够更好的节约能源、降低环境污染。传统模式的热水供应系统通常使用电力燃料或者火力燃料等两个方式，而现阶段运用太阳能热水供应系统则可以省去电力、火力两种能源的消耗、节约了资源，在建筑给排水系统中实现了节能减排的设计。太阳能热水供应系统中要选择高效能的保温材料，并且要运用热管以及真空管等模式有助于产生较高的集热效率。太阳能热水供应系统不仅简单好操作，如果在运行中出现问题，太阳能热水供应系统还较容易维修，适合当前社会发展的需求与方向。太阳能热水供应系统在建筑领域应用的非常广泛，但是该系统仍然存在一些缺陷，比如太阳能供应系统需要保持水流的平衡，并且在集热器的运用时，要对当地气温、气候进行研究，比如在我国偏北方安装太阳能热水供应系统时，首先要考虑的是冬季的低温问题，所以在北方地区安装太阳能热水供应系统就要选择抗冻性能较好的设备，结合当地的实际温度进行安装与应用。

结语：综上所述，随着人们生活水平的提高，环境污染已成了刻不容缓的急需解决问题，如何做好节能减排为环境减负已成了命题，节约用水和水资源的合理利用已成了管理者需要解决的重要课题。本文探讨了建筑给排水设计中的节能减排问题，以及如何在建筑给排水设计实践中做好节能减排等事项来实现可持续的发展战略。

参考文献：

[1]肖 浩.集中生活热水供应系统热水循环问题探讨[J].给水排水，2010

[2]唐伟.建筑给排水设计中的节能减排分析[J].智能城市,2016

[3]彭善良. 建筑给排水设计中的节能减排分析[J].住宅与房地产,2016

[4]程鹏.建筑给排水设计中的节能减排探讨[J].低碳世界，2016

论文作者:成文芳

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第17期

论文发表时间:2017/11/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/795d8a142f295413f6b0e600.html