# 浅谈装修工程设计管理的要点分析论文_吴家勉

摘要：近年来，随着建筑业的不断发展，装修项目的管理的要求越来越高，难度也越来越大目前在一些装修工程项目管理中出现了一些不足和缺陷，引起设计单位、施工单位和业主的充分重视。文章主要阐述了装修住宅项目的特点，在此基础上，针对装修工程设计管理要点进行了分析与研究，重点从装修工程的设计、合同、招标、质量管理等几个方面进行论述，以供大家参考

关键词：装修工程；设计管理；项目管理

1引言

装修项目是一项非常复杂的工程，形成贯穿项目开发全过程的工程质量体系管理，将是装修企业选择的主要模式，只有通过全过程的管理，才能保障装修工程的质量，保障业主的合法权益。

对于装修企业来说，装修的质量极其重要，目前向着高档次、提升产品的附加值、拉开与其他竞争产品差异的方面发展对业主而言，由于对自身装修的了解往往非常有限，在设计、材料采购、施工管理等方面均难以进行有效的把控因此，实施装修项目的有效管理，不但可以减轻业主的资金压力，而且能够提升装修企业的信誉和影响力。

2装修工程项目的特点

目前，随着装修工程项目的增多，装修过程新技术、新材料、新工艺得到不断的改造和创新而给装修项目带来一定的挑战，同时也给工程项目管理带来了一些难度装修项目也呈现出不同的特点，具体主要包括以下几个方面：

（1）专业面多，包括给排水、空调、建筑电气、智能化等等；

（2）非常繁琐的细节管理，这涉及到装修产品的全部环节；

（3）具有全局调度管理、台理组织施工工序的问题。现阶段，我国还较为缺乏高水平的装修管理队伍，其设计和施工管理水平与市场实际需求存在一定差距，造成目前业主投诉现象较为普遍客户投诉的主要方面是产品质量问题，而且装修企业对所出现的问题通常没有及时处理或进行有效沟通.

3装修工程项目设计管理要点

任何建设工程项目的管理，首先都是要加强对设计的管理装修项目的设计管理工作更加是重中之重。

3.1合理选择设计单位

选择一家合适的设计单位是做好设计工作的第一步选择设计单位一般有设计竞标和邀请设计两种方式，设计竞标虽然规范，但是高水准设计公司设计任务多，除非是大型工程或对提升自身知名度有价值的项目，很少参加竞标然而激烈的房地产竞争需要高水准的设计公司承担设计任务，这样，装修企业往往采用邀请的方式直接委托设计。但不管是设计竞标、还是委托设计，都必须强调设计单位的质量自津意识，在图纸设计之前，要求设计单位勘察现场，提供相关的建筑施工图、结构施工图、消防设备施工图，让设计人员对设计空间有充分的了解，避免不切实际。

3.2推进设计进度

在工程总进度计划中，装修工程的进度受设计进度影响很大，由于装修阶段的设计变动较多，通常很多工程的主体结顶已很久了，还不能完成装修图，极大地影响招标准备和施工单位进场的时间，从而造成工程总进度的滞后因此，装修住宅的设计方案需在土建施工前确定，以保证土建施工能满足装修的要求，避免因为装修而导致土建大规模的改动。

3.3设计图纸应符合各项规定

装饰设计通过对原建筑图的布局进行分隔，形成若干个空间，对原设计的变动是比较大的，因此建设单位应将装饰设计的图纸送原建筑设计院各专业审核，确认平面布置等的变动与建筑、结构等设计无冲突此外，还必须得到消防和规划等政府主管部门的审查，使得设计符合规定，满足今后验收的要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.4做好各专业设计的协调沟通

装饰设计除了建筑、结构、水、暖、电外，还会牵涉到与智能化、空调等专项设计的交叉配合，譬如装修确定某个房间、某个造型吊顶的标高时，除了需要考虑美观和使用要求外，还要考虑结构高度、设备管路及桥架的走向及布置等各种因素因此作为建设单位来说，设计协调的工作量很大，在遇到需要多专业解决的问题时，需要及时组织所有相关专业参加讨论，使得各方能清晰地明确意图，以利于设计推进，避免在实际出图过程中，各个设计专业相互推进，影响设计出图的时间。

3.5图纸尺寸要与部品部件规格吻合

装修项目设计人员在设计前还应当及时了解业主提供的材料库产品的规格、样式、品质及安装方式，尤其对于厨房、卫生间的设备，必须通过排列后才能确定空间尺寸，并据此确定设备尺寸，否则容易出现洁具、厨具进场后不够尺寸安装的情况。

3.6装修工程项目的施工管理

3.6.1施工进场前现场协调

装修施工单位进场前，甲方的现场管理人员需要协调其与土建施工申位的相关事宜，协调场地移交。移交的现场必须严格按要按国家相关规范和合同要求的标准进行检查，检查的重点主要在以下几个方面：1)土建单位的洞口尺寸、楼地面平整度、标高等；2)对于装修施工容易破坏而对业主又比较直观的土建成品，如阳台栏杆、铝合金门窗等；3)业主收楼后投诉意见最多的渗漏问题，渗漏问题最好在土建阶段解决，一旦装修施工后再处理会出现很多问题。

3.6.2图纸会审和设计交底

现场管理人员在正式开工实施之前，需要协同监理召集施工进场动员大会、设计交底会议，由监理单位会后形成相关会议纪要并送各方签字确认单位由于审图时间短，图纸会审不能完全解决问题，许多问题是靠边干、边发现、边解决。所以设计单位也必须全程密切配合。

3.6.3施工进度管理

装修施工单位进场后，房地产公司现场管理人员应当组织土建总包、装修单位、监理单位根据合同总工期，土建移交情况来确定关键节点装修施工单位根据关键节点深化后，排出装修的施工进度计划，计划要求明确泥水完工日期、木门进度安排、乳胶漆的工作安排、厨

具及洁具进场及安装时间影响进度的主要因素包括以下方面：1)土建移交场地迟；2)垂直运输的效率；3)装修单位的劳动力投入；4 )泥水及复杂的木作业的进度；5)主要材料的供应。

3.6.4施工过程质量管理

从目前中国装修施工单位的市场来看，组织完善、资金实力较强的队伍较少，因此施工过程中的管理特别重要。现场应确定样板先行的思路。施工样板要做到每个标段至少一层样板层，每个户型至少一间样板房。每个劳务班组进场前必须进行现场交底，未进行交底的不能进场施工。针对业主集中投诉的质量问题进行重点把控。

3.7成本控制管理

设计决定了工程成本的高低，是成本控制的关键所在，要采取必要的措施有效地实现设计对工程造价的控制。

（1）推行限额设计，合理分G资金装修的价格因风格、材料品牌、规格、等级等的不同而千差万别，设计前要与设计师进行多次沟通，向设计师明确设计限额，便于设计师根据装修的总体安排，在限额范围内进行资金的合理分配。要在限额设计中树立动态管理的观念，方案设计阶段要重视方案选择，按照审定的可行性研究阶段的成本估算进一步落实投资的可能性；施工图阶段，把施工图预算严格控制在批准的概算以内。

（2）业主参与装修材料设备选型装修材料市场价格千差万别，加上有些全装修项目为促进销售，有可能在装修设计还未全部完成之前就已对外宣传拟选用的材料品牌，给设计师的自由选材带来一定的难度因此，作为业主要对当地当前的装修材料设备情况作全面的询价和摸底工作，向设计师推荐有关材料设备，以利于设计师能选择到质优价廉的装修材料设备同时，也可以更好地把控大批量的采购。

4结语

总之，随着国家经济的发展，使得人们不断追求更健康、更舒适、更环保、更美观的室内装修。装修项目是一项非常复杂的工程，形成贯穿项目开发全过程的工程质量体系管理，将是装修公司选择的主要模式，只有通过全过程的管理，才能保障装修工程的质量，保障业主的合法权益。

参考文献：

[1]蔡小林.论建筑装饰装修工程施工质量控制与管理现代装饰[J].2012.(4)

[2]周凯房地产住宅项目精装修管理[J]广东建材，2015

论文作者:吴家勉

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第4期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7962628aea5c0e02d676686e.html