# 探究土木工程钢结构施工技术相关问题论文_宫小光

宫小光

身份证号码：23052119861020355X；黑龙江金昊节能保温建材集团有限公司

摘要：随着我国经济的快速发展，我国建筑行业快速发展，对土木工程施工技术的研究也越来越深入，钢结构在土木工程项目中应用十分广泛，在提高建筑物抗震性能方面具有重要的作用。由于我国土木工程中使用钢结构比较晚，与发达国家比较施工技术还比较落后，严重的制约我国建筑行业的发展，所以应加强对钢结构施工技术的深入研究。本文主要对土木工程中钢结构进行概述，分析其具体施工技术。

关键词：土木工程项目；钢结构；施工技术；分析

一、土木工程施工中运用钢结构技术的优点

1.抗压性

不同型号的钢筋与钢筋之间相互组合成钢结构，钢结构具有较强的韧性与抗压性能，在具体的施工过程中，钢结构可以用于原有建筑整体稳定性能改善，有效的保证减轻整体自有负荷，强化应对自然灾害时整体稳定性差引发的灾害。

2.安全性

在土木工程建筑中，没有大量的使用钢结构前应使用混凝土，混凝土存在施工裂缝、沉降量不一致、施工强度大等缺点，钢结构的施工有限的避免这种情况的发生，钢结构为主体的建筑整体质量要比混凝土结构的房屋整体质量轻，钢结构比混凝土工程更加安全。

3.经济性

钢结构的建筑主要材料是钢筋，有结构轻便、操作简单、节约成本、施工方便的特点，其经济性十分优良，比以混凝土为主体的建筑节约30%的成本，钢结构的可拆性能也受到建筑业主的青睐。

4.环保性好

钢结构所使用的钢筋材料本身不会对环境造成明显的污染情况，同时由于钢筋本身刚度较强，因此可以重复回收利用，不会造成更多资源的浪费，因此环保性较强。同时，在钢结构施工过程中可以减少因砖块施工产生的工期过长、粉尘污染过大等问题，对施工地点周围环境的影响较低。

二、土木工程建设中钢结构技术应用存在的问题分析

1.专业的技术人员缺乏

钢结构在土木工程中的应用比混凝土结构还不是十分广泛，现在我国还处在发展阶段，相关的设备和技术还不是十分完善，尤其是技术人员的数量还无法满足发展的需求，在施工过程中，技术人员的缺乏使得施工的质量得不到充分的保证，造成钢材用量过多、建筑成本增加、工程质量无法保证等一系列问题，相关的施工人员缺乏延缓施工的进度，延长施工的工期，降低建筑的设计效果。

2.防火性能差

钢材自身的耐火性能很好，但是钢材的力学性能随温度变化很大，当到达600℃时，钢材不再有承载能力，产生很大的变形。当钢结构建筑发生火灾时，其后果比钢筋混凝土结构更加严重，严重的引发建筑的崩塌。

3.相应的标准和规范还有待完善

现在钢结构在我国土木工程领域已经有相应的标准和规范，但是在实际的应用过程中，还有很多问题，如依据规范设计出的结构用钢量很大，使用强度过高的钢材造成的资源浪费，强度过低的钢材无法满足结构的要求，所以需要不断的对钢结构的标准和规范进行改进，以适应钢结构的发展。

4.钢结构技术应用的复杂性

钢结构应用的复杂性主要表现在以下几点多种因素导致出现的质量问题，即便是出现相同的问题，也可能是因为不同的因素引发的。因此，可以看出，钢结构技术的应用十分复杂，在对建筑结构进行设计的过程中，需要对其使用范围多加注意，同时以钢结构的具体情况作为基础，从而使其承载力得到提升。进行结构体设计过程中，要保证计算的精确性，钢结构设计过程十分复杂，并且有较多的图纸。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、土木工程项目中钢结构施工技术分析

1.选材及连接技术分析

土木工程中应用的钢材主要有四类，一是板材，二是型材，三是管材，四是金属制品，每种材料都有自身的特征。工程实践中，应用比较广泛的应属普通碳素钢，普通碳素钢最大的特征就是塑性较低，强度和硬度较好。钢结构的柱子截面主要有三种形式，一是箱型，二是十字型，三是工字型，其中工字钢一般被应用于梁通中。钢结构在连接之前，应当先进行焊接试验，根据试验结果合理设置各项参数。在进行梁梁连接以及梁柱连接时，一般通过两种方式，一是焊接，二是使用高强螺栓进行连接，如果选择第二种方法，则需要添加一个校验环节，保证孔位连接精确。

2.钢结构施工前的准备工作

钢结构施工前，需要工作人员做好相关准备工作，一是要对图纸进行核对，看其与实际工程是否相符，完整技术交底工作，明确建设单位的质量要求。二是对施工人员进行培训，要求其了解钢结构施工工艺以及施工中的重点和难点，制定质量安全控制措施。三是工程监理要熟悉图纸以及工程质量标准，为后续监控工作做好准备。四是所有施工材料到位，要求施工人员对材料型号、质量等一一检查，避免由于材料问题影响施工进度。

3.吊塔技术分析

吊塔是钢结构施工中经常会应用到的一种装备，该装备的应用可以有效提高施工效率。吊塔可以适用于不同的施工周期，可以根据实际需要吊运不同质量的物质，具有较高的应用价值。目前钢结构施工中在应用吊塔时主要应当注意的就是高度问题，当前建筑领域中，高层建筑的建设规模越来越大，为了满足实际需要，降低成本和风险，应当改变以往的附着式吊塔方式，采用内趴式吊塔，这样设备的整体高度就明显下降，一方面可以提高施工的安全性，另一方面可以有效提高施工效益。

4.吊装技术的应用

所谓的吊装技术，就是根据施工需要对钢结构进行安全和运输，要求施工人员熟悉施工流程，根据图纸以及实际环境合理划分施工区域，绘制出吊装施工示意图。这一过程中需要考虑很多因素，包括建筑内部结构如何，具体有多少吊塔，哪一环节施工需要较多钢结构。将这些影响施工的因素综合起来考虑，使得各项设备可以被充分利用，提高钢结构运输安全和运输效率。

5.焊接技术分析

焊接技术在钢结构施工中占据非常重要的位置，属于施工中的一项基本操作，对整个建筑结构的稳定性产生直接影响。当前我国建筑行业内部要求，高层焊接技术误差值要控制在9毫米之内，这样才能保证焊接后钢结构的稳定性。实际焊接施工中有以下几点注意事项：首先，高层建筑施工过程中，在进行钢结构焊接时，要求必须进行对称性施工，保证焊接后的钢结构在形状上保持对称，提升其稳定性，同时，这种对称性的钢结构还可以有效避免自身重量对施工的影响，降低施工难度；其次，如果条件允许的话，所有焊接工作最好在同一环境中进行，这样就可以保证各点焊接温度的一致性，同时焊接速率也要尽量保持一致，另外还要求施工人员从两侧向中间焊接；最后，焊接过程中如果遇到工字钢，需要先将下缘焊接牢靠，然后才能继续焊接其它部位，一方面可以保证结构的整体性；另一方面可以提高结构的稳定性。

6.安装技术分析

钢结构中还有一项重要的技术就是安装技术，就是将已经焊接好的钢结构运输并安装在指定位置。运输过程中，很可能由于机械震动或者是碰撞导致钢结构发生细微变化，这就要求施工人员进行细致检查，发现问题以后进行现场矫正。运输过程中一般使用塔吊，注意合理控制各个塔吊高度，避免发生碰撞问题。安装完成以后，需要用砂布打磨钢结构外侧，进行除锈操作，保证表面清洁、光滑，然后用毛刷将表面残留物清除，将水分擦干，之后在表面涂抹油漆一类的防腐涂料，涂抹过程中应该注意防止涂料进入到铆钉中，否则将会影响钢筋的固定配件。

结语

钢结构技术在土木工程施工中的应用，与传统的混凝土施工技术比较，钢结构技术具有多重优势，在施工过程中，钢结构技术的应用需要结合特定的土木工程，对钢结构类型进行科学调整，做好施工前的准备工作，提高安装质量，提高工程施工质量，以便于钢结构的推广与应用。

参考文献：

[1]庾宏稳．钢结构在土木工程中的应用探讨[J]．科学与财富，2012（5）

[2]吕玉堂，张娜．试论土木工程施工中的钢结构技术[J]．中国建筑金属结构，2013（16）

[3]周其华．浅析钢结构在土木工程施工技术中的应用[J]．四川建材，2015（03）

论文作者:宫小光

论文发表刊物:《防护工程》2018年第30期

论文发表时间:2019/1/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/797db63ca15fa810b9ae3307.html