# 民用建筑供配电设计要点浅谈论文_魏文

陕西省水利电力勘测设计研究院 陕西西安 710001

摘要：近来我国经济发展突飞猛进，城市建设进程呈直线上升趋势，其规模和力度逐年提升，因此，对我国民用建筑供配电设计的要求也日益提高。我国的电气供给亦供不应求，每年用电高峰期，供电缺口均逐渐放大，因此对民用建筑供配电设计的安全性、经济性和可靠性必然愈来愈严格。

1引言

近年来，我国经济蓬勃发展，科学技术日新月异，更加舒适的居住条件是广大人民群众所追求的理想生活目标[1]。随着小区模式的增加，房屋购买者们对居住环境的外部构造、内饰结构和周边设施等各种条件越来越重视，这使得房屋的供电系统设计和安全质量变得至关重要[2]。所以对小区配电系统的设计必须保证安全性、可靠性和经济性。

2存在的问题

目前，我国民用建筑供配电系统仍存在一些设计上的不足，这在很大程度上为民用建筑供配电系统的正常运行带来了困难。根据多年的工作经验，对目前我国民用建筑供配电系统中的问题进行了总结，主要包括安全性、可靠性和经济性三个方面。

2.1安全性

民用建筑配电系统数量众多、布线繁琐且分布范围极广，这样的特点使得民用建筑设施火灾频发。可见，民用建筑配电系统的电气线路分布和用电设备使用不当是目前民用建筑火灾频发的主要原因。而民用建筑火灾的特征主要表现在：火势蔓延迅猛、危害程度大；人员撤离比较困难；易造成人身安全事故；对扑救火灾所使用的消防设施仪器要求较高，从而造成灭火不及时等情况。

2.2可靠性

由于缺少严格的监管制度，以前设计的供配电系统问题众多，主要表现在数量和规模两方面[3]。同时，系统的自动化程度较低，这也在某种程度上加大了系统的维护难度[4]。所以，提升民用建筑供配电系统的可靠性变得十分必要，而系统可靠性的增加即能够保证居民生活和生产用电的需要，又可以促进经济的可持续发展。

2.3经济性

随着民用建筑行业的发展，提升建筑供配电系统的经济性成为核心所在，但是在施工过程中，由于设计者的人为因素方面的原因，设计不合理的现象普遍存在。按照民用建筑系统设计规范的要求，必须考虑到管理和施工成本的经济性，才能避免配电系统运行成本的浪费，为民用建筑的整体设计夯实基础。

3应对措施

针对第2节中所述的现阶段我国民用建筑供配电系统设计中存在的缺陷，分别提出以下应对措施。

3.1防火

在供配电系统设计中使用火灾烟气控制，共有如下三种形式：隔档或阻拦、排烟、加压防烟。防止火灾出现时烟和毒气通过电梯后发生突然火势加大的情况，从而引起人身安全事故量上升。火灾出现以及火情发展过程中，要准确、及时地监控防排烟装置的动作时序，从而使建筑物内部能够达到防排烟的效果，以确保人员及时撤离和消防人员抢险救灾。

3.2降低设备故障率

民用建筑供配电系统设备故障的原因是多方面的，为降低设备故障率，需从下面几点着手：寻找整个供配电系统短路的原因并计算短路电流，以短路电流作为依据对配电系统进行排查，采取相应手段以保障配电系统的各参数符合要求；计算整个供配电系统的负荷并合理分配，使得所有设备的负载率均衡，避免有的设备过载，而有的设备负荷率过低；对系统的所有电缆进行定期保养，对存在的电缆铺设方面的问题及早解决，尽量避免电缆过热。

同时，供配电系统设计应对项目进行负荷统计，使用特级、一级、二级负荷来进行统计设计，如表1所示，选择合理的核心中枢设备，减少设备的故障率。

表1 某建筑负荷统计表

3.3节能

目前，民用建筑中用电设备的急剧增加，这些设备包含大量的电力电子电路。住宅用电在全国所有用电当中所持权重越来越大，民用建筑用电是配电系统中的重要谐波源之一。谐波对民用建筑的威胁引起了研究者的高度重视，抑制谐波从而提高电能质量就显得尤为重要。

为了减小谐波的危害，减小系统波形失真，提高供配电系统的质量和效率，国家技术监督局颁布了国家标准CB/1T4549-93《电能质量公用电网谐波》。表2中列出了部分谐波电压限制。

表2 公用电网谐波电压限值

谐波抑制方法包括补偿法和消除法。现阶段常用于民用建筑供配电系统中的谐波抑制措施有设置LC滤波器、设置有源滤波器和采用新型整流电路等。

4选择合理的接线方式

供配电系统在民用建筑中占有十分显著的地位，因此系统设计中的一个关键便是正确选择接线方式。供配电系统的接线方式必须尽最大可能地的简单。实际设计过程中，对于同一电压等级的供电系统，其变配电应小于等于两级，这样的规定能够尽量避免因变电级数过多造成的能耗问题。因此，选用节能供电系统是非常必要的，就普通用户而言通常有三种供电电压方式可供选择：10kV、380V 和 220V。对于不同的供电用户，所需要的供电设备也有所区别。必须合理选择接线方式，才能确保系统的安全性、可靠性和经济性。

5结论

民用建筑供配电设计在民用建筑工程中占有举足轻重的地位，只有认真总结经验，寻找存在的问题并仔细分析其中原因，才能更好地提升民用建筑供配电设计水平。

参考文献

[1]杜金涛.高层民用建筑各类消防配电线路防火设计分析[J].智能城市,2019,5(10):60-61.

[2]田洪鲜.民用建筑施工供电系统的安全设计[J].建材与装饰,2019(15):242-243.

[3]朱向华,邹森.民用建筑电气设计的关键性问题分析[J].江西电力职业技术学院学报,2019,32(08):13-14+28.

[4]Microelectronics; Findings from Taipei Medical University in the Area of Microelectronics Described (Photovoltaics Battery Module Power Supply System With Cigs Film Applied In Portable Devices)[J]. Energy Weekly News,2019.

论文作者:魏文

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/79f04e9cf4c83ca7745a089b.html