# 装配式混凝土结构的应用论文_罗程

江西省园艺城乡建设集团有限公司 江西 南昌 330038

【摘 要】目前，我国城市化进程不断推进，为了满足其发展的需要，各个城市不断进行工程实践。其中，装配式混凝土结构是建筑工业化的一种重要结构形式，在我国被广泛使用，并且在使用的过程中，对装配式钢筋混凝土的施工与设计进行不断优化和提高。从而促进我国市政工程技术的更好发展。本文首先从装配式混凝土结构的国内外应用现状入手，主要介绍了其规范体系和工程实例。然后针对不同框架结构体系和剪力墙结构体系，和不同的的连接方式，介绍其研究和应用现状。

【关键词】装配式；混凝土结构；市政工程

引言

装配式混凝土结构是建筑工业化的一种重要方式，经过几十年的不断革新与发展，目前很多国家都已建立了较为成熟的装配式混凝土结构体系，就我国而言，对这项技术虽然起步较晚，但是通过不懈的努力和摸索，也有了符合自己实际国情的规范体系。并且因为这种方式节能环保，随着可持续发展和节能环保要求的不断提升，以装配式混凝土结构体系为代表的建筑工业化得到了越来越多的应用。

1.研究概况

想要研究装配式混凝土结构的应用，首先就要对它进行基本的了解，本文针对这一方式的国内外研究现状和国家制定的相关政策入手，对研究概况进行阐述：

1.1国外研究现状

美国在二十世纪世纪五十年代，就开始大力推广装配式混凝土结构。这些结构其中一半用于桥梁结构，一半用于房屋建筑。并在随后制定了相关政策，倘若通过试验和分析能够证明预制结构在承载力、刚度方面的性能达到甚至超过相应的现浇混凝土结构，那么在高烈度地震区亦允许使用预制混凝土结构。前不久，在葡萄牙里斯本举行了装配式混凝土结构国际研讨会，各国交流了装配式混凝土结构的最新发展，并提出了相应的发展计划。

1.2国内研究现状

我国装配式混凝土结构技术的应用时间较短，并经历了如下几个时期：新中国成立后的快速发展时期，之后的审慎发展时期，而现在装配式混凝土结构在我国的发展正迎来新的高潮。而且·随着科技不断创新，新材料和新技术不断引入建筑工业化领域，装配式结构体系的发展也将不断迎来新的机遇。

1.3装配式混凝土结构简述

我国建筑结构发展的重要方向之一就是装配式钢筋混凝土结构。因为其结构模式有利于我国的可持续发展，也它有利于我国建筑工业化的发展。这种结构的优点就是：节约能源，提高生产效率，提倡绿色环保建筑，减少污染，并且可以更好地保证建筑工程质量。

装配式混凝土结构与现浇施工工法相比，装配式混凝土结构更有利于绿色施工，因为装配式施工具有节地、节材和节水这些优势，可以满足现在环境保护的要求。与此同时，装配式混凝土结构除了可以降低对环境的负面影响，还可以降低噪音、防止扬尘、减少场地干扰、节约资源和能源，遵循可持续发展的原则。

而且，除了在环境保护方面有突出的优势，装配式混凝土结构还可以按照相应连续地完成工程的多个工序，这样可以有效的消除工序衔接的停闲时间，实现立体交叉作业，减少施工人员，从而提高工效、降低物料消耗、减少环境污染，为绿色施工提供保障。

1.4装配式钢筋混凝土在市政施工中存在的不足

尽管目前市政建设中，装配式钢筋混凝土结构被广泛使用，而且最近这些年，世界各个国家的城市化都发展迅猛，所有城市中需要不断的进行工程实践，对装配式钢筋混凝土的施工与设计在不断的优化和完善，但是仍然还存在很多问题，目前较为突出的问题主要体现在预制检查井模具数量较多，而部分检查井形式却使用较少。在使用过程中，每种形式都要对应一种模具，这就很容易导致浪费；进而造成支管接入段标高、角度变化较多等一系列问题，最后到达难以难以控制的局面。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.装配式混凝土结构的优化设计方法

在上述部分，阐述了装配式混凝土结构在工程应用中的不足和缺点，所以需要针对这些问题进行优化设计，这样可以有效使其应用得更加广泛，从而可以更好的应用于市政工程，还可以加速产品的工业化进程。

2.1 支管接入段优化设计：

装配式混凝土结构在实际应用中，支管接入的标准高度和角度都不确定，这就会导致模具数量增加。市政工程中由于各种参数计算公式不同，导致计算结果也不尽相同。因此在装配式混凝土的设计中，应当尽量简化模块设计，将模块的变化模式尽量压缩在较小的范围之内，从而达到工程适用范围广的目的，还可以有效的减少制作模具的使用，达到减少浪费的目的。

从以上优化设计方案可以看出，降低装配式钢筋混凝土的制作模具，有着很高的经济和实用价值，能够开阔装配式钢筋混凝土优化设计的视野，促进其在市政行业内的更广阔的范围内使用。

2.2 检查井优化设计：

在传统的装配式混凝土的设计中，会充分考虑检查井的接入角度，因为其需要设置不同的接入模块，所以可以考虑传统砖砌检查井使用灵活，但是这种方式较为繁琐，目前使用的方法是根据施工现场的地域情况，在现场进行调解，将预制井与砖砌井在实际工程应用中有效地结合起来，从而减少装配式混凝土的模数选择，有效控制预制井所需模具的数量，从而有效的提高工程效率功能效果。

在进行具体的工程设计时，对应一种接入装配式钢筋混凝土检查井的管道，只考虑主管夹角为九十度进入，接入孔也可设计成锲口形式。这样制作的模具和砖砌井的使用模式具有能够适用范围广，模数简单，使用效率高的效果。这样就能大大减少支管接入段的模数变化值，使一种模数级别能够适用更多的变化范围，适用区域变化更广。

对于支管管段的标高控制，接入支管的标高要保证在可调控范围之内。必要时在支管前设跌水井，在实际工程施工中，也可以考虑采用标高调控模具。从以上优化设计方案可以看出，支管接入的设计还有很大的优化空间，如：省略掉井室部分，简化支管的接入模式，降低装配式钢筋混凝土的制作模具。如果未来对这些进行了优化升级。将具有很高的经济和实用价值，促进装配检查井在市政行业内的更广阔的范围内使用。

3.装配式混凝土结构与其他新技术的结合应用

随着装配式混凝土结构在我国的快速发展，我们逐渐发现。它也可以与其他新技术相结合。装配式混凝土构件具有品质稳定的优势，有利于克服离散性大的缺点。有很多专家学者对装配式混凝土结构的抗震性能进行研究，发现现场平浇的装配结构具有较好的抗震性能，但是价格和基本与普通混凝土相同。继续对装配式混凝土预制框架结构进行反复试验，发现其还可以使装配式建筑户型标准化和构件规格化，这样可以大大减少市政工程设计施工的错误，从而提高出图的效率。所以，在装配式混凝土结构与其他新技术的结合应用方面，还有很多可能需要我们去进一步挖掘，这样才能使其更好地服务于我们的日常生活。

结语

进入二十一世纪，随着我国经济、科技水平的不断进步，各项新技术将不断应用于市政行业及不断拓宽的各个领域。虽然在使用当中仍存在着不足，但是各相关领域都在不断总结、提高，已经能看到装配式钢筋混凝土检查井技术得到飞快的提升并且在不断进步。通过总结国内外各种预制装配式混凝土结构体系的研究和应用现状，可知我国与国际先进水平还有差距。但随着我国在这方面的投入不断增大，可持续发展深入人心，建筑工业化进程在我国势在必行。而装配式混凝土结构体系是建筑工业化的重要实现方式，也会影响到市政工的建设，从而得到进一步的研发和推广应用。

参考文献：

[1]中国建筑技术发展研究中心.装配式大板居住建筑设计和施工规程[S]．北京: 中国建筑工业出版社，2011．

[2]钟锦洪，卢仲标.广州地区装配式钢筋混凝土市政工程的应用和探讨.建材发展导向,2010．

[3]黄慎江．二层二跨预压装配式预应力混凝土框架抗震性能的试验与理论研究。合肥工业大学，2013．

论文作者:罗程

论文发表刊物:《低碳地产》2016年8月第15期

论文发表时间:2016/11/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7a12fd1b32adfb30b79c48d7.html