# 电力系统和电气设备安装与调试的技术论文_赵时彦

（上海隆电建设工程有限公司 上海市 200023）

摘要：社会经济的不断发展使电力企业的作用日渐突出。电力系统和电气设备要根据时代的进步不断发展，让稳定性、可靠性、实用性的优势发挥的同时不断完善和更新设备安装和调试技术，让新的运行体系为电力系统和电气设备的安装调试提供保障，让电力系统的运行效率不断提升，满足国家发展和人民的需要。鉴于此，本文从系统和电气设备技术的重要性和影响因素入手，分析新时代电力系统和电气设备安装调试的技术手段的运用，以供相关人士参考交流。

关键词：电力系统；电气设备；安装调试

引言：

电气设备工程分为很多阶段，从勘察、设计到施工、竣工是一个蛮长时间跨度，其中施工阶段中的安装与调试是电力系统运行的重要环节，对整个电力系统的安全影响非常大。在庞大的电力系统中不同电气设备的运行原理、安装方式甚至调试的方式都不尽相同，所以对电力工作人员提出更好的要求。相关人员熟悉电力设备的类型要熟练掌握电气设备的调试和安装技术，利用科学、严谨的专业技术手段灵活应对各种干扰因素，保证电气设备安装和调试的工作质量，保证整个电力系统有序稳定的运行。

一、电力系统中电气设备安装调试工作的意义

电力系统是为了服务经济发展，加强电气设备的安装调试是为了稳定电力运行，满足社会电力需求。如今是现代电网建设的重要时期，电网互联、电网改造都给电力系统的改革带来了巨大挑战。电气设备安装调试技术的改进会提升电力系统的运行效率，促进经济发展和人们日常生活的稳定。因此，加强电力设备安装调试工作的有效性是电力企业日常工作的关键环节，也是提高经营质量的重要部分，电力企业必须高度重视。

另外，电力系统本身就是复杂的，电气设备的安装和调试也是有难度的。通过加强电子设备安装调试工作的质量控制，可以提高设备的安装质量，减轻工作人员的工作强度。而且质量的把控还可以延长电气设备的使用寿命。不仅如此，做好电气设备安装和调试工作还能帮助安装人员了解设备的安全性能，以便在后续的维护工作中能有针对性的进行损耗处理，提升了工作人员的工作效率，也保证了电力系统运行的安全。

二、电气设备安装调试质量的影响因素分析

（一）环境因素

电气设备中电力元件和电路很容易受到环境的影响，因此要做好相关的工作才能保证电力系统运行不受影响。外在环境的改变很容易影响电力元件和电路的整体功效，比如潮湿、黄梅天、暴雨或者雷击时都能将相关装置的绝缘性能改变，导致严重的质量问题。所以，在电气设备安装时必须将环境因素考虑在内，结合外在环境采取安装防护措施，让电气设备安装顺利进行，保证整个电力系统的运行进度。

（二）人员因素

安装人员是电气设备安装调试的重点部分，也是最不确定的因素。人员的技术、心理、年龄等都影响电力设备安装调试的质量，所以电力企业要对相关人员定期进行专业培训和职业素养培训，让工作人员有责任、有技术的做好电气设备安装调试工作，达到电力系统运行的标准质量。同时安装工长证也必须在有效周期内上岗，做到持证上岗。

（三）技术因素

技术因素是影响电气设备安装调试的核心因素，也是电气设备安装其确定性的重要因素。安装机械的选用、安装技术的规范、整个过程是否科学合理都是技术层面必须考虑的因素。这些技术问题直接影响整个安装调试过程的质量，对整个电力系统的运行有决定性的意义，必须由超高技术素养的人员完成。

（四）工程进度影响

工人施工进度，往往会随着工程资金、质量、安全等等这些因数而影响到了安装工程上的进度。为了赶进度，按照甲方时间节点完成工程项目。我们势必会在电气安装方面会采用简便但是有可能会影响运行安全的方法实施，同时也由于时间紧，在安装质量方面也有这样那样的问题。这就给我们电气设备安装调试人员提高了难度。在调试当中发现不合格的数据参数应马上给予提出，并且对有可能影响设备运行的安装方法应给予提出，制止此类事件的发生。

（五）安装管理和监督

电气设备安装调试的管理和监督非常重要，在电力系统工作中为了赶进度常常出现交叉作业的现象，这样整个电力系统的危险性增强。在这种情况下高素质的技术人员对每种电气设备的安装和调试都应进行严格、有序的安全管理和监督，并将这种制度不断完善，形成有效的安装调试管理监督体系，从而保证整个安装调试工作的有序展开。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、电气设备的安装技术

（一）把握图纸和施工资料

电气设备安装人员在工作开始前要有全面的安装架构，根据书面的技术指导和安装图纸对电气设备安装质量以及验收的规范有个明确的方向，对于设计图纸中的安装流程和环节以及要注意的事项有足够的分析。然后掌握图纸设计思路和工作历年的情况下结合整个安装过程中的影响因素制定合理科学的安装计划和标准，并及时跟进安装进度、仔细检查安装细节，保证安装质量。与此同时，安装人员对安装工具的规格、型号甚至质量都要有充分的了解，这样才能减少安装的事故率，才能保证电气设备安装过程的效率和质量。

（二）安装工器具

电气设备安装在涉及到使用人员生命安全器具时，应检查器具的校验时间是否在周期范围内，并且是否有明显的破损痕迹。工器具保管员应将工器具列表分类，每年复检一遍工器具的有效周期，检测粘纸是否粘在工器具上。我们在制度上将不安全风险规避，同时安装人员在实施工器具上，防护措施一定要认真做好。以免发生安全事故。

（三）规范安装行为

电气设备的安装需要规范行为，这样会让调试的难度降低，保证设备调试工作的顺利展开。所以，电气设备的安装人员需要不断积累知识和技术学习，保证自身技术行为的规范。比如进行电缆敷设时要及时封堵空洞，还要检查密封情况，如果密封性能差就要进行再次封堵。另外，安装人员还要注意安装时预留设备维修通道，这样才能保证设备的后期维修畅通，降低调试故障的几率。

四、电气设备控制系统的安装与调试

（一）自动化仪表的安装和调试

为了保证信息采集的准确度，自动化仪表安装时要选择精确度和技术含量比较高的专业设备。在调试时需要对仪表两端的线路或者电缆的屏幕性能进行检测，然后安装调试光电传感器，再者还要检查仪表本身是否存在信号失真的状况。一般来说，仪表线路、信号屏幕性能以及光电传感器的质量越好仪表的失真概率就越低，因此安装时需要选择高质量的设备。

（二）智能变电站的调试

智能变电站调试是保证电力系统正常运行的关键，在进行调试前要对相关设备进行全面的检查。相关检查人员要切断电源，对智能变电站设备的线路绝缘问题进行检查，对电压电路的数据进行监测，并做好电压的采样数据统计，然后分析数据误差，将误差控制在预期的范围之内。不仅如此，还要检查各类插件的损耗情况，检查压板的松动情况。这些都是最基础的检查调试。除此以外，为了保证监测数据的准确和真实调试人员可以对检测数据进行实验模拟。通过模拟让整个通道的正常连接情况展示出来，让问题出现的关键点暴露出来，以便及时进行检修工作，保证整个设备的安全运行。

（三）保护装置的安装与调试

电力设备保护装置的安装调试主要分为以下几个方面，即继电保护装置、避雷保护装置和差动保护装置。设备的安装与调试的主要目的就是为了检测这些自动控制的系统是否在发挥作用，比如保护装置的防雷接地工作和环境的关系非常大，必须按照环境的要求严格选择避雷装置和专门的接地体才能保证设备不受损耗，安全运行[5]。而且其中避雷装置的引线截面还需要根据实际选择合适的焊接方式后对接地体深埋，从而才能更好的提高保护效果。

除了环境影响的防雷接地，房间内的电气设备环网接地也必须要可靠接地。在高压柜以及变压器还没有吊装完成前，我们应该将接地扁铁按照要求预留在基础底部，并保证其接地扁铁的完整性，并留出接地线位置。接地扁铁应涂上防锈漆，黑黄相间。

五、结束语

总而言之，如今的电力系统发展已经达到较高的水平，因此电气设备的安装和调试水平也应该全面跟进。电力企业的相关负责人要认真审视电气设备安装调试的重要意义，分析影响其质量的各种因素。然后进行这项工作时严格执行标准，及时发现问题解决问题，按照科学的方式对电力设备的运行进行管理检测，保证电力系统的安全稳定。可以预见的是随着越来越多新科技的产生电力系统设备安装调试的方法也越来越精进，电气设备的材料也越来越高端，更进一步加强了电力系统的安全稳定性，让电力企业和电力系统的发展更加蓬勃。

参考文献：

[1]伍思. 电力系统和电气设备安装与调试的技术[J]. 电子技术与软件工程, 2019(13):227-227.

[2]李少彬. 电力系统电气设备安装与调试的技术分析[J]. 科技与创新, 2014(17):67-67.

[3J]刘昶. 变电电气设备安装调试与运行维护技术研究[J]. 黑龙江科技信息, 2013(34):54-54.

[4]杨文昊. 变电电气设备安装调试与运行维护技术分析[J]. 科学与财富, 2015(7):68.

[5]黄乘坤. 浅析电气设备安装调试中的问题及解决办法[C]// 2017年江西省电机工程学会年会. 0.

论文作者:赵时彦

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7a5a4a0a082f0b981c2651a6.html