# 石油化工企业水质化验分析中的质量控制措施论文_薄建华,, 范青莉

摘 要：水资源的质量对石油化工企业的生产和发展有着直接的影响。水质化验分析石油化企业中不可缺少的一个环节，在这一过程中涉及到的内容有很多，如果操作不当很容易出现质量上的问题。想要避免这种情况的出现，则需要在水质检验的过程中做好质量控制工作，结合水质化验分析中的实际情况，采取有效的质量控制措施，这样可以提升水质化验工作的质量和效率。要加强對这项工作的重视，保证水质化验工作的顺利开展。

关键词：石油化工；水质化验；质量控制；影响因素；有效措施

1 石油化工企业水质化验质量控制影响因素

1.1 工作人员专业能力差

在开展水质化验工作的过程中，工作人员是该项工作中的重要组成部分，对检测结果也有着直接的影响。许多工作人员的专业能力比较差，在化验的过程中也没有对自己的工作负责，导致各项数据的精准性无法得到保障，这就不能掌握水质的真实情况，其对水质化验质量控制有着较大的影响。

1.2 环境因素

在对水质进行化验的过程中，化验室的环境也会在一定程度上影响化验的质量。比如，如果化验室内较为干燥，容易产生静电情况，空气中的灰尘量就增加，使用仪器设备进行检验的过程中，附着检测仪器上的灰尘就会对水质造成影响，化验结果的精度性无法得到保障。但是化验室中的湿度也不能出现过高的情况，否则也会对仪器设备造成影响。

1.3 化验设备对化验结果的影响

石油化工企业在进行水质化验的过程中，会应用多种类型的检测设备，设备的性能对化验结果有着直接的影响。许多仪器设备在化验前没有对其进行针对性的调试和检验工作，导致在实际工作的过程中不能正常作业，从而影响最终的检测结果。比如，使用玻璃杯装化验水样，如果杯中残留杂质，就会对整体水质产生影响。

2 常用的水质化验质量控制方法

2.1 复样水质化验检测

采集的样本需要保留一份，为后期化验结果的对比做好准备。在实际进行水质化验的过程中，需要对样本和保留样本进行化验，并将两个样本的化验数据进行对比，对其中存在的差别进行分析，寻找影响因素。在进行样本保存的过程中，一定要保证两个样本的保存环境一致，这样才能进行化验结果的对比。

2.2 平衡样本检验

在对水质样本进行化验时，应将水质样本分为5～10PHR，具体如何分配可以根据实际情况而定。此外，为了样本化验结果足够准确，要求所采用的水质样本中杂质应足够均匀，样本也必须具有很强的代表性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在对水质进行化验的过程中，为了保证化验结果中数值的准确性和精确度，某些化验过程可以人为进行，但是大多数化验过程需要机器进行。

2.3 对比检测法

对比检测法主要分两种，一种是实验内对比法，一种是实验室间对比法，前者在应用的过程中是对不同实验的检测结果进行对比，而后者是对在不同实验室中的同一项实验结果进行对比。

3 石油化工企业水质化验质量控制有效措施

3.1 对化验环境和仪器设备进行控制

首先，要对化验室的环境因素进行控制，将化验室的温度、湿度等控制在合理的范围内，同时也要控制好空气中灰尘的数量，为水质化验工作提供一个科学合理的环境，保证检测质量；其次，要对使用的仪器设备进行质量上的控制。仪器是设备在化验工作中有着不可替代的作用，这就需要化验人员加强对仪器设备的重视，做好维护和检修工作，保证设备在应用过程中的安全性和稳定性，在工作之前对仪器设备进行检验，保证符合水质化验要求。还可以将现代化技术引入到水质化验分析工作中，保证仪器设备的有效应用，提高化验结果的精准度。

3.2 对采集的样本质量进行控制

要选择具有代表性的水质样品，确保可以将水质的真实情况体现出来，要对检测结果进行有效控制，将误差控制在合理的范围内。水质样本在保存的过程中也要对环境因素进行控制，设立专门的保存空间，避免在保存的过程中出现污染的情况。

3.3 提高工作人员的综合能力

化验工作对工作人员的能力和水平有着较高的要求，工作人员的操作水平与工作状态都会对化验结果造成影响。想要保证工作人员在化验的过程中进行规范化作业，可以采取定期培训的方法，对工作人员的技术能力进行培养，保证水质化验工作可以有序开展。还需要制定完善的奖惩制度和监督管理制度，对工作人员的行为进行约束，使其可以严格按照相关标准制度进行操作，降低由人为因素而导致的误差现象，实现对化验质量进行有效控制。

4 结语

质量控制是各项工作开展过程中的一项重要内容，通过各种方法对生产流程进行控制，保证最终的生产结果满足要求，还可以在这过程中对影响因素进行分析和处理。质量控制措施的有效制定可以为化验工作的开展提供保障，提升化验结果的精准性。石油化工企业想要对水质情况进行全面掌握，就一定要最好水质分析化验工作，并在开展的过程中采取多种有效的方法对质量进行控制，保证化验结果的准确性。

参考文献：

[1]叶琴.分析水质化验分析中的质量控制措施[J].广东化工，2016，43（15）：159-160.

[2]郑利.关于对石油化工分析检验质量管理的研究[J].化工管理，2014（29）：217.

论文作者:薄建华,, 范青莉

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7a741c4ea56479c169b3473b.html