# 无人值守变电站建设工作实践论文_唐胥,包慧鸣,李鑫

（国网青海省电力公司检修公司青海西宁 817009）

摘要：近些年来，随着国内经济的快速发展，国内各领域企业得到蓬勃发展，与此同时，各行各业、更领域对用电需求也随之增加，进而国家开始加大电网建设投入力度，以此为基础，保证各大企业良好、稳定发展。正因如此，高效保证变电站的安全稳定运行就显得尤为重要。然而国内变电站专业化、系统化的运行人员的数量却一直无法有效提高，造成变电运行效率低下的问题，因此，为了提高变电站变电质量和变电效率，加强对变电站从有人值守到无人值守进行创新和改进是国家电网建设未来发展的重要趋势。

关键词；无人值守；变电站；建设工作

自改革开放以来，国家开始加大对工业、重工业发展的投入力度，并且积极加快工业化发展的进程，因此，在发展的过程中，所需要投入的资源和能源也是无法进行有效估算，尤其在电力能源方面，对电力能源使用需求也在日益增加，因此，国家必须加大对当前阶段的电网变电站的管理力度，进而提高变电站变电质量和变电效率。

一、无人值守变电站和自动化变电站的概念

（一）无人值守变电站的概念

目前，针对无人值守的变电站也留有较为清晰化的认定，无人值守变电站是指：在不安排运行值班人员、设备维修人员的情况下，利用现有的先进科学技术、控制软件进行有效的远程控制，但，需要对变电站变电设备进行定期检查、巡视和维护工作的变电站被称之为无人值守变电站。

（二）综合自动化变电站的概念

现如今，针对综合自动化变电站的概念，国内相关管理部门以及相关领域给出较为清楚、明了的定义，综合自动化变电站是指：通过合理、有效利用现有的先进科学技术，如通信技术、电子技术、信息处理技术和计算机技术等为有效的技术平台或利用手段，加强对变电站二次系统（继电保护装置、控制系统、测量回路、信号回路、故障录波装置、自动装置及远动装置）的各项功能进行系统化、科学化、细致化的优化，进而进行主要功能的选择和使用，不仅如此，在进行某阶段时，仍然可以对变电站进行一次、二次的设备监视、设备控制、设备测量和设备协调的优化的系统被称为综合自动化变电站。通过各项先进的科学技术，加强变电站变电设备之间可以实现信息、数据共享，强化变电设备的控制运行。

二、国内变电站无人值守变电站模式的优势

通常而言，无论是国家电网企业中的变电站变电工作，还是各行各业、各领域中，都会分为有人值守或少人值守和无人值守，无人值守变电站主要的特点就是对现场变电设备的运行情况、倒闸操作等工作内容进行集中式、重点监控，不需要工作人员进行现场实施和操作，这在很大程度上不仅节约人力资源，而且还会减少变电站变电工作人员庞大的工作任务量。然而，当前阶段，受设备和资金的影响，无人值守变电站模式还无法大规模的进行实现。

（一）大幅度提升变电站的安全标准

理论上讲，利用各种先进的科学技术对国内电网企业变电站工作进行系统化、自动化覆盖进而能够大幅度提升变电站的安全标准。在以各项科学技术为基础，融合各项监控、操作软件后形成综合自动化系统，其最大也是最实用的功能便是使变电站变电设备具备自我故障诊断的能力，从而提高变电站变电设备的运行质量和运行效率，进一步提升变电站的安全标准。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）最大程度提高运行管理水平

国内电网企业变电站采用并有效融合各项监控、操作软件所形成的综合自动化系统后，对之前需要工作人员经过复杂的程序及记录和报备才能完成的数据监视、数据记录、电压电流测量、仪表抄录等工作，在很短的时间内便可完成，不仅在很大程度上提高数据测量的精准度，更能防止由于工作人员的疏忽而造成的测量误差，对变电站变电设备的运行情况及运行数据进行实时监管，与此同时，还能及时对变电站的各项运行环节的运行情况一目了然，对设备的运行进行有效的控制与调节，进而提高运行管理水平。

（三）最大限度提高电压合格率

一旦大范围的实现无人值守变电站操作模式，利用先进的综合自动化系统对变电站变电设备进行实时监控，在很大程度上一定会大大提高电压合格率，进而保证国家和社会以及国民的用电需求和用电质量。

（四）最大程度减少变电设备维护工作量

利用先进的科学技术而形成的无人值守变电站监管系统，由于具备故障自我诊断功能，因此，在变电设备发生故障的过程中，系统便会自行启动自检功能，并对故障发生的问题进行及时查找并将发生故障的时间、问题等备注在案，方便专业的维修人员进行定期的检查与维修，在最大程度上减少变电设备的维护工作量。

（五）大大降低变电站变电设备的检修成本

由于采用综合自动化监测系统对设备进行实时监测工作，因此，在设备发生故障时，变电设备在进行自我检测的同时，还会出发系统中制定的危险运行警报，及时提醒变电站工作人员，这在很大程度上大大降低变电站变电设备的检修时间和检修成本，进而帮助电网的运行挽回巨大的经济损失，更保证变电设备的使用年限不受故障的影响而减少。

三、国内无人值守变电站建设情况

（一）评估标准的制定

随着无人值守变电站模式的广泛应用，国家为了使变电站变电设备的运行质量和效率都有所保证以及提高，明确国内的联网公司企业标准《无人值守变电站监控中心技术到则》（Q/GDW231—2008）、Q/QDL10—14032—2012《330kV无人值守变电站、监控中心运维站评估标准》等，在这些制定的评估标准及监管内容中，主要对变电站的建筑、一次设备、继电保护和安全自动装置、自动化系统、通信系统、交直流电源、时间同步系统、电量采集、视频和安防系统、校方空调等辅助系统、监控中心模式、系统配置、功能需求、人机界面、变电站运行监视功能、安全操作功能、在线计算功能等等内容提出并制定相关的技术管理和操作的规章制度。

（二）组织体系建设

无人值守变电站的工作主要是对变电站变电设备的运行情况进行远程遥控，并对变电站设备、设施建设的进程、天气情况、交通运输环境以及变电站变电设备运维人员的业务能力和专业的设备检修能力进行评估和考量。而组织体系的建设在很大程度上，对负责变电站设备的运行维护、倒闸操作、故障处理、设备巡视、定期检修等工作提供便利的条件，并对专业的技术人员进行岗位职责的明确。

（三）无人值守变电站建设要点

目前，无人值守变电站主要有监控信息优化和变电站综合自检系统维修；加装温、湿度控制装置；电子围栏、消防系统、监控维修；交、直流系统维修；实体防护、监控中心建设工作等。

①监控信息优化和变电站综合自检系统维修。系统按信息的重要性分三级展示，并在事故跳闸区、保护动作区、状态变位区、遥测越限区、异常信息区及通讯中断区等分别显示，实现了信息的分层、分区及信息数据的分流，为监控人员及时、准确掌握变电站运行情况提供技术支持，提高了变电站监控效率。

②加装温、湿度控制装置。在很大程度上加装温、湿度控制装置后，可以使变电站设备增加数字显示功能，并将所采集的运行数据、信息通过系统进行也有效的传输，强化远程控制，提高无人值守变电站变电工作效率。

③监控设备维修。利用先进的综合化监管系统对变电站设备进行实时监管，在很大程度上，可以提高变电站电子围栏、消防系统、设备进行有效的维修，进而满足无人值守变电站变电运行要求。

四、结语

随着无人值守变电站的改革发展，通过利用先进的科学信息技术和先进的科学技术设备对变电站变电设备检修和维护等工作的应用，使得国家电网企业变电站实现系统化、信息化、智能化，与此同时，最大程度上提升变电站变电设备的运行质量和运行效率，降低运行成本，提高设备运行的安全性、稳定性和可靠性。

参考文献：

[1]李海滨，等.330kV变电站无人值班管理模式工作方案[m].青海:超高压运行检修公司，2011.

[2]俞海国，鲜文军，等.青海电网省级调度监控信息命名及分类规范[m].青海:青海省电力公司，2011

论文作者:唐胥,包慧鸣,李鑫

论文发表刊物:《电力设备》2016年第14期

论文发表时间:2016/10/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7a813876def8b564e6dea490.html