# 城市燃气工程现场施工管理郑丽翠论文_郑丽翠

摘要：城市发展对燃气工程的要求也越来越高。可以说，城市燃气工程是一个高风险行业，其施工质量关系到人民群众的生命财产安全。近年来，越来越多的城市燃气建设事故给人们敲响了警钟。只有不断加强施工现场的控制和管理，才能保证城市燃气工程的安全，避免事故的发生。燃气工程施工现场的安全管理已成为人们关注的焦点。在燃气工程设计安装中，部分人员技术能力和专业素质不强，相关制度落实不到位，往往给后期使用带来隐患。安全质量是燃气施工的重要核心，只有在施工中, 本着保证安全、保证质量、保证文明施工这“三个保证”原则, 才能确保现场施工安全, 相关技术人员要进入现场指导, 解决施工难题, 通过自纠、自查和自控切实维护质量, 避免出现安全问题。

关键词：城市燃气工程；现场施工；管理

1事故概况

2014年6月30日18时58分，大连岳林建筑工程有限公司在进行水平定向钻施工时，将中石油新大一线输油管线钻破，泄漏原油串出地面并沿着公路流淌，进入城市雨水和污水管网，在轻轨桥下寨子河水面上聚集，21时20分闪爆着火，22时20分熄灭，事故未造成人员伤亡与海洋污染。

2概述

随着城市化进程的加快和城市人口的不断增加，给各类建设项目的发展带来了困难和挑战。城市燃气是一种不可替代的资源。随着人口的增加，对燃气的需求也在增加。因此，在燃气工程建设中，必须保证工程质量，只有这样才能更好地为人民服务。然而，我国燃气工程建设中存在着严重威胁生命健康的隐患。因此，有必要加强城市燃气工程施工现场管理，整合施工全过程和安全因素，采取具体措施解决项目管理中存在的问题和缺陷。

3燃气工程特点

3.1 管道燃气工程具有投资成本高的特点

国家管道和燃气工程基础设施项目的特点，也增加了管道燃气项目的投资成本和投资。同时，由于施工环境长，施工环境复杂，地理环境大，技术条件高，质量要求高，一般投资成本高。

3.2管道燃气工程的特点是施工距离长

管道和燃气项目是国家能源战略的重要项目。这是燃气能源开发领域，长输管道工程页岩气是能源紧缺的能源供应工程，具有自身的特点。远程施工技术。由于我国经纬度范围较大，各地区地理环境不同，使得燃气工程建设在长输管道建设环境中复杂多变。

4 燃气工程施工管理中存在的问题分析

4.1缺乏安全意识的培养

随着人们生活水平的提高，城市燃气工程的施工质量越来越受到人们的关注。目前，城市燃气工程相关施工人员在施工过程中对现场的安全管理缺乏足够的重视。特别是在一些城市燃气工程施工企业，为了在施工过程中获得更多的经济效益，降低了成本投入。在施工人员的选拔过程中，对相关人员的专业技能和综合素质能力要求较低，不仅不能保证燃气工程施工的顺利完成，而且在施工过程中容易出现一些安全问题。因此，为保证燃气项目的顺利开展，相关企业和主管部门必须重视对相关施工人员和管理人员的安全意识培训，提高其现场施工管理水平，增强施工队伍的安全生产意识，确保燃气工程的顺利进行。

4.2安全监督以及现场的施工规范问题

在城市燃气工程的现场施工中，一些室外作业会遇到高空管线作业。为保证相关施工人员的安全，施工前必须采取有效的安全措施。特别是在雨雪大风等恶劣天气下，如不事先制定相关安全防护措施，容易造成安全事故，造成人员伤亡等严重社会影响。因此，在城市燃气工程现场施工管理过程中，必须严格遵守相关安全管理制度，组织现场安全防护措施的设计和布置，确保相关人员必须佩戴安全防护用品。

5城市燃气工程现场施工管理措施

5.1优化燃气工程设计

城市燃气工程项目设计在整个项目管理中起着举足轻重的作用。设计人员应运用科学的理论进行分析，并在方案中运用价值的基本原理对设计进行分析，以确保质量可靠、技术可行，获得较大的经济效益。在当前市场经济背景下，应在不改变成本的前提下，采用市场供应价格来提高工程质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆从近年来的案例分析可以看出，监理应从技术、质量等方面进行抽查，避免不合格的发生。一旦发现相关问题，施工队应及时进行调整和反馈，收回违规者的相关责任。

5.2做好焊接过程管理

现场焊接的工作条件变化很大，如果偏差很小，就会造成巨大的损失。对于链式作业的施工人员，应经过正规培训，取得相应的国家资质证书，提高施工规范化水平。焊接前，焊接人员应科学合理地评定焊接条件，合理选择焊接方法，优化电源配置，确定合适的坡口形式和厚度。焊接过程中，严格控制焊接所需的温度、压力和加热时间，并如实记录现场焊接参数，为以后的归档管理提供方便。根据施工材料的要求，及时进行必要的焊后热处理，确保与材料性能指标相符合。在整个焊接过程中，还需要注意焊后检验，这对提高焊接接头质量具有重要意义。

5.3 加强安全管理

在城市燃气工程现场施工管理过程中，也要落实安全管理措施，从安全事故中总结经验，不断提高安全意识。要定期对施工人员进行教育，切实增强他们的安全意识，让他们学习安全规章制度。对严格遵守规章制度的施工人员，给予一定的奖励；对违反安全规章制度的施工人员，加大处罚力度，避免各类安全事故的发生。针对安全隐患，设置警示标志，定期开展安全检查工作，避免发生较大事故。

5.4加强现场施工安全管理

在施工过程中，由于施工现场的复杂性，很容易威胁到施工人员的安全。此时，需要一个完善的安全管理体系来保证施工人员的安全。安全施工要求施工前与路政部门做好沟通，并对施工现场进行测量，确定合理的设计方案。施工过程中，严格按照安全施工标准进行操作，同时设置人员对安全施工情况进行监督。施工现场还应有值班管理人员对工棚的消防电源、材料储存、管道设备等进行定期和不定期检查，及时处理火灾泄漏、材料丢失等问题。此外，还应记录和保存每项施工的参数，以便对每项施工进行检查。在施工过程中，控制好施工进度，确保施工按时、有效地完成。

5.5开展燃气工程安全教育培训

在燃气工程建设过程中，要始终把人身安全放在首位，加强对施工人员的安全教育。对燃气工程施工单位来说，加强安全施工意识是保证施工安全的基础。施工单位应定期进行安全教育培训，通过讲解一些施工案例，让人们清楚地认识到安全施工的重要性。在安全培训中，注意培训方法，结合燃气施工的各个过程，对安全施工进行深入讲解。还要开展居民安全用气宣传教育，减少人为因素造成的安全事故，确保人民群众生命财产安全。

5.6工程竣工验收

城市燃气工程现场施工结束后，认真验收施工情况。对存在不合格的地方，督促施工单位尽快整改，直至最终验收合格。验收阶段的工作内容包括工程清单、工程量汇总、燃气工程质量评定、设备检查、工程资料核对、施工记录归档、决算等。城市燃气工程验收合格后，建设单位应当及时向主管部门报送材料。材料经上级批准后，建设单位应组织有关单位向设计单位、施工单位和当地政府部门验收。

结束语

综上所述，城市燃气工程作为与人们日常生活密切相关的基础工程，在给人们生活带来便利的同时，其施工质量也严重影响着人们的生命安全。因此，相关燃气工程施工企业必须加强自身的现场施工管理能力，提高员工的安全管理意识，提高施工技术能力和现场管理能力，保证燃气工程的顺利进行，提高燃气工程施工质量工程化，实现经济效益和社会效益的双丰收。

参考文献

[1] 吕廷鉴, 孙晓敏.城市燃气工程现场施工管理的探讨[J].工程技术:全文版:97.

[2]黄海峰.城市燃气工程的现场施工管理探究[J].科技创新与应用, 2017 (12) :182.

[3] 王刚, 张旭东, 李峰, 等.城市燃气工程现场施工管理[J].装饰装修天地, 2017 (17) .

[4]马静涛, 于文涛.城市燃气工程现场施工管理解析[J].化工管理, 2017 (34) :162.

论文作者:郑丽翠

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第6期

论文发表时间:2020/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7a8a892c3c4336d7b90ea8f9.html