# PLC控制网络的组建与监控策略分析论文_秦皇 秦涛 朱勋鹏 许承苍 万家阳

（重庆三峡学院，重庆市 404100）

摘要：随着科学技术的不断发展，PLC 技术在这个大背景下也在不断的向前发展，PLC 并不是一个功能单一的技术，他的实习应用性能非常高，使用范围也特别广，对于PLC 控制网络的关注度也进一步提高，PLC 技术渐渐成为一个核心话题。而本文将分析讨论PLC 控制网络的组建与监控策略，并且分析他的功能和实际应用。

关键词：PLC控制网络；监控策略

【引言】

PLC控制网络技术虽然产品众多，但是部分产品非常难以开发，由于成本过高，性质等方面的问题，往往令人望而却步。其中包括网络方面，网络产品的应用往往是比较方便的，但是由于不同的软硬件产品具有不尽相同的性质，方便程度和成本也不相同，这就需要有一门技术适应这些不同的需求，PLC 技术比其他的都要抗感扰，而且不容易出现各方面的故乡和问题，对不同层面的事物也能很好地适应，但是这需要对于网络控制的配置策略，并且对不同的应用之处进行分析。

一、PLC的配策略分析

1.1网络链接

目前来说，对于PLC控制的网络连接端口有四种，下面来具体说明一下这四种接口方式，首先是通讯卡，这是一种相对来说较为广泛的链接方式，但是我们必须要了解和足够清楚他的的功能，通讯卡不仅种类丰富，而且服务精准，这就对相关技术要求更高。第二个是PLC 单独专用的一个模块，他是一个比较智能化的模块，由于他的智能性，它可以自己与一些其他不能建立连接的特殊端口进行连接，对于自动化控制带来了福音，减小了自动化之中出现的一些问题的影响。第三个就是编程接口，他是一个集成化的部分，在MPL和PPL中应用比较多，加上了控制网络的性能。最后一个，通信接口，和编程接口一样也比较集成化，他是控制网络中一个必不可缺不可替代的重要部分，他的连接作用是其他方式都比不上的，连接功能强大。

1.2传媒载体

有了网络连接，就要有相应的传媒载体和介质，而主要的载体有三种，对控制网络进行配置。运用标准的横截面屏蔽电缆，这是其中之一即为电气传输，这种传输方式能对相应的数据进行有效传输，比较常见。其二就是光缆传输，可以理解为光纤，可以进行远距离户外传输，传输速度快精度高这就是使用玻璃纤维的优势。第三个就是无线传输，无线传输主要通过红外来进行信息的传输，但是无线传输大部分都是短距离传输，不适用于远距离信息传输，应该明确每一种传输方式的优点缺点从而便于选择。

1.3网络功能的多元化

控制网络有一般来说有四种功能，（1）PG 通讯，他的优点在于能够良好的结合PLC 控制网络系统，对于指令能够有效明确准确地处理，但他的缺点就在于需要硬性条件和设备才能够达到目标，才能达到想要的效果。（2）s5 兼容通讯，他对于PLC 通讯的优化效果明显，在工业太网方面应用特别多，无论是在接受和发送方面都有明显的优势。（3）s7兼容通讯，基于s5系统更加优化，更能有效提供结合。（4）规范化的通讯，每一家通讯公司都有自己的标准和规范，好多种标准就会使得市场混乱，应该规范自动化通讯类型，使各种类型都能满足需求，统一的标准更能增强优势，优化控制网络效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、应用总体分析

工业在不断发展，控制的方面也越来越多，大量高难度高精度问题涌进来，这就需要寻找一个新型的控制方法进行解决，传统的控制方法远远满足不了越来越复杂的控制对象和控制项目，这也是PLC 技术所面临的一个挑战，PLC 技术的发展得益于计算机技术的发展，使他能够适应各种困难的计算通讯，两者相结合就出现了PLC控制网络系统，为今后的控制系统发展提供了有力保障。同时这也是PLC 的一个重要方向。

2.1 控制方法

通过对于传统控制方法和现代控制方法的比较，可以很明显的，看出PLC 新技术的优势所在，该新技术的算法能够更好地解决问题，他不需要通讯协议就可以实现控制，而传统的控制方式，必须先进行通讯协议才能够进行正确的配置。PLC 由于不需要通讯协议，就大大的降低了开发时间加快系统运行和正确的配置。这也需要我们提前对新的控制理论，有更好的认识，更清楚的认识，掌握更先进的控制手法，对未来的发展是非常有必要的。

2.2控制精度

PLC 控制系统运行时精度方面更加可靠，通过不同方式的控制，算法数据和信号更加精确，很少发生信号丢失或者数据出错的问题，传统控制系统精度低。并且不具有PLC 新型技术传输信息的实时性传输，也不如PLC 新技术方便快捷。新技术避免了在不同机位之间传输所产生的误差现象是控制更加精确，控制也更加有效控制精度，往往影响着最后的结果，所以控制精度是不容忽视的一个重要环节。

2.3PLC优势

PLC 广泛应用于自动化控制系统当中也是有其原因的，因为其有着不可替代的优势，就如同我们上面所说的几种不同编程方式，如果采用集成化模块化的编程方式，就大大加强了控制器的处理速度，由于其集成化和模块化的结构。也更容易对该控制系统进行扩展，加上多种编程语言方式，使得其功能更加强大内容更丰富，对于复杂的算法，也能较好的实现，这是软硬件结合的一个典型方式也是一个成功案例。

【结束语】

总而言之，PLC技术的应用是未来自动化控制业的必然发展趋势，PLC 的重要性和对以后自动化产业发展的优势是不言而喻的，他能大大提高我国自动化水平，从而实现工业化水平的提高，节省大量人力物力，有利于我国向前发展。本文重点说明了PLC 控制网络的组建和监控策略，以及相关配置，duiyuPLC 进行了一定的探讨，希望能对PLC 的具体研究作出贡献，也能推进PLC 的进一步应用发展，使其能在更多方面的放量好广泛的应用，为我国自动化发挥一定作用。

参考文献

[1]金学成,陈堂龙,邹根华,姚诸香.自适应外部环境的电网安全稳定智能防御系统应用[J].电力系统保护与控制,2018,(23):137-142.

[2]张康,储昭碧,宁君宇,冯小英.基于Profibus网络的西门子PLC与双台S120变频器通讯的实现研究[J].制造业自动化,2017.(1 6):5-8.

[3]谢耀滨,舒辉,常瑞,蒋烈辉张媛媛.可编程逻辑控制器脆弱性分析关键技术研究[J].计算机工程与应用,2018(12):101 -107+152.

[4]王海群,笪可静,刘天虎唐山,秦朝军.基于工业以太网与Modbus的多台西门子PLC与DCS的通信系统[J].化工自动化及仪表,2014,(08):923- -925+934.

作者简介：秦皇（1994.08-），男，民族：土家族，重庆酉阳人。

论文作者:秦皇 秦涛 朱勋鹏 许承苍 万家阳

论文发表刊物:《信息技术时代》2018年10期

论文发表时间:2019/5/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7ac9dba41a4e91cc8cb5b462.html