# 试析建筑智能化系统构成与设计论文_王俊杰

引言

随着科技的不断发展，建筑行业的新设计新构成已经取得了非常大的成绩。衡量一个城市建筑现代化标准的主要两个标准就是建筑的智能化和建筑的设计构成形态。通过观察发现，建筑智能化已经是未来建筑行业的发展趋势，并且市场前景非常广阔;随着智能建筑的迅速发展，越来越多的人开始从事兼职智能化的施工或者设计工作，为了保证智能化系统设计的规范和方便设计人员的设计工作，同时为了能够引起各位同行专家的重视思考，在此针对智能化建筑的不同构成及设计进行浅析，希望可以产生抛砖引玉的效果。

1 设计施工的基本原则

1.1 设备的可靠性

智能化系统工程施工中所用的设备应当具备可靠、成熟、安全等特点。为了满足用户的不同需求，设备性能应当具备稳定、技术先进、灵活扩展以及操作简便等特点，可以对突发险情进行及时的处理，在整体上提高现代化管理的水平。

1.2 实用性、经济性

建筑智能化系统工程设计施工的基本条件就是应当具备实用性、经济性。在满足建筑功能的基本需求后，应当在最大程度上提高性价比，包括系统运行与维护成本、系统自身价格以及运行够的收益等等。在设计施工智能化系统工程时，应当满足长期经营需求的基础上，对其进行统一的设计，并分步逐一实施，通过先进、实用的系统来减小管理的成本，提高工作的质量与效率，进而为用户提供最优的生活、办公环境。

1.3 灵活性

在设计建筑智能化系统时，应当根据各个子系统的先进技术来控制、管理整个建筑工程，并协调好各个系统信息的集成性、整体性以及互联性，达到建筑功能自动化的目的。然而，随着经济水平的不断提高、科技的不断进步，用户的需求也越来越高，所以应当在设计施工中留出一定的扩充空间，并利用灵活的结构形式，以便用户根据实际需要来进行合理的扩充、改动。

2 智能建筑中的自动化设计及应用

2.1 智能消防系统

我国现今主要的现代智能是以高层建筑以及大型宾馆为主，其建筑在实际的应用中最主要的特点就是居住人员过多，因而一旦发生一些火灾等灾难，就可能出现比较严重的财产和人员伤害，因此必须要提高对消防系统的重视程度。智能消防系统其主要的组成结构包含火灾监测和报警系统、通报和疏散系统、灭火控制系统以及防排烟控制系统等，能够对空气中的烟雾进行监测，一旦发生异常情况就会自动报警，将综合信息发送到计算机控制中心，并对其进行判断确认，为更好地组织救援提供支持。

2.2 通讯自动化系统

通讯系统是确保建筑物中的图像、语音、数据等进行传输的基础。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时这个系统主要是通过数字的程控交换机来核心内容的，主要以通话语音作为主体，并且以数据和通信的电话网，然后连接到各个不同的数据内容进行相关的处理主要是计算机的局域网、公共数据网、网线电话网、计算机广域网以及综合业务网等来完成向使用者提供高效、快捷、可靠的信息内容传递，其主要有语言、图像、图形等多方面的多媒体通信服务。这样能够确保建筑物中的语音、数据、图像等的传输，与此同时还能和外部的通信网络相互连接，保证与外界用户的良好互通。

2.3 智能建筑设备电气自动化系统的设计

（1）认真设置建筑电器控制中枢

中央控制室是建筑电气自动化设备系统的控制中枢，是建筑电气设备实现自动化的核心环节，对它设置是极为重要的，所以相关施工人员应做到以下几点：第一，将中央控制室设置在控制负荷中心，以此提高控制中心的供电量和负荷量，同时中央控制室还要远离变电所、电梯机房及水泵房等，因为这些场所都会产生很强的电磁干扰，距离必须>15m；第二，要保证中央控制室的上方及毗邻都没有用水机房和潮湿房间；第三，中央控制室的控制台要留出1.5m距离，以便于操作；第四，中央控制室应采用高度>20m的抗静电架空活动地板。

（2）检修的设计应用

随着时代的发展，科技的进步，各种电器的种类也在不断丰富与变化。一方面，它大大方便了人们的日常生活与生产；另一方面，电气设备的故障也变得更加得多，加上故障原因的多元化，设备检修的难度大幅提升。在新的形势下，设备检修成为了电气正常运作的重要保障。而设备检修系统的形成是基于传感、通信、计算等多个自动化技术共同运转基础上的。传感技术能够在较短时间内对设备的基本信息进行收集，将传感器安装在相关的电气设备上后，传感设备能够定期传回设备的信息，一旦电气设备出现了故障，有关的技术人员就能够根据这些数据对故障进行较为准确地排查。而在较多电气设备共同运转时，各种传感设备共同工作会使各种信号间出现干扰，因此，稳定有效的通信系统在此时就发挥出较为显著的作用。内部的信息资料在良好通信系统的保障下，能够进行有效顺畅的传达，最终实现内部管理的优化。而计算技术则是属于整个检修系统的终端，通过计算机有关程序的设定能够对传感设备传输回的数据进行分析与计算，同时，这也是整个检修系统能够发挥效力的关键所在。

3 结束语

现实中很多高档的建筑往往花费过亿的资金，这一方面是为了提高大厦的品味一方面也是实际的需求，智能化建筑的发展还需不断努力。我国相关同行业的工作者必须主动的介入这个新兴的产业领域，共同努力、不断开拓进取、不断创新、有机配合，为我国智能化建筑技术的发展贡献力量。

参考文献

[1]张君博.建筑智能化系统的检测及其设计探讨[D].华南理工大学,2015.

[2]陈智云.关于我国建筑智能化技术地初步分析[J].中国科技信息,2006(05):124-125.

[3]陈刚,朱淳青.建筑智能化工程项目施工管理要点分析[J].建筑工程技术与设计,2015(30):1310.

论文作者:王俊杰

论文发表刊物:《红地产》2017年2月

论文发表时间:2018/12/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7ae1e9e511b42ca1003a61ca.html