# 浅析变电站一次设备的检修内容及试验方法论文_王海峰

（国网山西省电力公司太原供电公司 山西太原 030009）

摘要：我国经济正在蓬勃发展中当前人们的生活中已脱离不开对电力资源的需求，也因此逐渐提升了对电力的使用水平。目前我们解决好电力能源的供应问题，对于变电器的使用非常重要。变电站需做好自身相关设备的准备工作之后，才可确保拥有高效率的维修技能和管理水平。

关键词：变电站；一次设备；检修内容；试验方法

1变电站一次设备智能化发展现状

从变电站智能化发展现状来说，一次设备智能化发展情况如下：

（1） 电力变压器智能化。对传统变压器进行改造，实现智能化，有着很大的困难。通过在装置本体智能终端，集成装置本体保护功能，同时在 220kV 以及以上电压等级的变压器装置中，设置相关传感器以及智能组件，比如变压器油气和微水监测传感器等，最终实现设备智能化管控和动态化管理。不仅实现对变压器装置本体的智能化保护，还增强了变压器装置运行整体的稳定性，减轻了后期运维工作量。

（2） 互感器智能化。智能化互感器装置，有着高水平的安全性、精准测量功能和自我诊断功能。目前来说，使用的电子式互感器装置，主要为光电互感器装置和电子设备互感器装置组成。其中，光学电子互感器装置，运用了光学电力传感技术，具有高精准性水平，同时绝缘性能很强，电磁兼容性较高。除此之外，运用信号转换技术，借助光纤材料进行传输，能够促使电磁干扰得以有效降低，同时绝缘性增强。现阶段，变电站互感器实现智能化，主要通过常规互感器装置+合并单元实现，电子式互感器仅在部分变电站内作为挂网验证使用，没有大规模推广。

（3）开关设备智能化。使用的智能断路器，属于基础设备，在电力系统控制实践中发挥着重要作用，能够保证系统整体运行的安全性。基于传感技术和微电子技术等的整合，全面提高了断路器的智能化水平，增强了系统智能化控制效果。通过计算机技术和传感器技术的有效集成，实现对断路器运行状态的自动化监控以及诊断。新技术和新材料等的广泛应用，促使断路器装置容量不断增加，电压和体积变小，智能化水平不断提高。使用的智能开关组合设备，同样集成了传感技术和电力电子技术等，实现了高水平的智能化控制。具体应用中为其提供数字化平台，实现了自我参数检测，同时能够进行整体评估和报告。

2变电站一次设备的检修及试验

2.1开展变电设备维修工作的原因

( 一) 提升设备使用稳定性，确保供电安全性整体设备在使用环节中的质量情况会直接对以后的电子设备产生突出的影响作用，严重的情况下还可关系到整体电力系统的安全运行。现如今我国各地区中的公司都在逐渐加强对变电设备的使用工作，只有这样才可确保自身的管理工作水平，构建一个合理性的使用标准。为确保日常工作的顺利进行，在具体工作开始以前，相关的工作人员需提前对整体设备开展全面系统的检查。如果在检查的环节中发生了安全事故问题，那么需在第一时间使用科学的方法进行有效的解决，这样才可促使整体工作的稳定开展。( 二) 确保系统工作安全开展，减少消极因素的影响在日常维护修理设备的时候，相关工作人员需努力做好基础性工作，不定期开展检查工作，能够在第一时间发现设备存在的问题，这样才可确保系统工作的安全开展。但是在这个过程中需要相关的工作人员进行一定的视察工作，如果发现了问题情况需要在第一时间使用高效措施进行处理，阻止一切安全隐患问题的发生，防止整体系统的运行朝着危险的方向开展，这样可极为有效的减少影响电力系统发展情况的发生。( 三) 促使企业长远发展变电设备是电力系统中非常重要的部分，在整体的供电环节中具有突出的作用。如果在设备使用的环节中发生了故障问题，那么整体系统的开展情况将会受到严重的损害。如果在后期使用过程中发生故障问题时，可对整体设备形成严重的损坏问题。为充分处理此种问题，相关的单位需要及时采购现代化的设备。部分企业为节省成本的投入，为设备的使用形成了严重影响，给企业的长久发展带来了影响。为使得企业能够稳定发展，相关的电力部门需要依据不同的方法开展具体使用，只有这样才可确保维修水平的提升。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2增大变电检修设备的投入力度

随着我国用电量的剧增，也为传统的变电检修工作带来了巨大的挑战。为了充分满足更多用户的用电需求，我国要不断增加对于发电厂、变电站等机构的投入，促进变电设备的检修力度，适当的引入计算机管理的方式，取代传统的变电检修模式，从而提升变电检修工作的效率。集中所有的技术力量找出关键的位置，重点加强关键位置的检修工作。减少能源的消耗，以避免电量的消耗而造成的经济损失。通过与当地政府的联合，建立专项资金，及时更换所有接近寿命的变电检修设备，以保证设备的正常运行，增强设备的使用时间，从根本上减少设备的投入，不断的学习更多的变电检修技术应用到实际工作中，为我国变电检修工作的发展奠定良好的物质基础。

2.3加强变电检修管理

变电检修工作的质量与技术人员的专业素质息息相关[6]。所以，为了从根本上提升变电检修工作的管理质量，首要任务就是打造一支专业素质过硬、工作经验丰富的变电检修团队。而在开展变电检修工作之前，由当地电力企业负责对所有从事变电检修的工作人员开展思想教育工作，使其充分意识到变电检修工作对于电力系统运行乃至社会发展的重要性，以增强其责任感，并鼓励更多的变电检修人员充分利用自身的专业知识，并在实际的工作中充分利用自身所掌握的变电检修技术，累积丰富的工作经验，从而有效提升全体变电维修人员的责任意识。同时，电力企业需结合自身的实际情况，充分结合现代信息技术，以提升自身的管理水平。而电力企业应充分做好变电维修人员的专业培训工作，以提升其自身的专业水平，学会应用自身的专业技能，将故障风险降至最低[2]。

2.4隔离开关的检修

触头部位与回路温度过高是隔离开关的两种异常现象。触头部位出现温度过高问题，主要是因为触头部位的零部件老化、触指夹存在锈蚀问题等。回路出现温度过高问题，是因为在设计隔离开关过程中，载流接触面积过小，而流动性接触面积较大，导致触电问题，造成回路温度过高现象。在隔离开关检修过程中，发现接线头与触头臂之间的紧固螺母松动，造成这一问题的原因是因为接线头本身的质量不合格，使引线设备的线夹与接线座之间接触不良。此外，因为隔离开关的制造工艺不符合要求，或者很长时间都没有对隔离开关进行检修，造成导电带接触不良，使隔离开关发生异常现象。

2.5断路器的检修

在检修过程中，断路器发生故障十分常见。断路器异常声响、拒动、误动等情况最常出现。之所以会出现断路器故障问题，还是因为合闸零件存在接触不良现象以及接触器卡滞、直流电压不符合标准要求，这些问题造成了断路器误动现象。断路器发生拒动情况时是有前兆的，如，在实际作业过程中，直流系统中的高压在某一瞬间出现了最大高压值。直流系统中的两个点或多个点在接地过程中产生了二次回路故障。对断路器故障的处理，安装备用断路器是最佳的解决办法。详细分析发生故障的原因，给予针对性的解决方案。

结束语

对于变电设备的整体维护工作来说，应首先熟悉常见的变电设备故障，对其故障原因进行有效分析，同时在有效了解影响变电设备正常工作的因素下进行实际的探讨，保证故障的及时排除。本文通过对变电设备维护策略进行探讨，从而进行变电设备的安全管理，因此具有重要意义。

参考文献

[1]史立丰.浅谈变电站一次设备检修及试验方法[J].内燃机与配件,2017(21):76.

[2]李业锋. 智能变电站二次系统的检修及工程应用研究[D].山东大学,2017.

[3]石昌俊.分析变电站一次设备检修及试验[J].数字通信世界,2017(11):259.

[4]薛伟.浅谈宣钢变电站一次设备的检修试验工作[J].科技风,2017(11):178.

[5]李宏.浅析变电站一次设备检修与试验方法[J].电子技术与软件工程,2017(09):236.

论文作者:王海峰

论文发表刊物:《电力设备》2020年第2期

论文发表时间:2020/5/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7af1935db0f37b7ed740c8ed.html