# 变电检修中常见问题及处理对策论文_袁组恒

（深圳供电局有限公司 广东省深圳市 518000）

摘要：变电设备的稳定、安全运行是保障电力供应的最重要的环节，想要保障变电设备的正常运行就需要开展良好变电检修工作，但是现今变电检修工作中还存在很多问题严重影响着变电设备的安全稳定运行。因此，对变电检修中存在的问题进行积极研究，并积极探索其处理对策，有着重要的现实意义。本文对变电检修中常见问题及处理对策进行分析。

关键词：变电检修；常见问题；处理对策

变电检修工作需要解决电力系统运行中的主要矛盾，采取一些措施优化变电检修工作，争取做到促进电力企业的平稳发展。变电系统安全、平稳的运行既需要具备相当高的专业技术，还要遵守国家相关法律法规的限定条件。因此电力系统的运行不是一项简单的工作，而变电检修则是电力发展过程中的一个重要环节，可以起到事前预防的作用，提高电网运行的安全性，推动电力事业的不断发展。

1变电检修的意义

变电检修主要是对电力设备运行中可能发生的危险因素进行检查和处理，通过分析找出相应的解决措施，确保电力设备能够平稳运行，保障员工的生命安全。变电检修不仅是电网系统安全运行的保障，同时也是电力公司安全生产的基本手段，在日常工作中具有不可或缺的组成作用。但是由于变电检修过程中存在众多影响因素，制约着变电检修工作效率提升，所以应加强用电危险因素的全面考量，确保变电检修的综合性和系统性，维护电网的正常运转。

2变电检修工作存在的问题

2.1运行和检修工作出现严重分离

运行和检修这两个工作不能相互的配合，这会导致整个企业不能进行完全的管理，工作人员在电网检修工作中，有的只负责运行，对设备的维护和维修问题不负责，而检修人员只负责设备的维修，对于电网是否正常运行则不太关心。由于这两个部门缺乏协调与配合，使电网在运行中会产生很多问题。例如，运行和检修工作本来是要相互配合的，检修是为了更好的运行，而运行过程中如果发现问题要及时的进行记录，则可为维修提供重要的依据，如果这两项工作出现分离，将会对整体工作效率产生很大影响。

2.2对危险点未能科学定位

对于变电系统而言，其配套的设施设备比较多，而且各元件和线路交叉错综在一起，故障点确定难度较大。实践中若想对变电系统整体检修，必然会耗费大量的资源，而且理论上来讲难以全面执行检修方案。基于此，为了能够有效提高变电检修实效，需明确危险点以后再对其进行靶向检修，这有利于提高变电检修效率。然而，很多检修者对危险点未能准确定位的情况下就进行拆卸检修，不仅方式方法落后，而且影响了检修效率和变电系统的正常运行。

2.3检修中管理不严格

变电检修的管理不严格，缺少严密的工作流程和对检修人员的严格管理。就我国的变电检修的现状来说，检修工作基本都是人工完成。但电网系统的发展导致检修时对技术的要求不断提升，人工检修的效率会下降，且无法避免检修超过期限的情况的发生，检修工作有重复或漏检的可能性也较高，使得电力系统无法正常使用。同时，不同的上级人士对检修工作的指示在传达到下级人员时需要一定的时间，且检修机械的不断增加，导致检修的工作强度不断增加。检修工作的开展需要根据相应的流程进行，而部分企业没有制定严格规范的工作流程，缺少科学的检修策略，对检修的理解缺乏只根据自身的观点来制定流程，导致检修工作不严格，出现失误的几率增加，影响检修工作的展开。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3变电检修中常见问题处理对策分析

3.1提升检修人员风险防范意识

在变电检修工作当中，绝大部分检修人员缺乏较强的风险防范意识。因此，相关检修管理部门要针对此情况进行分析管理，加强对变电检修危险点等相关知识进行宣传推广。积极采取相关措施，提高检修人员的风险意识，进而促进相关从业人员对于检修工作的认知，提高检修人员对检修工作重要性的认识。此外，进一步明确检修人员的岗位职责，不断完善其责任意识，保证其实际的检修工作当中严格执行相关标准规范，进而提高检修工作质量与工作效率。

3.2明确变电检修目的，加大检修管理力度

对于电力单位而言，在变电检修过程中应当有明确的目标，提高变电检修的针对性，同时这也是确保电力系统能够安全而又稳定运行的关键所在，否则变电检修将失去意义。值得一提的是，检修人员既要明确变电检修工作的主要目的，又要培养和提高他们自我保护的安全意识与能力。同时，还要不断加大变电检修管理力度，实践中电力单位应当先培养变电检修人员的自我责任感，使他们能够在检修过程中时刻提醒自己，以免在变电检修操作过程中盲目拆卸零部件，或引发安全问题，或影响变电设备的运行安全稳定性。同时，还要对检修人员采取绩效考核的措施加强管控和引导，通过对检修人员的表现定期或站着不定期考核，有利于提高他们的检修工作效率，促进操作人员不断提高个人的素养和工作技能；通过设置和实施奖惩机制，可以即发生检修人员的工作积极性与热情，有利于达到预期效果。

3.3加强变电检修的技术管理

在变电检修过程中，预防和解决现场作业的安全问题是十分重要的。确保现场作业的重要手段主要包括技术、组织和安全等3方面的措施。在规模较大的检修工作中，具体的检修人员应该采取多个班组排班作业的方式，而班组的检修人员应该以不同检修现场的实际情况为依据制定具体的措施。首先，相关管理人员要对检修现场的工作人员进行安全规范和技术人员的相关考核，并为现场的具体工作的顺利进行提供合理的组织措施。其次，相关工作人员还应该严格按照具体的班组制度对工作方案的实施和现场的检查及作业进行严格的风险控制，从而为检修工作的实际进行提供良好的安全措施。最后，相关工作人员还要认真地将确保现场作业安全进行的技术措施落到实处。

3.4完善变电检修管理机制

首先，要根据输电线路的扩建、改建情况明确变电检修责任，划定工作范围，根据工作量确定需要哪些工作人员，保证工作人员数量可以满足实际需要；其次，要求变电检修工作人员按照规定准确记录检修数据，即使没有异常现象也要记录，保证资料的完整性，一是对设备状态评估时需要将日常检修记录作为参考，二是管理者需要定期对检修记录进行整理，根据这些记录及时发现检修工作中存在的问题，为完善检修管理机制提供依据；第三，要明确各个岗位职责，落实岗位责任制，避免检修工作中出现责任不明、相互推诿的现象。也可以设置适当的奖励政策，调动工作人员的积极性；最后，要求工作人员灵活应对各类故障，如果故障不严重，可以随时解决，记录清楚维修时间和维修办法即可，不需要等到上级部门批准以后再去维修，就是说对于小故障要随时发现、随时检修，避免故障扩展，造成不必要的损失。

结束语：

变电设备检修是确保各种电力设备可以正常使用的重要途径，在检修的时候很有可能会出现各种安全问题，比如检修人员触电危险、检修工具带来的安全问题等，这些都是要注意防范的。电力企业在对变电设备进行检修的时候，应该要加强对检修安全的重视，引导检修人员形成强烈的安全意识，对一些重点问题进行防范，提高变电设备检修过程中的安全性。

参考文献：

[1]渠学亮，王颖，王勇.电力变压器检修常见问题及处理对策研究[J].中国高新技术企业，2016，36：173～174.

[2]王韬.浅谈变电二次设计过程中的常见问题及处理对策[J].科技风，2016，24：124.

[3]陈兆利.变电检修常见安全问题及对策研究[J].住宅与房地产，2017，06：292.

论文作者:袁组恒

论文发表刊物:《电力设备》2019年第3期

论文发表时间:2019/6/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7b044e6f3dd97d4c43f0a82e.html