# 电力系统二次设备状态检修的关键环节论文_邹磊,周建颖

（河北省电力公司沧州供电分公司 河北省沧州市 061000）

摘要：二次设备实行状态检修是电力系统发展的需要。微机保护和微机自动装置的自诊断技术的广泛使用，二次设备的状态监测无论是在技术上还是在经济方面都比较容易做到。随着集成型自动化系统的发展，可大大减少二次设备和电缆的数量，克服目前常规保护状态监测存在的困难。本文对电力系统二次设备状态检修的关键环节进行分析。

关键词：电力系统；二次设备；状态检修

电力系统在未来的发展目标要求我们需要对电力系统二次设备进行状态检修，而随着微机电网保护设置被大范围使用以及微机装置的自动诊断技术的进步和完善，二次设备的状态检修在技术层面和经济层面都是有可能实现的。同时，为了解决目前的常规状态监测存在的问题，各个电力公司可以广泛应用综合自动化系统，这样可以很大程度上减少电缆和二次设备的使用数量。对电力系统进行二次设备的状态检修能够有效促进水电站自动化和变电站综合的自动化的不断发展，保证电力系统能够可靠安全的为国民生产供电以及电网能持续稳定运行。

1电力系统二次设备状态检修的概念

系统的二次设备状态检修其实就是监测电气设备的状态。根据监测到的电气设备数据信息进行分析，从而判断电气设备检修的时间和检修方式。主要的工作内容是对设备状态进行监测、诊断然后进行检修。其中最重要的是设备状态的监测。电力设备状态监测主要是利用计算机网络技术、通信技术和自动化信息技术等对二次设备进的运行状况监测，然后做出正确的评估，判断这些设备使用的时间。电力系统的二次设备状态检修对象有：交流测量系统、逻辑判断系统、通信管理系统、直流控制和信号管理以及控制电缆屏蔽接地系统等。跟一次设备状态检修不同，二次设备状态设备是一对一的单元和系统。

2电力系统二次设备状态检修存在的问题

2.1注意电磁对于二次设备的干扰

电力系统的二次设备是由很多集成电路和微电子原件构成的，这些元件对于外界的电磁干扰非常的敏感，在集成电路和微电子原件工作的过程中如果受到电磁的干扰会对整个电力系统的二次设备的正常工作造成很大的影响。这就需要相关的工作人员在进行二次设备的选材工作时，一定要注意对二次设备所有材料进行详细的抗电磁干扰试验，对于不符合标准的坚决不能采用。

2.2设施的建立健全

目前我国大部分变电站建立了监视控制系统等先进系统，通过高科技技术，可以随时随地的监控变电站的运行情况，在运行过程中，如若发现故障可以及时进行检修，保障工作效率的同时提高了设备安全性。建立健全设施设备，对电力系统二次设备的检修工作是百利而无一害的。

2.3二次设备状态检修同设备管理信息系统的关系

就当前实际情况而言，大部分供电企业都进行了设备管理信息系统的建立，从而实现计算机管理设备的运行情况、记录历次检修实验以及缺陷故障等，同时也将信息共享得以实现，而这些相关数据都为二次设备状态检修决策提供了相关依据，为此需要对于设备管理信息系统进一步完善，从而将设备状态检修得以真正实现。

3二次设备状态检修的关键策略

3.1状态检修人才培养的关键策略

为解决上述问题，必须加强对电力系统的工作人员，尤其是二次设备状态检修工作人员的人才培养问题。首先，加强对新技术与新设备的培训与学习，相关部门与领导应该积极开展讲座培训与开展教学任务，以提高电力系统工作人员的知识水平。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆然后，加强电力系统工作人员的考核与评估，实行工作人员持证上岗，避免工作人员的盲目操作，减少人为因素带来的影响。最后，选拔优秀技术员工与引进优秀技术人才，建立检修工作技术小组，针对电力系统中的故障问题与二次设备异常问题，进行快速定位与分析，实现快速排除故障问题，排除异常现象。只有这样，才能从根本上保护工作人员的生命安全，减少人为因素导致的故障问题，进而保障了电力系统的安全稳定运行。

3.2明确检修人员的工作职责

目前，我国大部分的电力企业在一次设备状态的检修过程中，依然没有建立专业的技术队伍，而且技术保障体系不够完善。在对待二次设备状态的检修上，职责更不明确，根本不能责任到人，这就大大影响了二次设备检修的工作效率和质量。鉴于这种现状，要全面强化企业内部管理，建立科学、合理的检修机制，全面实行工作岗位责任制，落实到具体部门具体人头上，加强检修人员工作责任心；另一方面，要科学合理的制定检修计划，在强化工作指导的同时，要加强企业监督力度，优化管理策略，督促检修人员按计划保质保量的完成检修任务。要加强继保、检修以及其他配电各部门、以及各检修工作组之间的协调和沟通，各环节相互协作，相互监督，实现变电二次设备状态检修的高质量和高效率，确保电力系统的稳定运行。

3.3加强设备监测技术的研发

电力系统二次设备状态检修的主要目的是对设备状态进行在线监测。要想达到这样的目的，对监测设备的要求非常高。因为监测设备采集到的数据信息越准确，越能为供电公司提供有效地数据信息。当前阶段，随着电子计算和通信技术的发展，电气设备更新换代的速度很快。二次设备的监测技术在不断完善，市面上监测的设备也越来越先进。电力公司在引进先进设备和技术的同时，也要加强电力监测相关技术的研究，提高我国电力自主研发技术。设备在线监测是二次设备状态检修的关键技术，它能在设备运行的情况下进行连接测试，能够及时有效的发现设备的存在的问题，并以此作为依据确定检修的时间。在线监测技术目前商品化、实用化的发展比较缓慢。电力公司除了引进比较成熟的在线监测和离线监测技术之外，还应该加强与一些科研机构或者院校的合作，把开发的重点放在在线监测的关键技术和项目上，等条件成熟后再开发多功能的在线监测系统。在研发的过程中，要增强设备与变电站新投进装备的设计、制造、运行等单元的慎密合作，斟酌装备投进使用后与监测装配的统一配合，加速在线监测技术的实用化进程。

3.4规范二次设备状态检修流程

在电力系统二次设备状态检修过程中，要不断完善相关的流程及管理制度，才能实现二次设备状态检修的正常开展，从而取得准确、及时的各类信息，从而分析出二次设备的运行情况，最终判断二次设备是否要检修，及相应的检修周期。二次设备的运行数据，是判断二次设备健康情况的主要依据，依据这些数据进行相应的判断，从而对二次设备进行了缩合的评定，根据评定的结果，制定出相应的二次设备检修计划。所以对二次设备的状态检修一定要将二次设备的运行数据与事故分析、安全措施等相结合，从而全面、系统地地对电力系统二次设备状态检修有一个指导，从根本上避免二次设备状态检修的盲目性，减少检修中对资金与时间的浪费，达到提高二次设备状态检修工作效率的目的。

结束语：

对二次设备状态进行检修也是必不可少的。在电力系统的二次设备状态实际检修过程过仍有些问题存在，要进行进一步完善。在实际检修过程中，要对存在的问题进行科学合理的分析，找出问题的原因，并且要找出相关措施解决问题，利用科学合理方法来进行检修，提高检修水平。

参考文献：

[1]吴昊.电力二次设备检修中存在的问题与对策[J].电子技术与软件工程，2015（10）.

[2]李洪旭，张毛雪.变电站二次设备检修工作中状态检修的应用[J].中国高新技术企业，2016（34）.

[3]黄永利，俞龙，罗江莉.变电站二次设备的状态检修方法探析[J].科技创新与应用，2015（29）.

论文作者:邹磊,周建颖

论文发表刊物:《电力设备》2019年第3期

论文发表时间:2019/6/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7b08a6c83e312c276bf25b37.html