# 分析10kV配电线路运行的维护措施论文_梁基华

梁基华

（广东电网有限责任公司佛山顺德供电局 广东顺德 528300）

摘要：在大众的日常生活中，电力资源起到了至关重要的影响。同时，在多种不同的配电线路中，应用较为广泛的是10KV的配电线路。在日常工作过程中，配电企业的工作人员需要定期对配电线路的故障进行检查，对其产生的原因进行分析，以此有效对大众的生活需求形成满足，推动社会的和谐发展。基于此，本文将以10KV的配电线路故障原因为基础，对其进行简单分析，并提出合理的维护检修措施。

关键词：10KV配电线路；线路运行；维护措施

前言：

在电力系统的运行过程中，10KV配电线路起到了无可取代的作用。一方面，10KV配电线路能够满足大众的基本用电需求，另一方面其能够有效加强电力输送的稳定状态。所以在日常工作中，相关行业的工作人员需要对10KV配电线路的日常运营情况进行了解，及时的找出故障，并对其进行有效处理。

一、10KV配电线路常见运行故障

第一，跳闸故障。通常来说，10KV的配电线路结构相对较为复杂，所以很容易就会造成跳闸问题，而造成这一问题的主要原因通常在于以下三点：（1）人为损坏。在对10KV配电线路进行安装的过程中，由于其属于社会性的配电线路类型，所以通常会设立在人口数量较为密集的地方。这样一来，整体的线路架设就会受到一定影响。如果施工人员无法对架设结构进行有效调整，那么就会对附近的居民造成影响，从而引起人为损坏概率；（2）生物影响。在10KV的配电线路上，经常会有一些鸟类生物以此为载体，进行鸟窝搭设。并且在搭设时，鸟类经常会应用各种不同的材料，这些材料也会在一定程度上对线路造成影响；（3）气候影响。10KV配电线路通常处于露天环境，当恶劣天气来临时，线路会直接暴露在环境中，受到一定的安全影响。

第二，线路接地。其具体的表现为线路单相接[1]。而产生这一故障的原因在于：（1）线路系统稳定性产生问题。比如线路系统内的电流突发性紊乱，超出基本设定范围；（2）线路长期处于供电状态。在这一情况下，线路本身会产生过高的供电负荷，从而导致电路损伤，变成单相接状态。

二、10KV配电线路运行维护措施

（一）切实落实线路安全运行管理

在供电企业日常运营的过程中，其需要时刻关注10KV配电线路的运行状态，并且需要在企业内部树立安全管理的工作理念，全面落实安全管理工作以及系统管理工作，以此保证能够及时的查找出线路运行中所存在的故障，并能够对其进行及时处理。综合来说，企业方面需要开展一下3点工作。

首先，企业需要结合实际的线路运行情况，构建完整的管理制度。并且在此期间，企业方面可以结合以往10KV配电线路所存在的问题进行分析，有针对性的进行制度要求拟定，以此保证制度能够满足线路的运行需求。除此之外，针对于制度中的各项工作，相关的管理人员需要对其进行详细划分，严格落实到个人头上，保证做到有据可依，有迹可循。同时，针对于不同部门的工作人员，管理人员需要为其明确具体的工作范围以及工作内容，以此有效地达到配电线路的稳定运营。

其次，企业需要构建合理的应急方案。在10KV配电线路运行的过程中，很多故障的产生都是突发性的。如果工作人员不能及时对其进行处理，那么就会造成一些难以控制或者是不必要的损失。所以在具体的工作中，管理人员需要贯彻防患于未然的理念，提前做好相关的应急准备，以此保证能够在故障突发时及时的对其进行控制，有效加强整体的工作效益[2]。

最后，在工作中，工作人员需要科学合理的对检修维护工作形成管理。在此期间针对于运维检修部门的工作人员，管理人员需要对其进行精细化管理，不仅要明确其具体的工作内容，同时也要明确其轮岗的时间，确保能够在相对应的时间找到相对应的负责人。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆例如，当配电线路产生磨损或者漏电情况时，管理人员需要找到负责这一部分内容的工作人员。除此之外，在日常工作中，管理人员还需要对全体员工进行有效的职业素养培训活动，使之能够从心底里形成遵守规章制度的意识，降低自己违规行为的产生概率，充分对10KV配电线路的稳定运行形成保障。

（二）加强线路监管以及巡视力度

在对10KV配电线路运行故障进行控制以及处理的过程中，加强线路监管以及巡视力度，是管理人员需要全面贯彻的一项工作。

首先，在配电线路运行之前，管理人员需要与设计人员进行直接沟通，共同对施工现场的环境以及各项条件进行考察确定。同时，在这一基础上，其需要结合现存的配电线路设计方案以及相关经验，对当前所设计出的方案进行调整，保证方案的完善性以及合理性。

其次，在日常工作中，管理人员需要落实监管工作以及巡视工作。在夜间时分或者是天气较为恶劣的情况时，管理人员需要委派专业的人员做好相关的巡检工作，并且应适当的加大力度。整体来说，管理人员可开展以下3点操作：第一，管理人员需要适当的提高监管人员以及巡视人员的薪资待遇，使之能够有充足的热情以及责任心，投入到监管工作中，能够有效的结合工作标准，对10KV配电线路的运行状态进行监管，加强工作质量。同时，当监管人员发现配电线路在运行中存在问题时，应及时对其进行标记记录，并且需要及时上报有效进行处理。当整体维护工作结束后，监管人员需要将整个过程详细的记录下来，作为有价值的参考资料，为后续配电线路的维护工作形成有效保障；第二，监管人员需要定期对10KV配电线路的各个组成部分进行检查以及清洁。比如各种不同型号的电器元件、变压器、避雷器以及绝缘体等等。针对于不同的原件，监管人员需要应用不同的检测方法。例如，在对变压器进行检查时，监管人员需要对变压器内的高低压侧熔丝质量状态进行检查，有针对性的确定元件质量，及时对其进行维护更换，保证线路的稳定运行；第三，管理人员需要结合配电线路的实际运营情况，对其进行不定期的测试工作以及维修工作，及时查找出其中存在的质量隐患，保证10KV配电线路能够长期处于安全运行以及高效运行的状态[3]。

（三）持续引进先进维护管理技术

在当前的社会中，随着社会生产力的不断提高以及我国经济水平的逐渐加强，我国的电力行业也迎来了新的发展局面。整体来说，当前电力行业的发展速度相对较快，并且发展形势较为稳定。所以在日常工作中，管理人员需要将工作重点落实到如何强化配电系统的安全性以及可靠性上。而针对于这一问题，有效的加强技术的先进性以及科学性是相关工作人员的工作重点。

首先，在日常工作中，电力企业的高层管理者可以对一些其他相关行业的工作经验以及管理经验进行适当参考，贯彻取其精华，去其糟粕的原则，有效的对其进行吸收，加强自身的管理能力；其次，电力企业方面可以适当的扩大资金投入比例，积极地引进一些先进的维护管理技术以及维护管理设备，对10KV配电线路的安全运行状态形成有效保障，有效提升企业的整体效益。

（四）全方位防止外力破坏的现象

综合来说，在10KV配电线路运行的过程中，能够对其造成直接影响的主要因素就是外力因素。在当前的社会中，有一部分群众会为了提高自己的经济效益，而故意做出一些窃电行为或者是破坏线路的行为。究其原因，主要在于其并没有较强的法律意识以及安全意识。在对线路进行破坏时，其不仅会对线路本身的运行状态造成影响，同时也会对自身形成一定的安全威胁。所以在日常工作中，电力企业的宣传部门需要适当的加强宣传力度，定期为大众普及一些与线路安全相关的信息，也可以使之了解窃电行为以及破坏电路行为所形成的严重性，使之能够杜绝这些行为，全方位防止外力破坏现象的产生概率。除此之外，针对于一些故意破坏电路设施的人，企业方面也可以对其进行惩处，情节严重者可直接移交当地的司法机关，严格提高大众的安全意识以及线路保护意识。

结论：

综上所述，在10KV配电线路的常见故障中，主要有两种问题，其分别为跳闸问题以及线路接地问题。针对于这些问题，无论是哪一种，都会对线路的运行状态形成一定的影响。因此，在日常工作中，相关的工作人员就需要做好相关的维护工作以及检修工作，落实安全管理，加强线路监管，以此保证线路的良好运行状态，推动社会和谐发展。

参考文献：

[1]李庆.10kV配电线路故障原因及运行维护、检修措施[J].通信电源技术，2019，36（10）：217-218.

[2]郑志.10kV配电线路安全运行维护措施分析[J].科技资讯，2019，17（27）：31+33.

[3]郑树阳.关于10 kV配电线路运行维护措施探讨[J].智能城市，2019，5（16）：81-82.

论文作者:梁基华

论文发表刊物:《云南电业》2019年8期

论文发表时间:2020/1/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7b8e277429083a4606f30c3f.html