# 10kV配电线路带电作业危险点及预控措施张飞论文_张飞

摘要：由于配电线路的损坏而引发大面积的供电中断，将影响人们正常的生产生活，因此保障10kV配电线路的长久稳定运行十分重要。为了能够及时对10kV配电线路的故障进行排除，相关电力技术人员应做好10kV配电线路的定期检修工作，掌握10kV配电线路危险点的产生原因，做好应对工作。本文对10kV配电线路带电作业危险点及预控措施进行分析，以供参考。

关键词：10kV配电线路；危险点；预控措施

引言

倘若配电线路在运行过程中出现损坏，将会导致大面积供电中断问题，对居民个人生活产生很大程度影响，为此，相关部门应确保10kV配电线路的长期稳定运行。为了在短时间内将线路中的故障排除，技术人员应做好10kV配电线路维修和检测操作，将危险点出现原因明确出来，并制定针对性的解决策略。

110kV配电路线带电作业的必要性

目前为止，我国配电线路的建设范围已经从城市扩展到乡村，但是由于环境因素等的综合性影响，配电路线的运行遇到了多种情况和制约因素的限制。作为对企业以及民众有重要供电作用的10kV电路，在针对该类电路带电作业的整体程序当中加以严格的规范是完全有必要的，因为1条10kV的配电线路出现问题，在该地区范围内将会给其他用户带去非常大的麻烦，但是由于在1条10kV配电路线上会存在除正常用电之外安装的变压器、负荷开关以及避雷器等重要电力设施，该设施在此类环境之下非常容易使电路受到除内部老化之外的外力侵袭而引发线路故障，是不利于电力线路的稳定运行的，因此对于10kV线路开展带电作业活动的主要目的就在于保持电力线路供应的情况下，缓解与修复该电路故障能够避免再度刺激生产用电以及民众用电的矛盾，使得线路的运行与供电的安全顺利，有足够的保障性和可靠性。

210kV配电线路带电作业危险点

2.1线路具有一定的特殊性

10kV线路自身结构具有着多样性等方面特点，与此同时也是普遍遇到的配电线路，主要指的就是在同样的杆塔上只有一个10kV三相线路进行通过，对于这种配电方式而言，是十分简单的，与此同时还存在着较为复杂的结构类型，如:同杆双回线路，该线路在相同的杆塔上存在着两个10kV三相线路，它们属于并列通行的，该线路设计方式在实际位置上进行移动的过程中会存在着一定难度，所以在开展带电操作的过程中，具有线路密集等问题，所以一般状况下就会出现同杆双回加上高低压同杆等状况，该结构就会致使斗臂车在操作的过程中存在一定难度，并且绝缘遮蔽等相关一系列策略在开展的过程中也会存在复杂性。

2.2特殊气候会引发危险点

10kV配电路线带电作业工作的原理实际上十分繁杂，由于各类环境条件影响以及社会条件的综合性影响会使得故障现场的人员对施工场地布置以及特定的检修活动难以进行，这就会使整体的配电线路带电检修工作进程全面滞后。

2.3外力产生的破坏

从线路使用的实际情况来看，外力产生的破坏是较为严重的。配电线路投入使用后，外力产生的破坏是较为严重的，这里所说的外力因素包括地理环境、施工建设等。通常来说，配电线路多位于道路两侧，如果发生了交通事故，线路的杆塔受到了撞击，那么线路运行必然会受到影响。从施工建设的实际情况来看，有些操作和规范要求并不吻合，甚至未对施工地点予以考察，这样一来，线路也会受到一定程度的破坏。

310kV配电线路带电作业预控措施

3.1提高现场勘查

对于10kV线路而言，在实施带电作业开展的过程中，为了能够对工作人员的安全给予保障，应该重视现场勘查工作，相关人员在开展作业的时候，不仅要分析施工线路，与此同时还要观察期周围环境以及天气变化等因素，这样做的目的能够对各项勘查工作进行做好，保证线路工作的顺利进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在进行巡查的时候，需要对其一些潜在的危险源进行密切的观察，同时对其危险源采取合理的控制措施，因为该配电线路存在着特殊性，在作业的时候，需要全面勘察周围的作业环境，保障作业人员自身的安全，此外管理人员需要亲自到达施工现场，全面的对整体作业情况进行了解，对其施工中的危险点进行总结，制定科学的控制措施。

3.2重视人体电流防护

施工人员在进行带电作业时，不可避免的将会受到部分微弱电流的影响，因此在该过程当中必须做到以下两点以做好人体电流的综合防护。①绝缘辅助设施的尾部必须安装好电流泄漏的警示设备，以便做到一旦现场可能发生较大电流的泄漏时，方便工作人员采取应对措施。②为防止带电作业区域出现的水分子以及大湿度对绝缘线路绝缘性造成影响，施工人员必须在带电作业时佩戴专用的防护设施。

3.3做好环境调查

10kV配电线路检修操作一般是在带电的情况下进行，外部因素对检修工作会产生较大影响，尤其是安全难以保证，所以进行检修时，必须要做好外部环境调查工作。电力部门必须要对天气状况有切实的了解，在发生恶劣天气时，勘测工作一定要更为细致，利用天气晴朗的时机展开检修。此外，电力企业必须要主动关注天气变化，并做好动态分析工作，确保检修人员的安全能够得到切实保证。

3.4严格控制与电器之间的安全距离

整个电路检修工作的执行，主要以带电作业为主，在实际电路检修工作开展过程中，需要对检修人员和电器之间的距离进行合理控制，并开展全面的预防操作。一般来说，10kV配电线路检修工作具备很高的危险性，对人员和电气之间的安全距离限制极为严格，稍有不慎，便会引发安全事故。为此，相关部门应根据实际情况，让工作人员与电气之间的安全距离保持良好状态，倘若安全距离无法保证，管理者需要在检修人员和电器之间做好相应的绝缘防护工作，并借助于绝缘挡板等遮蔽物，维护检修人员个人安全不受任何影响。

3.5做好工具保障

带电作业操作过程中使用的任何工具都必须具备较强的绝缘性能。由于10kV配电线路长期处于暴露环境中，因此应加强线路的耐潮性与耐老化等功能，并且所使用的工具也应该具备这一特点。由于带电作业的操作环境属于高空，因而操作工具应较为轻便、灵活，不容易破损，减轻操作人员的携带重量。除此之外，电力部门还应该依据操作工具的自身特性与配电线路的独特性建立专门的工具储藏室，以保证这些工具在任何时候使用都能够发挥最大的功效。更为关键的是，电力部门要定期组织专业人员对带电作业操作中所使用的全部工具进行检查、维修，并且依据实地操作过程中出现的情况及时改进、提升相应的操作工具。只有做好了充足的工具保障，才能较为迅速解决电力系统中出现的电力问题，保障线路的平稳运行。

结束语

通过上述分析得出，10kV配电线路中带电作业的时候危险点的预防和控制对于作业人员自身的安全有着重要的影响，为了能够提高危险点的控制工作，可以从现场勘查的重视和提高人体电流防护措施等方面入手分析，采取合理的控制措施，在一定程度上全面提高配电线路带电作业的整体安全水平。

参考文献

[1]汤涛,汤勇.10kV配电线路绝缘化改造带来的问题及对策[J].农村电工,2019,27(12):37-38.

[2]尹伟军.10kV配电线路带电作业危险点及预控策略[J].科技风,2019(33):168.

[3]杨涛,彭志刚,胡定奇,程益斌,孔新篇.10kV架空配电线路带电更换避雷器技术研究[J].技术与市场,2019,26(11):71-72.

[4]汤栋,戴益民,屠荣平.10kV配电线路带电作业的安全防护探讨[J].机电工程技术,2017,46(12):118-120.

[5]汪志刚,李稳,李游.10kV配电线路带电作业固定引流线及跳线绝缘装置的研究[J].电气工程学报,2017,12(06):19-23.

论文作者:张飞

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7ba788a784950116a3eca382.html