# 浅析国网高低压配电设备常见故障的分析与处理论文_陈峰

摘要：随着科学技术的不断进步，我国的国网体系也在不断的发展中。而配电设备作为国家电网系统的重要组成部分，其在电网体系建设的过程当中起到了不可替代的作用。在配电设备之中，高低压型的配电设备是否安全稳定的运行将决定国家电网系统输送电力的稳定性与安全性，所以对于高低压配电设备的故障问题我们需要高度对的重视，并积极的查找出故障形成原因，进而运用有效的措施去进行处理，以求可以提高高低压配电设备的运行效果。基于此，本文将对国网高低压配电设备常见故障进行详细的分析，并提出良好的处理措施，希望可以为相关从业人员带来一定的参考意见。

关键词：国网；高低压配电设备；常见故障分析；处理措施

社会中的各行各业发展都是离不开对电能的需求的，国家电网的运行状态是否良好将对这些行业带来极大的影响。而高低压配电设备又是电网系统能够正常运行的重要保障，一旦高低压配电设备出现故障问题，将有可能会造成大面积的停电事故发生，这对企业的发展来说会带来巨大的经济损失，所以对于高低压配电设备的故障问题就需要高度重视。加强对高低压配电设备的检查，及早排除故障问题，将是保障设备运行安全稳定性的重要手段。相关的技术人员应加大对在设备的日常维护工作力度，从而避免国网出现运行问题，为人们的生产和生活带来用电保障。

1、高低压配电系统的组成部分及功能分析

高低压配电系统主要是建筑物及附属建筑的各类电气系统设计和施工以及相关技术材料生产开发总和，这一系统主要是将电气设备和电能以及电气系统、技术等作为主要的支撑，对工业以及民用建筑等方面的需求加以满足。高低压配电系统主要是以10kv 为界限进行定义，10kv 以下为低压，10kv 和以上就是高压，从而为生产生活来提供必备的电量能源。高低压配电系统的重要组成部分就是变电站，其能将相关的电力公用设备进行组装起来，进而来切断以及接通，改变或者调整电压，变电站可说是输配电的集结点。高低压配电系统的功能作用上，从变电站层面来看主要就是对电压的变换以及对电能的接受及分配，并对电力的流向进行控制对电压进行调整等。

2、高低压配电设备运行特征及配电网供电可靠性影响因素

2.1 高低压配电设备运行特征分析

在高低压配电设备运行前，相关的操作人员是需要检查绝缘瓷瓶部件上有无油渍和破坏的情况出现的，以免其运行中出现放电情况。还有就是一定要观察电缆以及接头的部件是否存在破坏现象，而接头部位有没有漏油的情况发生，对于低压电容补偿装置外壳的运行过热问题也是要进行详细的检查的，一旦上述的问题出现了可以做到及时的处理，所以说高低压配电设备运行特征是比较明显的。

2.2 配电网供电可靠性影响因素分析

在配电的供电可靠性影响因素上是多方面的，其中在设备的故障影响层面比较重要，优质电网主要是依靠可靠的物质做基础，电气设备则就是构成电网的基本单元。所以在对设备的有效管理基础上就能够对设备故障率得以有效降低。从配电网供电的设备可靠性具体影响层面在内外过电压的影响因素层面，主要是配电网的绝缘层水平欠佳，或者是雷击等造成的故障比较突出，雷害事故是对配电网影响比较普遍的自然现象。而铁磁谐振过电压对配电网的正常运行也能造成很大影响。再者就是绝缘配置以及老化，配电网自身可靠性从很大程度上决定于系统当中电气设备绝缘水平，由于这一层面的原因就对配电网的运行造成很大影响。

3、高压型的配电设备的常见故障以及处理方法

高压配电设备的材质一般是金属材料， 技术人员可以选择通过手动操作的方法，将开关断开或者闭合。现有的高压配电系统之中主要有两组电路可以发挥使用效果， 一条被用于正常供电，另外一条则是被当作备用电路进行使用。当用电需求逐渐变得紧张的时候，另外一条备用电路就能够发挥出作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在供电系统之中，供给电源的装置主要是由两组变压器构成。而高压型的配电设备在被使用时，在供电部门对国网系统进行检查的时候，经常会发现高压设备之中的备用电源与主供电源之间常常会出现断连的情况，在这种情况下，高压电是无法被正常应用的。高压型的配电设备出现这种故障， 主要是受到了设备自身带来的影响。 由于高压型的配电设备在供电系统之中处于核心位置，因此这种设备的应用时间相对比较长，技术人员很难对其进行大规模更新。因此在日常应用过程中，这种设备常常会出现线路老化的情况，设备受到材质的限制，常常会出现磨损严重的问题，在这种外部问题的影响下，设备原有的机械性能会受到影响而出现变化，这种设备出现的断电情况也比较少，因此维修人员接触这种设备的机会也不多， 难以对其内部构造有系统性地了解，维护工作很难开展到位。

因此在对这种设备进行检修的时候， 技术人员需要先对设备进行高压试验，以此来初步确定故障类型，同时还可以借助安装继电设备的方法来开展检修工作， 来将已经无法正常使用的零件进行更换， 这就要求工作人员需要将几种常用的零部件进行备用，来提升检修效率，对于应用时间比较长的高压设备，相关人员需要开展对其开展技术改造， 同时还要确保存储电能的充足性。

4、低压型的配电设备的常见故障以及处理方法

低压配电设备通常采用主供电源供电，备用电源很少使用，主供电源在工作时，两台变压器同样同时运行。一般在夏季或夏秋交接用电高峰期常出现断电情况，而且故障表现有较多情形。其故障原因有两方面构成，一是人为因素，而是设备因素。人为因素与处理：这里人为原因主要与维修人员有关。维修人员在检修低压配电设备时，可能没有找到正确的故障原因，也没有仔细观察低压设备的工作状况，随意做出判断，进行开关的任意闭合或断开，结果可能造成扩大故障表现，使得供电情况不能及时地解决。 很多维修人员按照一般的规律，只要没有电供上来，就轻易做出判断，将责任归就为开关失灵，却忽略了开关本身的限定电流，在更换开关的时候造成自动跳闸的现象。 这些现象都会使得短时间内不能恢复供电，给用户造成极大的不便。 要解决上述因人为因素引起的故障原因，维修人员要加强相关技能的学习和培训，面对故障时要耐心分析，做到有条理地进行修理工作，考虑故障问题时要全面，不能轻易做判断，要善于排除不相干因素的干扰，始终保持修理工作的有效性，在最短的时间内恢复正常供电。

设备因素与处理：低压配电设备也通常放置在一个小型配电箱内，可能小配电箱没有关闭好，在长期使用过程中，由于雨水或是其他环境的侵蚀，会造成设备结构变形，控制面板失灵或是开关弹簧生锈，手动不便，以及线路老化或是脱落，开关失去储能功效等情况。 这些情况的任何一点都可能出现突然断电，影响生产生活。 针对以上低压配电设备本身的一些故障问题，维修人员要勤于巡检，做好维护工作，重点检查开关问题，发现故障零件及时跟换，要加强专业知识的学习，能够正确判断故障问题，熟练掌握各项负荷开关的性能和物理结构，迅速得出故障处理办法。 供电机构要定期对维修人员进行统一培训，多设置一些常出现的故障问题，让维修人员动手处理，根据其处理效果，进行重点培训。

结语：

总而言之，对于国网系统之中的高低压配电设备存在的故障问题要进行及时的深入研究，这样可以方面技术人员优化配电设备管理。同时只有充分的了解配电设备运行环节之中的故障问题，才能更好制定维护方案。除此之外，电力企业也要加强都对操作人员的专业培训，让其可以明确自身的责任，并加强对于维护管理的监督与巡查，这样才能促进高低压配电设备的长久稳定运行，进而为电力系统的安全、稳定运行带来保障，促进国家电网行业的高速发展与进步。

参考文献：

[1]高低压配电设备常见故障的分析与处理[J].刘伟,倪志良,许国飞.化工设计通讯. 2018(02)

[2]高低压配电设备常见故障的分析与处置[J].李锐.内燃机与配件.2018(12)

[3]高低压配电设备常见故障的分析与处理[J].王小兵.中国新技术新产品.2019(16)

论文作者:陈峰

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 19期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7ba8895a9b3b43ed019c2128.html