# 膜生物反应技术在环境工程污水处理中的应用分析论文_潘玉珊

广东浚丰华科技有限公司 广东 佛山 528000

摘要：现如今我国对于环境的重视程度越来越高，对于环境工程的污水处理技术要求也就相应的提高了。而膜生物反应技术作为高效、科学的城市污水处理的技术，也得到了广泛的应用。 随着科研活动不断加深，研究并提出很多新的污水处理技术，其中膜生物反应技术作为一项全新的技术，以其自身高效率、操作简单等特点，在污水治理中的应用，能够有效提高污水处理效果。

关键词：膜生物反应技术环境工程污水处理应用

引言

膜生物反应技术主要的目的就是对污水进行有效的处理，将水中有害的物质或者泥石等与水体分离出来。膜生物反应技术主要运用的工具是膜生物反应器，这种设备是生物反应器和膜分离技术集合开来的一种新型的废水处理系统，与此同时，生物膜法具有运行稳定、抗冲击负荷能力强、剩余污泥少、无污泥膨胀、还有一定的硝化反硝化功能等优点，因此在生活污水和某些工业废水的处理中得到了广泛的应用。

1.膜生物反应技术概述

膜生物反应技术在实践中的应用主要通过反应器实现对污水的高效处理，由于其能够在污水处理方面取得较好的效果，且成本消耗较低，受到了国内外广泛关注。该项技术是由膜分离与生物污水处理两项技术深度融合的结果，融合了两项技术的优势，能够提高转化率。现阶段，该项技术主要分为膜分离、膜曝气与萃取膜（如图1）三种形式，其中膜分离方式应用范围较广，在实际应用中，根据污水特点及实际情况，选择针对性膜分离技术即可。通过对杂质的有效截留，能够保留世代周期较长的微生物，实现对污水深度净化，且硝化作用非常明显。

对于技术的应用，可以单独使用、也可组合使用，如将EGSB（如图2）与MBR技术相结合，在应用中，前者能够对存在的有机废水进行处理，有效去除污水中的COD，提高处理效果，但对于悬浮物、氨等物质的去除效率并不高。因此将二者有机整合，能够弥补前者存在的缺陷，实现对污水有效处理。

对污水进行处理，不需要沉淀池、过滤单元，占用空间较小，且不需要处理污泥沉降问题。内部MLSS浓度较高，使得系统容积负荷较大，加上系统抗复合能力较强，使得该工艺能够实现对有机废水的高效处理。膜生物反应设备能够在很大程度上激发生物反应能力，使得MLSS浓度提高到10000MG/L，有效处理高浓度废水，减少污泥地的体积。综上来看，膜生物反应技术对于环境工程污水处理效果较好。

2.膜生物反应的技术原理与分类

2.1膜生物反应技术原理

膜生物反应技术，是一种与常规的生物技术和膜分离技术相比有了很大突破的新技术，膜生物反应技术是一种结合了膜分离技术与传统生物法的新型污水处理技术，这种技术通过膜组件的分离截留功能，把生物反应器中的难降解的大分子物质以及活性污泥截留在反应器中，提高生物反应器中微生物的浓度，使生物器中的生化反应效率得到了很大程度的提高。

2.2膜生物反应技术的分类

膜生物反应技术主要是由膜组件和生物反应器两大部分组成的。生物反应器的作用就是作为污染物主要的降解场所，而对于膜组件的选择，是根据水处理目的不同而选用相应类型的膜。膜组件和生物反应器这两部分的组合类型及方式的差异，造成了各种膜生物反应技术的类型也不尽相同。以膜生物反应器中膜组件作用的不同进行分类，膜生物反应器可以分为三种类型。第一种，即主要用于固体载留与分离的膜分离生物反应器；第二种，是主要用于处理高浓度有机废水的无泡曝气膜生物反应器：第三种是萃取膜生物反应器，用于处理工业废水中存在的污染物。这三种膜生物反应器中，应用最为广泛的是膜分离生物反应器，通常情况下说的膜生物反应器指的就是膜分离生物反应器。

3.膜生物反应技术工艺的优势和劣势分析

3.1分离效率高

因为膜生物反应器该处理手段不需要沉淀池和过滤单元，所以占用的空间较小，同时不存在污泥沉降性的问题。该系统中因为MLSS的浓度较高，所以使得系统的容积负荷大大的提升，同时系统的抗复合能力也非常强，使得该工艺能够有效地处理有机废水。

3.2活性污泥的浓度高

膜生物反应器能够最大程度的将生物的反应能力提高，其中反应池当中的MLSS的浓度能够达到10000MG/L，这能够有效地去除高浓度的有机废水，提高出水的水质，降低悬浮物的含量，减少污泥地的体积，大大的提高了大分子的降解率。

3.3实现废水与微生物的分离

在该反应器当中，它将废水和活性污泥分离开来，使得废水在膜腔的内部流动，将出水槽和进水槽二者相连，但是生物细菌会在膜外流动，使得废水同微生物二者分离开来，这样能够达到理想的处理效果。

3.4有利于生物反应器内硝化细菌的滞留生长

在该工艺当中，生物膜能够阻止硝化细菌的流失，保持该反应器内的硝化细菌一直处于较高的浓度，从而能够提高硝化的效率。

3.5可提高系统的传氧效率

膜生物反应的曝气系统采用了一种全新的透气性膜，该膜有着传质阻力小，能够在高压下运行，不会受到停留时间和气泡大小等因素的影响，使得整个供氧系统更加的稳定。因此，膜生物反应器对于氧的高效利用和间歇性的运作方式，减少了曝气设备的运行压力。

3.6污泥产率低

从理论上来看，膜生物反应器的最大优势就是能够将污泥完全的堵截在生物反应器的内部，从而在结构上实现不排泥的操作，做到污泥的零排放。但是在实际的工作当中，污泥产生的负荷非常的低，这是因为反应器内部的营养物质较少，微生物处于内源呼吸区，这就造成了剩余污泥的产生量非常的小，污泥的产率较低。

4.结束语

现在膜生物反应技术已经逐渐的成熟，虽然还是具有一定的缺点，但是其优点占有非常重要的地位，利大于弊，膜生物反应技术会随着我国科学技术水平的不断增强而增强，一步步的改善原有的缺点，开发更具有价值的，有较低成本的材料，不断地对膜生物技术进行完善与创新，在未来的污水处理中起到更显著的效果。

参考文献

[1]孙一康.膜生物反应器在我国的应用[J]净水技术2013.6；11-12

[2]黄霞.膜生物反应器在我国的进展[J]环境科学2012.6；89

[3]徐振良.胶束强化超处理的研究[J]膜科学2012.6；33

论文作者:潘玉珊

论文发表刊物:《防护工程》2017年第7期

论文发表时间:2017/7/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7bced2fd7c7455076d69f2f5.html