# 自动化节能技术的发展与环保技术的研究刘戈论文_刘戈

摘要：步入21世纪以来，节能环保成为主要发展趋势。电力企业要想在日新月异的市场竞争中站稳脚跟并取得优势，就必须要不断提升自身的专业技术实力，将电气自动化技术与节能环保技术有机结合，提升企业实力和生产效率的同时促进企业的可持续发展。基于此，本文就电气工程自动化节能环保技术进行了较为细致的研究，首先论述了电气工程自动化节能环保设计的重要性，接着简要介绍了当前我国电气工程自动化节能现状，最后结合实际情况提出了提升电气工程自动化节能环保效果的相应措施。希望通过文本的研究能够给相关从业人员一定的借鉴和参考，更好的促进我国电力行业的发展。

关键词：自动化节能技术；发展；环保技术??

引言

随着我国的经济不断地发展，伴随着环境的问题也日益突出。我国人民在追求物质生活的同时，节能环保的意识越来越受到重视，保护环境可持续发展也成为了我国基本国策。在过去为了发展经济，工业产业的发展速度越来越快，换来的是破坏环境的代价实现经济的发展。但为了长远的可持续发展，在节能环保领域我国投入了大量的人力物力。在技术的研发中，将自动化控制技术应用到节能环保领域，从而有效地提高了节能环保效果。本文将通过几个领域举例来分析自动化控制的具体应用，阐述自动化控制技术给节能环保带来的意义。

1新型自动化控制技术在节能环保领域中应用的重要意义

在节能环保领域中利用自动化控制技术能有效促进科技创新，对发展我国节能技术具有多方面的意义。首先，自动化控制技术在节能环保领域中的应用能提高各个专业设备的控制效果，并统一收集或处理整个运作系统中产生的各类信息。之后各个设备在运行过程中就能协调的配合在一起，降低每个设备和系统的实际耗能，从而实现整体节能环保的目标；其次，将新型自动化控制技术与节能环保结合在一起后，就能依照市场环境有效调节节能环保领域的自动化控制技术。实现自动化控制技术后，我国的节能环保的科技创新领域就会得到飞速发展，在深入贯彻科学发展观，落实节约资源基本国策，进一步加强节能工作的同时，也能大大缩短与发达国家之间的节能技术差距。

2电气工程节能措施的现状

众所周知，电气工程及其自动化是电气工程领域的一门新学科，在很多领域得到了广泛的应用。而且电气工程自动化具有很强的综合性。电气工程的本质是研究电磁现象以及电磁规律，并将电磁规律加以应用的一门学科，电气工程是以电工科学理论以及方法为基础而形成的一门新技术。现如今，随着我国科学技术的不断发展，电气工程已经超出了原有的定义范围。更有学者指出“现阶段很多与电子、光子等相关的工程中都涉及了电气工程的相关内容”。由此可以看出，电气工程已经是一个国家重要的学科，电气工程技术的发展及其自动化控制水平与国家的工业发展以及经济的进步息息相关。能源节约问题是人们长期关注的焦点，为了能够更好地实现可持续发展，必须加强对能源的节约利用，我国非常重视对环境的建设，在合理控制低碳排放方面已经取得非常显著的成果。在日常生活、生产的过程中，应结合实际情况引进先进的节能技术，加强对电气工程自动化节能技术应用的管理，有效提升对资源的利用效率以及电气设备的节能水平。

3电气工程自动化节能环保措施

3.1设计无功补偿设备

配电系统在传输过程中会产生较为严重的能源消耗,产生大量的无功功率,因此有关人员应该对电压进行有效的控制,防止在运行过程中产生无功功率。在实际应用过程中,设计人员应该对无功功率进行合理的补偿,保证电功率平衡,有效降低电费。另外,在电气自动化在无功功率补偿过程中应该控制好投切开关,并对计算出电容器的容量,结合电容器的容量对自然功率因素加以分析。为了使无功补偿设备不会出现过度补偿的情况,在设计中应该采用模糊投切技术,从而提升设备的精确度,对设备的运行情况进行及时的跟踪。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2合理选择变压器

变压器是电气系统中的重要设备，但是在变压器设备运行过程中，由于各种因素的影响和制约，电能损失的浪费情况时有发生。针对这种情况，必须要科学地选择变压器设备，充分考虑到地区的实际情况以及用电需求等。在实际进行变压器设备选择时，需要注重做好以下几点工作。第一，要注重变压器的节能性。变压器设备节能性能越好，其运行消耗也就越低。在同等条件下，应优先选择节能性能最佳的变压器设备，保证能够在源头上降低变压器的损耗。第二，要注重变压器设备的平稳性原则。变压器的平稳运行关系重大，对于整个电力系统的运行状况都具有一定的影响。一方面要注重选择平稳性较好的变压器设备，另一方面要注重加上不平稳电流通过所带来的消耗，或是使用无功补偿、三相四线供电等方法来减少负荷。

3.3电能传输

电能传输过程中对能源的损耗即因电能电阻导致的电能在传输过程中发生的损耗，也就是常说的线损。要想有效解决这一问题，就需要在电气工程自动化设备以及电气体系的设计中，将线损问题作为重点来考虑，并通过有效的措施做好线损的控制，实现电气体系的节能减排。具体控制措施如下：一是在电力传输线路的选择方面，应尽量选择直线型的排线方式，通过这种方式有效缩短电线长度，减少材料的浪费；二是在选择电线时，要综合考虑电线的多种性能，确保线缆的电力传输能力，有效降低电力在传输过程中的损耗；三是在电线电阻的节能优化方面，应尽量选择横截面较大的电线，有效实现节能。

3.4滤波器的应用

在对电气工程自动化进行节能设计的过程中，合理使用滤波器，能够有效提升节约能源的效果。在电气工程自动化系统中可以安装有源型的滤波器，这样可以有效防止电气设备在运行的过程中出现错误的指令，在电气工程自动化系统中使用滤波器的主要功能就是消除谐波对设备产生的不良影响。安装这种设备可以有效解决上述问题，并且还可以有效降低设备运行过程中出现错误的频率，有效提升电气设备的运行效率，实现能源的节约利用。

3.5在除尘领域的应用

自动化控制技术主要是应用在除尘领域中自动化控制上。在具体的实施中主要应用在对风机转速的管理、控制电厂电压和生产中使用的配水系统等环节。在实际的运用中采用临界火花跟踪技术和精准检测技术实现对除尘的控制。通过这些方法将自动化控制应用到除尘环保体系的管理中，提高除尘的效果，强化对各个设备的节能控制。在除尘领域，由于物质形态的特殊性，影响环保成效。通过自动化控制技术，对各环节进行有效控制，有效降低灰尘产生，并通过自动化除尘控制，提高除尘效果，达到节能环保的效果。

结语

随着我国日渐开始重视起社会精神文明的建设，各个层面的群众及企业开始重视节约资源，保护环境，这给我国的节能环保工作的贯彻落实带来了进步的机会。作为国民经济支柱的各行各业，必须尽快明确节能环保的重要性，并通过进行科技创新，同自动化控制技术结合起来，从而实现节能环保的整体作用。同时，企业的相关技术人员必须深入了解并掌握国内外节能环保领域下的新型自动化控制技术，并且明确这些科技技术在各个节能环保领域中的具体应用。如此，我国的自动化控制技术才能得到有效的改革和创新，也能在节能环保领域中得到广泛应用。随着新型科技技术的不断创新，我国的节能环保事业才能真正拉近与发达国家之间的差异，并最终实现节能减排、净化环境的绿色低碳生活。

参考文献

[1]张宏.电气自动化工程中的节能设计技术浅析[J].低碳世界,2018(7):81-82.

[2]关艳翠.浅析电气自动化工程中的节能设计技术[J].科技经济市场,2017(8).

论文作者:刘戈

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7bdc537f399e287b151e52df.html