# 电力检修与电力施工安全及电力设施安全防护探讨论文_孙小朋,张珊珊,韩江涛

（国网昌乐县供电公司 山东省潍坊市 262400）

摘要：电力工程建设质量直接决定着我国电力行业的发展水平，本文将从安全防护角度，对整个电力工程建设展开研究。目前电力工程在实际建设中存在较多的安全隐患，如果不对其进行控制，不仅会造成严重的经济损失，甚至还会出现人员伤亡，阻碍我国电力行业的良好发展，由此可以看出安全在电力工程建设中的重要性。

关键词：电力检修；电力施工；电力设施

电力检修、电力施工是电力工程建设中的重要组成部分，而电力设施作为电力工程中的核心内容，需要对其展开全面有效的保护，提升其实际运行的安全性。随着我国电能需求量的不断提升，对电力工程建设的标准也越来越高，因此相关人员必须重视电力工程的安全防护，从各项工作入手，提升我国电力工程建设的安全性和有效性。

一、电力检修安全防护措施

电力工程的专业性较强，并且与人民的实际生活紧密连接，属于我国的基础建设工程，在此过程中，需要针对电力工程展开检修工作，并实现企业、民众以及政府的共同管理。在电力检修中，可以采用以下几种方式进行：第一，展开全面的安全知识培训，安全知识培训是落实电力检修工作的基础，同时也是基本要求，提升人们的安全意识。这种方式能够大大降低出现安全事故的概率。例如，在电力检修安全知识培训中，将“安全第一，预防为主”的理念应用在其中，提升整个检修工作的规范性，保证检修安全。安全知识培训的内容主要包括安全思想培训、安全技术培训、安全管理知识以及安全工作经验交流等，从各个方面对检修人员的安全意识展开培养。例如，将以上安全知识内容整理在安全手册中，每位员工都需要学习安全手册中的内容，除此之外，在企业内部的安全知识期刊、宣传栏以及官网等，都可以将安全知识发布在其中，实现安全知识在员工实际工作中的全面渗透。

第二，完善安全责任制度。安全责任制度能够起到规范管理的作用，是划分安全责任的依据，在制定责任制度的过程中，需要根据电力资源情况和工程建设情况，建立相应的责任制度。这种方式能够对员工检修工作展开规范管理，保证整个电力检修工作的安全性。一旦发生安全问题，可以根据该制度中的内容，确定安全事故的责任主体，进而保证整个电力检修工作的高效运行。

第三，提升管理人员的安全意识。管理层面工作人员的安全意识，会影响整个组织的安全意识水平，因此需要重点对其展开培养。在此过程中，从实践能力、行政政策以及法律法规等方面进行培养，让管理人员充分了解目前电力检修工作的实际情况，从而提高其对电力检修安全的重视程度。另外，还可以引导管理人员形成“安全第一”的理念，真正将安全融入到电力检修工作中。

二、电力施工安全防护措施

电力施工中包含的内容较多，包括施工人员、技术、材料以及设备等，因此在展开安全防护的过程中，也需要从以上几个方面进行。第一，施工技术安全防护。在电力施工中，需要保证施工技术符合施工规范技术标准，提升施工技术应用的规范性。第二，施工材料和设备，电力施工材料设备需要达到BS、NEMA、ASTM国际施工标准，施工人员需要根据以上标准中的内容对材料和设备展开检查，避免实际施工中出现劣质材料。第三，电力施工方案管理。在制定施工方案时，根据实际电力施工需求、施工条件以及施工重点等确定施工方案，安排专门的安全防护人员实施安全管理，实时了解电力施工现场的安全情况。例如，在施工现场安全检查中针对现场电源线、高低压电力线路以及立杆、电缆线等展开安全检查，实时记录以上设备的安全运行情况，一旦出现异常，第一时间汇报给相关的安全责任人员，消除其中的安全隐患。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

第四，施工工具。在正式电力施工中，施工人员要携带安全防护工具，例如组装安全防护工具以及吊运杆塔防护工具等，施工中观察电杆、导线以及电缆等材料的使用状态，利用视觉或者听觉判断的方法，判断其中是否存在安全隐患。

第五，电力施工后期维护。在完成电力施工之后，要先将电力施工过程中的安全防护工作开展情况整理总结，并且编写竣工检测书和竣工验收图。将整个电力施工安全防护中的重点内容和落实情况展示出来，在此基础上制定施工后期维护计划。针对电力企业来说，企业管理人员要针对电力施工展开安全排查，降低施工中发生安全事故的概率，例如，针对较为特殊的施工，必须保证在停电状态下开展工作，并安排一位施工人员陪同，如果发生意外，能够及时寻求帮助，将损失降到最低。在施工现场需要悬挂指示牌和安装接地线，这种方式可以为施工人员建立一个安全的施工环境。

三、电力设施安全防护措施

电力设施是整个电力工程建设中的核心部分，一旦其出现运行故障，则会对整个电网产生严重影响，同时还会威胁施工人员的人身安全，甚至还会造成间接的经济损失。电力设施出现故障的主要原因是由于多数施工人员电力设施保护意识不高，并没有认识电力设施安全防护的重要性。例如，如果电力施工中，可能会对电力设施的正常运行产生影响，在这种情况下，施工之前必须获得相应部门的批准，并做好安全防护工作。针对电力设施运行事故，处理中需要采用安全责任划分制度，确定其中的责任主体，并根据电力设施故障造成后果的严重程度，给予其相应惩罚，使施工人员认识电力设施安全运行的重要性。

在电力设施日常运行中，安全管理人员要不定期对电力设施运行状态进行检测，并将其运行数据详细记录下来，如果运行数据超出安全范围，管理人员可以进行再次检测，分析运行数据异常的原因，并消除其中的安全隐患。这种日常检测方式能降低电力设施发生故障的概率，并缩短安全故障的处理时间，提早发现安全隐患，提早维护。由此可以在看出，在电力设施安全防护中，将重点放在事前控制管理中，从根本上提升电力设施运行安全性，保证监督管理工作的开展质量。

电力工程建设是电力行业中的重要部分，因此必须保证电力工程建设的安全性，从各个工程建设环节入手，真正将安全防护工作落实到电力工程建设中的各个流程中。提升电力工程整体建设质量的同时，确保电网稳定运行，促进我国电力行业的良好发展。

结束语

由此可以看出，安全防护工作对整个电力工程建设非常重要，本文从电力检修、电力施工以及电力设施的安全防护入手，提升了电力工程整体建设质量以及运行安全性。为人们提供稳定安全的电力资源，同时保证电工工程建设人员工作的安全性，不断促进我国电力行业向着高效安全的方向发展。

参考文献

[1]韩雯靖.关于电力施工与电力检修安全防护措施的研究[J].现代国企研究,2019(10):102.

[2]江振宇.电力工程项目中的高压输电线路施工技术与检修[J].科技创新导报,2019,16(09):19-20.

[3]李洪兵.电力工程中高压输电线路施工及检修技术探讨[J].科技资讯,2018,16(36):53-54.

[4]郭海燕.浅谈电力工程中高压输电线路施工技术与检修[J].建材与装饰,2018(23):228-229.

[5]郑耀辉.电力施工安全与电力检修问题分析构建[J].建材与装饰,2018(15):236-237.

论文作者:孙小朋,张珊珊,韩江涛

论文发表刊物:《电力设备》2019年第11期

论文发表时间:2019/10/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7c129ab44d98009824ecdf9d.html