# 地基加固技术在工程设计中的应用论文_王春晓

山东中阳房地产开发集团有限公司

摘要：地基是工程施工最为关键的环节，如果地基没有经过合理的处理，那么上部结构就会因稳定性不足而出现各种质量问题与安全缺陷。在实际工作中，施工人员必须要结合实际工程的特点，采取有效的施工方法来提高地基土的密度与稳定性，从而有效的保证地基的强度与稳定性，保证整个工程的质量。

关键词：地基加固；工程设计；应用分析

前言：地基是工程最为关键的环节，如果地基没有经过合理的处理，那么上部结构就会因稳定性不足而出现各种质量问题与安全缺陷。在实际工作中，施工人员必须要结合实际工程的特点，采取有效的施工方法来提高地基土的密度与稳定性，从而有效的保证地基的强度与稳定性，保证整个工程的质量。

1地基加固及遵守的原则

地基加固处理时必须遵守一定的原则：首先，因地制宜原则。即，不同建筑工程设计目标要求以及所处的地理环境并不相同，为满足建筑工程施工设计及施工要求，应充分分析建筑工程所处的地质环境、水文条件等，采取针对性技术对地基进行加固处理，以确保地基工程质量。

其次，经济合理原则。对地基进加固处理时除保证地基加固质量外，还应确保其经济性，即从建筑工程的整体角度出发，结合整个地基工程施工预算，对地基工程施工投入进行综合的评估，而后拟定出多套加固方案，最终确定即合理又经济的施工方案，以使地基工程的经济效益得以充分发挥。

最后，遵守预防原则。当确定好地基加固技术后，施工过程中难免受多种因素影响，一旦出现问题会严重影响地基质量。为此，施工单位应根据建筑工程所处的具体情况，积极制定各种预防方案，以应对地基加固处理过程中可能出现的各种问题，确保地基加固施工顺利的进行下去。

2 地基作业工艺技术常见问题分析

一般情况下，在地基作业进行中，应能把握结构安装操作合乎技术要求与导向文件基本规范要求的前提下，配备好1.5倍数的场地安装面积。并且能够依照规范作业工序顺序用装卸设备把安装构件置放在安装设备的回转半径范畴内。如若在运输、起吊环节中出现了安装构件变形，需要按照标准要求及时矫正。常规条件下，安装起吊设备采用的是悬臂长度覆盖面较广的塔式起吊设备。但是在起吊环节中能应考虑绳丝的基本容量是否能满足不同形状构件起吊需求。初次之外，在具体作业进行时以下问题应值得注意：

2.1设计规范文件中安全性能标准表现不周。国内土建项目整体地基构造设计，其现有规范的安全性能既定标准不够全面，具体规范标准中表现在结构荷载的安全系数、以及各类型构件应用领域划分、构件对应的工程构造整体牢靠性等多方面的导向考量、参考依据太少。而这也和国际同类规范文件存在一定差距。

2.2整体安全牢固性能较差。土建项目整体结构加固安全性能的体现不光是看单一构件的结构性能是否合乎标准，还要看整体结构的稳固性。在实际土木工程坍塌案例中，也并不是因为局部结构延性失调而出现坍塌，而是整体结构荷载、外部因素等的共同作用下会出现加固失效、连续坍塌等事故。除却认为设计计算考虑不周造成的失误以外，外力不可抗力因素造成的地震、爆炸等因素也会也会引发整体构造安全性能大幅降低。特别是对于一些地质土体较差的作业地区，土木工程设计阶段的全方位因素考虑非常重要。

2.3安全养护、维护责任意识较差。土建项目工程整体构造耐久性的发挥是依托于各种荷载因素研究作为有效载体的。通过环境因素的周详考虑（湿热、干燥、冻融、风华等侵蚀因素），能进一步分析土木结构的耐久性指标是否能够满足其生命周期内发挥营运功能，以及是否能否保证项目安全投放及使用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆不过，当前钢筋砼的侵蚀、腐蚀情况令人心忧，不少责任单位却未能在主观意识上认知到事态发生的重要性，从而在外力侵蚀、人为荷载设计失误等因素的共同作用下给土建工程地基施工带来了结构安全性能的相关危害。

3 地基加固技术

地基加固是工程施工过程中经常遇到的问题，也是最不好解决的问题，一直以来该问题都是对于工程师的重要挑战。目前地基加固技术比较常用的有换填法、排水加固法、挤压法、胶结法、加筋法等等。方法的选取需要根据施工地段的地质特点进行选择。

换填法是地基加固技术中最常用的一种方法，这种方法通常适用于自然地质不够适用当前工程的施工， 最主要的换土垫层法和置换法。 换土垫层法就是将比较优质的泥土作为材料换掉原然土，这种方法比较适合整体置换。置换法又包括石灰置换法 、碎石置换法 、水泥置换法等。

排水加固法多用于沼泽地和湿地地带，因本身土质中含有丰富的水分，不适合建筑的稳定陛和安全陛，因此将多余的水分排出使士层坚硬。排水加固法有提案载预压法和真空预压法，工程量不同所采取的排水法也会不同。加筋法是为了使土质更加稳定，不会轻易产生移动而适用的一种地基加固法，这种技术在土木工程中也很普遍，特别是高层建筑物和建筑难度性较大的工程都会采取这种地基加固技术。

强夯法加固技术，对于地基的加固效果显著，施工机械相对简单，操作和运营简易。另外，其施工周期较短，并且能够根据外部环境情况，灵活的缩短施工的周期，因此应用也最为普遍。该方法，在最初阶段仅局限于对于砂性土和碎石土的加固。后期随着科学技术的进步，其施工方法得到大幅度的改进，再主要就是地基排水法的应用能够有效的降低土壤含水量，使得强夯法能够用于粘性土质。在我国施工实践中，强夯法已经可以用于加固碎石土、砂土、粘性土、杂填土以及湿陷性黄土等等土质。

在现场施工中，虽然强夯法最为常用，但是其应用步骤和程序很不规范，在此本文给出合理的标准步骤：a、施工场地的平整和清理；b、预设第一遍夯点的位置，并进行标注，同时测量场高；c、机械到位，在夯点位置待命；d、测量夯前的锤顶的高程；e、将夯锤起吊到预定的高度，并放锤，夯锤下落后放下吊钩，测量锤顶的高度，并及时平整坑底确保夯锤不倾斜；f、根据固定的夯击次数，重复进行夯击；g、用推土机将夯坑填平，测量场地高度；h、在规定时间内重复进行夯击，将场地夯击完毕；i、用低能量满夯，夯实表层松土，测量后场地高度。

最后根据强夯法在的施工步骤，将其质量保证措施给出详细的说明。首先应该进行施工前的试验，确定各种施工技术参数；做好场地的平整，周围排水沟的开挖以及第一遍夯点的标注；注意监测每次夯锤的落距；及时平整场地确保受力均匀；及时符合夯点位置，进行纠偏，弥补漏夯；施工过程中对于各类参数进行及时记录和核对，发现及时予以纠正。

结束语

随着时代的发展，新材料的发明，新理论的创新，新技术的应用都在推动着建筑土木工程设计的发展，土木工程设计作为建筑建设的一个重要组成部分，在建筑工程中占有举足轻重的地位，加强结构和地基加固技术的研究，是对土木工程设计工程的质量保证。保证土木工程的质量，也是保证建筑工程的质量，有利于民生工程的建设。

参考文献：

[1]孙生玉.钢结构焊接中的常见问题探讨[J].中国新技术新产品，2009（2）.

[2]王明贵.钢结构住宅的发展研究[J].钢结构，2007（1）.

[3]徐克红.结构与地基加固技术在土木工程设计中的应用[J].中小企业管理与科技，2013（9）

[4]周居正.土木工程中结构与地基加固技术探讨[J].中国建筑金属结构，2013（08）

论文作者:王春晓

论文发表刊物:《基层建设》2018年第35期

论文发表时间:2019/3/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7c32b2a00cb6a199aee2acae.html