# 建筑暖通空调工程节能减排论文_邱上明

(新疆广汇热力有限公司 新疆乌鲁木齐 830011)

摘要：随着建筑业快速发展，人们对于住宅舒适性、安全性等各方面要求也更加严格，暖通空调作为建筑内部功能性的重要体现，对室内环境、温度都有一定的影响。文章主要对绿色建筑下暖通空调节能减排展开探讨。

关键词：建筑暖通；暖通空调；节能减排；空调节能

引言

建筑暖通空调工程关乎着国民生计，在设计暖通空调工程施工方案时应着重考虑2个方面，分别是暖通空调建设的合理性以及暖通空调的节能减排。因为我国的暖通空调工程建设起步时间较晚，所以一些节能减排的技术性问题还未攻克。当前建筑暖通空调工程节能减排设计过程中存在一些问题需要解决，解决这些问题有利于推动国内暖通空调工程建设发展。

1建筑暖通空调工程节能减排概述

在当前，全社会普遍遵循环境保护和生态平衡的发展理念下，建筑工程作为社会经济发展的重要组成部分，必须从工程建设能源资源节约层面上遵循社会、经济发展理念，为环境友好型社会建设发挥有效促进作用。那么，在建筑工程建设中，通风空调实现能源资源节约和环境保护是主要建设部分。建筑工程中的通风空调主要指的是在集中采暖、制冷、通风设施、空气调节等功能建设和完成的基础上，实现一体化的综合设置和使用。此种工程建设中需要对多学科知识进行使用，系统构成较为复杂，但是在建设完成后，构建了良好的室内居住环境，整体上而言，此种空调系统具有明显的应用优势，大大降低了空调能耗和二氧化碳排放量。

2目前建筑暖通空调工程节能减排设计存在的问题

2.1设计人员存在问题

一些暖通空调节能设计人员对节能减排技术的认知和了解不够，且存在少数设计人员对这种设计理念存在片面理解。这些设计人员对暖通空调节能减排技术的了解具有片面性，认为暖通空调运行实现高温和低温无法避免消耗大量能源，而且居民们长期在带有暖通空调的室内呆着自身免疫能力会下降，容易感染疾病，所以认为暖通空调的使用率不高。另外还存在建设单位为了降低成本和减少工期，不重视节能减排设计工作，导致设计人员意识存在偏颇。暖通空调想要实现节能减排需要建设单位大力投入资金和人力，当前存在很多建设单位不重视暖通空调工程施工质量，以致于工程结束后暖通空调的节能效果远远达不到要求，从而引发各种问题。

2.2对采暖通风空调系统运行管理不到位

有些单位对暖通空调系统运行管理不到位也是影响节能减排效果的重要因素。由于建筑暖通空调系统在经过一段时间使用之后,可能会受到一些因素的影响,出现不同程度的质量问题,导致空调系统无法高效运行。因此,要做好暖通空调系统的管理工作,要根据暖通空调设备的特点,做出及时有效的运行管理,可确保暖通空调系统的正常运行。

2.3节能减排对新技术应用水平较低

在对当前建筑暖通空调工程节能减排工程施工管理中，工程未能加强对节能减排新技术的应用。新技术作为与建筑市场发展总体理念相符合的产物，将技术积极融入到暖通空调系统中是非常必要的。而在实际由于施工管理团队未能认识到新技术应用必要性，再加上专业化技术团队水平较低，缺乏对节能减排暖通空调工程技术创新应用的觉悟，必然造成其在实际高效建设方面未能发挥有效的支持作用。

3筑暖通空调工程节能减排的提升措施

3.1严格选择建筑暖通空调工程设计方案

建筑暖通空调工程节能减排设计方案会直接影响到暖通空调系统的节能效果，所以施工单位在选择方案之前，必须要充分考虑多方面因素。首先方案的选择必须要结合建筑物的结构和功用范围；其次方案的选择需要考虑暖通空调工程的投资预算和成本。通过多方面因素考量后选出最优的暖通空调工程设计方案。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外，无论是设计人员还是施工人员都需要重视建筑暖通空调工程节能减排工作，深刻了解到暖通空调节能的意义和重要性，为了提高工作人员的工作积极性和节能意识，在正式施工前施工单位可对在岗人员进行相关培训。总之上述两方面是保障暖通空调节能减排设计质量的重要环节。

3.2加强对采暖通风空调系统的运行管理

在建筑采暖通风空调系统中,加强对系统的管理是全面落实节能减排工作的重点。因考虑到采暖通风空调系统的组成和使用特点,相关管理人员首先要不定期地对该系统进行检测,及时发现问题并解决。还应该加大对建筑暖通空调节能减排的宣传力度,提高对节能减排管理工作的认识,增强环保意识,进而为人们提供一个舒适、优雅的室内环境,减少能源消耗,实现节能减排目标。

3.3促使冷热循环回收利用工作效率提升

建筑暖通空调系统设计中，热处理机合理设计要遵循营造健康、舒适的空间。在暖通个解热系统中，如果改进选择使用高效锅炉，这样才能够提升烟气利用效率，有效控制能耗。而在选择热气收集装置时，结合项目实际状况，根据地区性社会经济条件和自然地理条件，最优化选择集热装置，在较少投资基础上，提升资源能源利用效率。

3.4暖通空调工程采用变频节能技术

变频节能技术指的是装有暖通空调的室内温度达到了暖通空调设定的温度值，暖通空调会暂时性的停止运作，等到室内温度发生了变化后会再次开始运作。这种变频节能技术能够有效降低能源消耗，达到节能的目的。以冷冻水泵为例进行说明，冷冻水泵其实是一个冷冻水循环系统，一般用于制冷情况。水泵中有预留1/10的容量，在未采用变频节能技术前，水泵中的水流量会是最大值，无法自行调节流量，所以运作过程中会造成能量的损耗与浪费。而采用变频节能技术后，水流量的大小可自动调节，节能效果十分明显。再以变风量系统为例进行说明，变风量系统采用了变频节能技术后，系统能够自行调节能量输出，无论是高负荷还是低负荷情况下，都可自行变频调节，另外建筑室内各个房间具有独立性，该系统提高了居住舒适性。

3.5运用水流量和送风量调节技术

在暖通空调系统中,前端传感器通过其前端传感器装置传输数据,用于检测空气中的内部空气量,同时检测内部空气风量的大小,然后精确计算空气含量的准确数据,最后选择相应暖通空调系统,这是气流调节技术的主要原理。但是,在实际应用过程中,应该注意,在选择空气流通方案时,必须遵循一定原则以确保房间内的湿度和温度保持不变。通过对空调供气量调节技术与传统普通空调进行比较,其暖通空调送风量调节技术在使用上有很大的节能优势,值得到推广和使用。在暖通空调设计中,可以通过使用风扇盘管来控制水流的大小,进一步控制室温,这是水流量调节技术的主要原理。水流量调节技术与气流量调节技术相结合,充分体现了空调系统节能减排的主要目标。

3.6对建设热工性能进行强化

在建筑中，热工性能涉及的范围比较大，如保温性、气密性以及遮阳等，而在散发建筑热量时，基本上都是利用围护结构方式来进行的。因此，建筑物散热的面积直接关系着热量的传递，采暖的能耗也会因为建筑体系的影响而出现变化。简而言之，通常情况下，采暖建筑所消耗的热量都会利用气密性比较薄弱的部位实施消耗，如管道进口、烟囱风道及门窗等，这就需要在施工过程中，工作人员要将重要内容设定为门窗制作、密封效果、材料选择、安装准确，进而降低空气渗透，将节能理念落实到实处。

结语

综上所述，对建筑而言，做好暖通空调节能设计有着非常重要的关键性作用。在进行暖通空调设计时，要应用适宜、有效的节能技术，遵循着可循环、协调、低碳的原则，在保证暖通空调系统正常运行的基础上，增强暖通空调节能设计的社会效益和经济效益，实现最大化减少能源消耗。

参考文献：

[1]周鑫.建筑采暖通风空调工程节能减排[J].城市建设理论研究:电子版,2018,265(19):107.

[2]张鹏.建筑采暖、通风空调节能减排[J].建材与装饰，2017(4):11-12.

[3]王涵.浅谈实现绿色建筑节能减排的思考与有效策略[J].河南科技,2017(7):145-147.

论文作者:邱上明

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7c3c5f66619ca55e186e988f.html