# 油库安全管理中现代安防技术的应用论文_王彦辉

王彦辉

中国石油天然气股份有限公司东北销售分公司 辽宁 沈阳 110013

摘要：油库是油气资源存储的重要载体,油库安全与否与国家经济发展等存在密切联系。随着油库资源开采规模不断扩大,传统安全管理手段存在一定滞后性,无法满足油库安全管理需求。而现代安防技术以其自身自动化、数字化等优势,在油库安全管理中的应用,不仅能够实现对油库实时监督,及时发现潜在风险,还能够提高油库管理有效性。

关键词：现代安防技术；油库；安全管理；应用

1.现代安全防范技术的基本概况

一般来讲，维护社会公共安全是安防技术最为根本的目的。其中，安防系统的组成通常包括出入口控制系统、视频监控系统、入侵报警系统、防爆安全检查系统等。与此同时，随着通信技术、计算机网络技术、电子信息技术的快速发展，为现代安防技术的发展奠定了坚实基础，使得现代安防技术具备更加现代化、经济且配套的安全防范体系。

2.新型现代油库安全防范技术的系统构成

2.1安全防范系统构成框架安全防范系统构成的框架要满足油库安全管理工作的需要，还要满足当今安全防范行业的发展现状和发展水平。油库安全防范监控系统的构成包括：视频监控系统、周界报警系统、门禁控制系统、消防报警监测和控制系统、温湿度监测和控制系统、可燃性气体检测系统、查库到位检测系统、库房钥匙管理系统、管线泄漏检测系统、综合应用等组成部分。

2.2新型现代安全防范系统的特点和优势

新型的油库安全防范系统具有极大的优越性，首先，它利用先进的计算机技术，将彼此孤立的局部监控结合到一起，成为了一个整体，这样形成的完整有序的监控系统，更加有利于安全管理工作的实施。此外，引用多级分布式计算机的监控管理技术，更加有效地解决了单独系统管理的弊端。多机分布计算机实行的是集中监控下的分散管理，其中的每一个子系统或者每一个环节发生了问题，只需要解决相应部分就可以，不必担心整体管理工作受到影响。这样的系统适应性强、结构灵活、处理任务速度快、适用性强，是库区综合安全防范系统管理工作的首选。

2.3新型现代安全防范系统的发展前景

新型现代安全防范系统的开发和应用，统一了油库安全监控系统的建设标准，标志着油库安全监控工作将向着系统化、集成化、智能化和网络化的方向发展。新型现代安全防范技术和油库业务以及安全管理工作的紧密结合的现代安全防范系统，对其合理的运用可以准确的获取和控制油库的安全信息，进行各类防范子系统的联合工作，可以通过简单的操作实现资源共享，减轻油库工作人员的工作强度，改变当前防范技术中存在的问题。

3.油库安全管理中现代安防技术的应用

3.1火灾自动报警

以安防技术为核心的火灾报警系统,主要由触发件、报警装置及联动控制系统构成。在实践应用中,系统能够收集辐射范围内的烟雾、热量数据,并与设置的安全阙值进行比较和分析,如若在比较中发现数值超过安全范围,会触动联动控制、自动喷水及排烟等系统,能够对可能存在的危险进行及时响应。利用现代安防技术对油库安全进行管理,能够更为高效、准确的发现火情,且能够及时产生火灾预警,更快地对早期火灾予以扑灭处理。不仅如此,联动系统的出发,能够将火灾对人员安全、财产安全的危害降至到最小。

3.2无人机防控系统

无人机一般指无人驾驶的航空器，一般由驾驶员利用遥控进行操作。无人机最早始于军事用途和相关领域，但是近年来，民用领域的发展十分迅猛。随着无人机产业朝着玩具化、廉价化及简易化的方向发展，我们经常会看到在一些特定场合，或者是在一些大型活动中，有并未备案的无人机飞行。这些无人机一旦发生故障或者意外失控坠毁，很可能会带来很大的财产及人员的损失伤亡。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆不仅如此，其对于油库安全管理也会造成极大干扰，还可能产生一些恶意事件。无人机防控系统可以防止无人机进入油库范围，防止无人机携带爆炸物等飞入油库对油库产生危害。

3.3周界防控人脸识别系统

油库安全管理是一项系统性工程,利用周界防控人脸识别系统

提升对安全防护系统的重视,加强对人脸识别技术的重视,视频人脸采集子系统主要就是通过单位机采集模块以及多角度信息采集模块共同构建形成的一个多机位采集子系统。人脸存储子系统在实践中主要应用的数据库形式对于采集的人脸图像以及相关模板进行保存,在其子系统中涵盖了当天的聚类库、30d人脸库、二次人脸库以及黑名单库。人脸查重比对子系统就是在实践中通过人脸识别技术有效实现的对于其当天的人脸聚以及人脸信息的二次查重。人脸预警子系统在实践中就是通过人脸识别技术对其进行身份识别,其实际的对比信息就是黑名单库以及二次人脸库,如果其相似度比对高达系统的预警阈值,那么子系统就会发出相关预警提示,在利用人际节目显示相关预警人员的图像以及相关信息。因此，为了便于实时追踪库区人员的动向，可通过周界防控人脸识别系统来进行查验，并且可以对油库当中异常人员的行为进行评估，并采取警报措施。

3.4提高管理水平

以现代安防技术为基础的油库安全管理工作,能够在初级阶段,借助摄像头、传感器等设备,使得检测系统能够更加智能化,减少人为检测的疏漏。同时,利用物联网、无线通信技术等,能够对油库常规作业予以规范,使得各项工作井然有序开展。同时,通过技术对油库各层面信息的整合和分析,能够将技术与油库管理有机融合,从根本上改变传统独立管理系统的整合,覆盖到油库管理各环节,消除安全防范和管理漏洞。引入现代技术,还能够技术发现油库潜在缺陷,第一时间采取补救措施避免油库事故的发生,利用软件能够针对当前油库具体情况,提出一套切实可行的维修和保养措施,改善企业管理现状的同时,提高油库管理水平,从而确保石油资源能够为城市经济、国家经济发展提供更多支持。

4.探析现代化安防技术的系统构成

作为集成化程度较高的智能化管理系统，现代化油库安全防范系统属于多级分布式计算机集中监控管理系统，其在现代化管理思想的引领下，将彼此独立的局部监控系统在计算机网络技术的帮助下进行完美的融合，从而形成更具科技感的现代化安防系统。与此同时，各个子系统在分布式计算机监控管理系统当中具有明确的分工职责，并且可以各自处理不同的监控目标，将集中控制和分散管理的目标得以实现。此外，此系统具有极强的适应性、灵活的结构体系以及快速的反应能力等特点，对于确保油库的安全性有着极为可靠的保障能力。另外，由于各个子系统彼此独立工作，即便当中的某个子系统因故障无法工作，而其它子系统仍然可以继续保证整个安防系统的正常工作。计算机在油库安防系统中将所有子系统进行连接，通过相应的安防软件完成各子系统的管理和集中监控工作。

5.油库安全管理的发展趋势

油库业务可以与现代化安防技术进行有机结合，从而有效的提升安全管理工作的效率，降低油库管理人员的劳动强度，进而缩小与国外先进的油库安全管理工作的差距，以便将我国综合安全管理水平提升。最后，在科学技术水平不断提高的今天，油库安全管理人员还应以油库安全管理的特点为基础，积极研究现代化安防技术，从而将油库安全管理工作进行升级与优化，解决油库安防技术所出现的各种问题。

结束语

作为一种新型的安全管理手段，现代安全防范技术具有极大的优越性。综合运用现代管理手段和先进的技术，使之融入到油库的安全防范工作中，从而形成一个完善的、成型的安全防范系统，进一步保障油库安全。但是，油库安全管理工作是一项需要长期坚持的工作，要不断更新自身的管理理念，不断学习新技术，不断提高工作人员的素质，统筹兼顾，协调发展，实现真正意义上的油库安全管理。

参考文献：

[1]陈征民.试论现代安防技术在油库安全管理中的应用[J].科技视界.2017(12).

[2]王珏.油库安全管理中的常见问题与对策[J].化工管理.2017(22).

论文作者:王彦辉

论文发表刊物:《防护工程》2018年第25期

论文发表时间:2018/12/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7c49a863ec1087b9c09e6f4a.html