# 一种新型眼位检查装置的设计与应用论文_韦丽芳,黄晓霞（通讯作者),马金瑜

（柳州市妇幼保健院 广西 柳州 545001）

【摘要】目前临床上尚无较为精确的、个性化的集眼位检查、眼外观拍照及患者信息储存为一体的眼科专业仪器。为此，我们设计了一种新型眼位检查装置。

【关键词】眼位检查；个性化；设计

【中图分类号】R770 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752（2019）36-0240-02

1.现况研究

眼位检查是指对眼球位置进行的检查，眼球位置又分为正位视、隐斜视和显斜视。正位视是指无论融合反射是否存在，眼位始终保持正位；隐斜视是指眼球有潜在的偏转趋势，但在融合反射的作用下使眼位保持正常，也就是说融合反射存在，眼球正位，融合反射被打破时，眼位偏斜；显斜视是指无论融合反射存在与否，眼位呈现明显偏斜[1]。

在进行眼位检查时要注意视远时和视近时的眼位，并要对隐斜视进行定性和定量的检查分析。在进行视远检查时，患者注视不同的方向，医生需要站在较远的地方观察患者眼位的变化，但距离太远不便于医生对眼位变化的观察；在进行视近检查时，传统的方法就是需要医生拿着手电筒对患者的眼球进行照射，通过不同角度的照射观察患者眼位的变化，或者通过不同的角度观察患者的眼位，在不能轻易判断患者的眼球位置时，出于对检查结果的真实有效负责，就需要进行长时间的细心的检查，医生长时间举着手电筒，还需要同时对患者眼位进行观察，对其体能是个考验。同时，临床工作中常规要求保存斜视矫正手术患者术前术后眼外观九方位照片，以便进行术前术后对比，评估手术效果。目前尚无比较精确的集眼位检查、眼外观拍照及患者信息储存为一体的眼科专业仪器。为此，我们设计了一种新型眼位检查装置。

2.设计

本新型眼位检查装置，包括检查部和控制手柄，所述检查部包括底座、电动伸缩杆、支撑架、摄像头、显示屏，所述底座内设置有蓄电池、微处理器及旋转机构，所述电动伸缩杆的一端与所述旋转机构连接，所述电动伸缩杆的另一端与所述支撑架连接；所述支撑架为一立方体结构，其前端面上装设所述摄像头，后端面上装设所述显示屏，以该支撑架的中心点为中心在竖直平面上辐射设置八个等长的分支杆，八个所述分支杆构成一米字型结构，每个所述分支杆的端部均设置有一灯泡。如下图：

图2 ：分解图 图3：分解图

图中：控制手柄1，底座2，电动伸缩杆3，支撑架4，摄像头5，显示屏6，蓄电池7，微处理器8，旋转机构9，分支杆10，灯泡11，滑轮12，伸缩机构13。

3.使用

患者取站立位或坐位，正面此眼位检查装置，嘱患者保持头部固定。操作者将此装置移动到适当距离；用控制手柄调节装置高度，使摄像头与患者眼部平行；使用控制手柄点亮相应位置灯泡，要求患者注视，调节伸缩分支杆长度以达到不同患者的极限眼位；操作者可通过显示屏观察患者眼位变化并拍照保存。

4.优点

本新型眼位检查装置能够快速、便捷精确、个性化的对患者进行眼位的检查、信息的记录及眼外观照片的储存，方便临床工作中医生对患者术前术后情况的对比，以及手术或其他治疗方案的效果评估。既能减轻医生的工作负担，又能确保检查结果的真实有效性。此新型眼位检查装置结构简单，功能多样，操作简便，实用性强，适合在眼科专科领域中推广应用。

【参考文献】

[1]严佳.浅析马氏杆测量隐斜视的临床应用[J].科技风,2017,06(3):292.

课题名称：基于增强现实的视神经修复迭代术模型应用于儿童斜视术后视功能重建的护理研究

课题编号：Z20180033

课题来源：广西壮族自治区卫生和计划生育委员会自筹经费科研课题

专利号：ZL 2018 2 0613689.9

论文作者:韦丽芳,黄晓霞（通讯作者),马金瑜

论文发表刊物:《医药前沿》2019年36期

论文发表时间:2020/2/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7c6311cf08fbc501da0e060f.html