# 建筑工程测量定位放线误差控制技术探讨论文_赵双

黑龙江斯博建筑工程有限责任公司

摘要：定位放线是在建筑工程的建设过程中为了保证施工的精准而开展的工作，重点是为实际的施工工作提供定位依据。定位放线的数据来源是相关的设计图纸，也可以说定位放线是把设计图纸转变为实际工程的重要途径。定位放线在建筑工程的施工中涉及很多的方面和形式，如果不能够对各种形式的放线进行良好把控，就很容易导致测量失误。基于此，以下对建筑工程测量定位放线误差控制技术探讨进行了探讨，以供参考。

关键词：建筑工程；工程测量；定位放线；误差控制

引言

伴随社会经济快速发展，我国建筑事业进入了一个新的发展阶段，尤其是在城市化进程加快的背景之下，建筑数量逐渐增多。当前，人们对建筑施工提出了更多的要求，测量放线是施工的重要环节。所以，施工单位需要探索优化测量放线的手段，提升工程建设水平，满足人们对工程的建设需求。

1建筑工程测量定位放线的必要性

建筑测量放线属于一项细致的工作。因此，相关人员需要认真地落实放线工作。建筑测量放线的具体工作流程包括，根据现场已测设好的建筑物定位点，详细测设其他各轴线交点的位置，并将其延长到安全的地方，做好标志。之后，以细部轴线为依据，按基础宽度和放坡要求用白灰撒出基础开挖边线。如果施工单位可以切实控制好放线工作，就会为后续工作提供有效支持，反之，施工质量就不能够得到较好的保障，测量放线工作根据实际施工发生变化的。初始定位、主体测量、基础测量放线等是建筑测量放线工作的重要组成部分。总体而言，建筑测量放线贯穿于工程建设之中，科学地指明了下一步的施工方向。

2在建筑工程测量定位放线误差控制中校核要求

2.1工程轮廓点定位放线

对于工程轮廓点定位放线质量的校核是要求比较高的，在具体的校核工作开展中需要分成下面几个步骤来进行：第一步，工作人员应当把测角前方和定点进行交会，然后选取一个第三方，把这个第三方当作校核方向来开展校核工作，在进行观测时需要利用三分方向。需要注意的是，如果和定点进行交会的是测角后方需要引入第三方和第四方，也就是要对四个方向进行同时的观测。第二步，当相关的测量人员把测量定向放线的校核条件定为四组坐标时，只能在定点放线完成之后才可以开展测量工作，在测量的数据出来之后应当和设计的数据进行对比，从而来判定定点放线的测量精准度。第三步，如果工作人员在开展定点放线时是利用几何图形法进行，那么在对定点放线的精准度进行校核时需要利用对几何图形之间的相互关系把握来进行。

2.2控制好放线孔

相关人员需要避免在第一层放线孔，防止雨水进入放线孔之中，在这种情况之下，建筑物容易被淹，尤其是会对地下室以及电梯会受到负面影响。放线孔应该距离轴线1m左右，同时放线孔需要避开电梯井、电梯等，放线孔需要处在统一直线上。要把放线孔放在同一平面上，保证垂直仪更好地推进工作。建筑项目在建设时会进行分区处理。针对不同的建筑区域，需要科学的设置放线孔，提高施工效率。

2.3提高水准仪的利用效率

要想保证放线的精准度，则需要使用各类仪器设备，全面配合好放线工作。水准仪是工程测量中使用最多的仪器设备，作为重要的测量仪器，必须要保证水准仪的性能稳定，计算精准，水准仪器在使用过程中，需要全面做好检测与校准，这样，才能在实践测量工作中发挥良好的作用，为工程测量提供专业性的支持。要根据测量现场的具体情况，选择合适的水准仪，这样，才能进一步提高测量的精度，有效提升定位放线应用水平，员工需要对现场情况全面掌握，根据现场实际，不断提高水准仪利用效率，通过有效测量，获得详细的数据，为渠道纵向坡度、桥、闸等方面纵向设计提供优质的参考数据，推动测量工作任务快速完成。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4其他方面措施

为了有效提升工程质量，则需要从多方面综合性考虑，使各施工要素紧密配合，有效提高工程测量效率，要从全面改善施工安全状况入手，确保定位放线更加科学合理，实现良好的应用目标，全面提升在实践应用中的水平。放线人员的专业能力好坏与测量结果有密切关联，要全面重视开展专业性强的培训活动，定期组织技术人员做好业务培训，从理论到实践做好有效培训学习，全面提高专业能力水平。为了保证培训效果，还需要建立切实有效的奖惩机制，保证培训工作实施到位，这样，才能有力的促使施工测量人员提高实践应用能力，进一步强化责任心、积极性，有效开展好各项工程定位放线作业。

3建筑工程测量放线的主要内容

3.1创建规范的房屋建筑测量团队

针对工程项目施工来讲，不一样的项目施工复杂水平有着很大的区别性，地形、占地面积等都不相同，目前的城市项目重点是高层建筑，工程范围很大，因此，施工单位需要创立规范的房间项目测量团队，调派专业测量人员创建测量小组。

3.2对测量小组工作职员的责任做出明确划分

在全部楼层的项目工程测量放线以后，必须交由项目工程技术部进行核验，严格检测、复核测量项目的质量，确保工程测量检测质量达标。

3.3基础施工测量

由于基础施工阶段的地形变化性比较大，测量工作的难度也在加大。为保证测量工作的准确性、科学性，测量人员需要增强自身的专业素养，并且主动地利用工具完善测量工作。具体工作方法包括：建立基础施工测量控制网；应用一定的方法与手段，保护控制桩；应用50m的钢尺和水准仪开展高程引测作业活动；应用50m的钢尺和经纬仪法测量控制桩间各轴线；以各构件的设计横截面为依据，推进防线工作。

3.4做好复核工作

工程测量在开展完工程放线技术之后还需要进行复核工作，保证最终工作的合理性和科学性。具体复核过程，需要结合实际施工设计图纸，对定点放线环节进行复核和校准，主要是对于实际定点距离尺寸进行了校核，判断是否满足相应的设计要求和标准。设计图中的坐标数据主要用于校核，确保放线位置、尺寸和符号与设计施工图纸相匹配。对于十分复杂的施工项目，在开展校核工作过程中，需要实际测量平行平面的不动点，且需要检查他们的对称性是否满足相应的标准。根据设计图纸中不动点释放情况，对于设计图纸上的参数进行进一步的检查和复核，判断是否符合相应的标准，从而在施工过程中更好控制放线和定位的精度，最终实现保障施工的质量和效率。另外在复核环节时，还需要检测建筑物转角坐标参数，判断该参数是否满足实际的精度。如果发现存在不一致的情况，需要及时进行修改和更正，以免带来不必要的麻烦和误差。为了进一步缩小误差，需要对于一个数据进行多次测量，减少人为误差，提高数据的准确性和科学性。

结束语

定位放线是建筑工程测量中必不可少的重要组成部分，定位放线的合理落实，不仅有利于提高工程测量工作的效率和质量，而且还可以为工程项目的建设质量提供有效保障。所以，必须要提高测量人员自身的综合素质，同时还保证对相关仪器设备进行合理利用，提高控制意识，这样才能够保证定位放线的实施效果。

参考文献

[1]杨海宾.房建工程测量放线控制[J].建材与装饰,2019(29):207-208.

[2]魏雪.工程测量定位及放线控制要点分析[J].科技经济导刊,2018,26(06):44.

[3]刘强.关于工程测量定位和放线控制的研究[J].工程建设与设计,2018(02):24-25.

[4]李爽.建筑工程测量定位控制研究[J].住宅与房地产,2016(33):122.

[5]苏玉波.浅谈建筑施工测绘技术应用的关键[J].山东工业技术,2016(02):87.

论文作者:赵双

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7c9b011e9593593e756c8a8a.html