# 基于民用建筑中施工技术及质量控制措施分析论文_马静

身份证号：32061119860826XXXX

摘要：土木工程中的民用建筑是一个和人们的生产生活有着非常大关系的工程。在一定程度上保证了土木工程质量，也就是确保了人民的生命财产安全。现阶段，国家对民用建筑的质量非常的重视。本篇文章首先讲了民用建筑施工管理的重要意义，紧接着对施工的过程中常见的问题以及施工要点进行了重点的分析，最后重点讲了民用建筑施工中的质量控制措施，希望能为今后的类似工程提供一定的参考。

关键词：民用建筑；施工技术；质量控制

引言

虽然说中国的民用建筑获得了一定的成果，但是在建设中也面临着一定的问题。比如说，因为有关的施工人员的技术素质的差异，对相关的操作程序不熟悉，对工程质量产生了各种各样的影响。因此，为了更好地确保好工程的质量和工期，要将土建施工中的常见问题进行相互结合，并把提出了一些通用的技术要点和质量控制放到日常的施工建设中。

1 民用建筑施工管理的意义

许多的民用建筑的质量问题是因为施工队对质量和安全意识不足以及缺乏系统的质量管理措施引起的。民用建筑管理的内容主要包括工程的概算，工程的进度控制和工程的质量控制。除了对施工队伍综合素质的要求外，民用建筑的管理还一定要按照规范化，标准化的的原则，以保证民用建筑为最根本的目的。按照科学的管理，控制生产成本，提高施工质量，满足现代生产的需要。

2.施工过程中常见问题及技术要求

2.1 建筑梁柱节点施工技术要点

常见的方法是在安装了梁板模板（包括侧面模板）之后，安装梁板加强件和整体式沉降器。这种施工方法不能保证间距或减少接头箍的数量。为了解决这个问题，可以采取以下措施：1）焊接柱节点的区域箍筋，在整个框架上形成短的纵向肋，然后将框架柱的纵向肋插入，放置在地板表面模板，使其通过梁加固，同时要及时按时增加附加的纵向短钢筋，应偏离约50 mm的箍筋角，以避免附加的纵向钢筋位置与立柱的纵向钢筋发生碰撞，响造成困难。这种方法的优点是可以有效地保证箍筋的间距和数量。但是要强调的是，如果结构较为复杂，这种方法的应用将非常困难，应根据施工中的具体情况选择。2）在切割过程中，向每个节点添加一些短的纵向钢筋（可以使用细钢钢筋）。

2.2 框架柱纵筋的搭接技术要点

原则上说，应严格按照相关的规定进行合理的重叠。异形柱的纵向钢筋可以通过机械或对焊连接。但是，在现场施工的时候，有些施工的单位为了追求更多的利润或方便，经常采用重叠施工。这种做法可能会造成纵向肋骨的重叠区域中的立柱截面太小，将会导致在箍筋附近的柱子纵向肋难以紧紧的靠着箍筋。当柱截面较大时，这种现象并不是非常的明显，但是随着柱截面的减小，这种现象越来越明显。因此，当根据规范的立柱允许搭接（三层框架和四层框架d <22）时，为更好地解决此问题，施工人员可以采取以下措施：适当时，根据工程实际情况，扩展立柱下部搭接部分的末端向外弯曲，使立柱下部的纵截面通过弯曲截面与立柱纵轴轴线对齐，焊接起来更方便于在弯曲截面上增加结构。

2.3混凝土施工关键技术

现浇框架容易导致混凝土根漏。严重的时候甚至会出现“暴晒”，“破洞”现象，即“渣根烂”，为确保质量，可采取以下措施：如在框架柱节点外，即进行浇筑时，注意在水泥砂浆的最上层同时浇筑框架的表面，最后一次浇注框架后，添加相同规格的水泥砂浆，从侧板表面的浇筑继续，并摊铺厚度25〜30 mm，1：2水泥，在其上的混凝土，可防止炉渣，底部被腐蚀的现象出现，确保框架柱自然密实。但是在混凝土进行框架柱的施工的时候，一定要注意克服配料的计量，防止出现搅拌的时间太短，运输的距离太长，出现振动偏析等现象，一定要按照现行的施工规定进行遵守，与此同时要注意水不允许混合和漏浆等现象。同时，及时维护是提高强度的关键。只要保证有着较为完善的施工作业的规范，认真执行检验过程中出现的问题，按照规范进行施工合作，就能够使得项目的抗震能力提高，最大可能的保证了工程中的框架结构的质量。

3.民用建筑施工质量的控制

3.1人的控制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

人的控制包括个人的控制和群体的控制。个体指的就是项目工程的管理者，项目的决策者和建筑工人。群体是指土木工程的承包商，设计师和专业单位，公司的监理单位，由于在建设项目中人为因素引起的监督是普遍的，因此在项目质量控制中应注意人为的控制。

3.2 材料的控制。

对基础的施工材料进行有效的控制。碎石地基的材料质量控制应采用硬砂，粗砂，碎石，碎石，卵石等材料。所使用的材料不得包含根和垃圾等有机杂质。砾石或小卵石的最大尺寸不应大于50毫米。施工质量控制中的砂石等级应根据设计要求或试验确定。在进行回填，摊铺和夯实之前，应充分搅拌人造砂砾地基。如果铺设沙石时，地表深度假如不一致，应事先采取台阶或边坡开挖的形式，然后按照深度顺序施工。

3.3 机械控制。

机械的控制主要包含工程机械设备的控制，以及其他工具的控制等，按照工艺的特点不同以及施工技术要求的 不同，要选择合适的机械设备；参照正确的操作方法，管理工艺和维护机械设备。因此，有必要建立“人机固定”，“操作证书”，“岗位职责”，“班次”，“安装维护”，“安全使用”，“机械设备检查”等管理措施。保证施工的设备保持在较好的使用状态

3.4 方法控制。

方法控制也称为技术控制，包含对施工的方案，施工的工艺，施工的组织设计，施工技术等方面的控制。很多的民用建筑结构一般都是砖混结构或者技术的复杂度较低的框架结构。然而，在一定程度上还是难以获得良好的施工质量，制造高质量的产品，并且不严格执行施工方法的质量管理现象时常出现。诸如关键部件之类的故障将会导致民用建筑建筑不能正常的使用，当然也不能对民用建筑的质量进行一定的保证。质量方法控制的关键是理论要和工程的实践相互结合，从技术，规划，方案，经济等方面进行全面的分析和整体的考虑，以保证施工方法在技术上能够保证一定的可行性，，这样对质量保证将会有所帮助，在一定程度上也能够加快施工的进度，减少一定的成本。

3.5施工中的高效管理

在民用建筑的实际施工过程中，必须从施工人员管理，应急处理和施工进度管理三个方面对施工进行管理。

在民用建筑的管理过程中，为加强对对相关施工人员的管理，第一步就是要要搭建起比较完整的施工的管理人员管理制度。为了使管理体系更好地执行，一定要严格按照有关规定建立管理体系。此外，对于已建立的管理体系，要注意按照的实际情况进行调整的能力。通常来说，民用建筑的施工时间较长，在现场的的施工过程中，施工初期可能没有任何管理问题，但是伴随着施工时间的增加，也会出现相关的问题。此时，有必要根据管理制度和施工实际进行相应的管理。

4.结语

民用建筑技术和质量控制措施在实施的过程中要特别注意的问题还有很多。通常来说，从民用建筑的设计入手，按照施工过程的实际情况进行调整，以确保民用建筑的质量得到保证。

参考文献：

[1]王巍巍.民用建筑中施工技术及质量控制措施探讨[J].黑龙江科技信息，2016（09）：209.

[2]刘岩.民用建筑工程地下防水施工技术与质量控制措施[J].黑龙江科技信息，2016（08）：212.

[3]张昊亮.民用建筑中的暖通工程施工技术要点分析[J].信息化建设，2015（09）：295.

[4]何伟华.对工业与民用建筑中混凝土施工技术质量控制措施分析[J].四川水泥，2015（07）：226.

[5]张俊仁，陈方男.试论民用建筑中施工技术及质量控制措施[J].黑龙江科技信息，2015（12）：228.

[6]刘宁.对民用建筑坡屋面混凝土施工技术与质量控制问题探讨[J].民营科技，2015（01）：141.

论文作者:马静

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7c9d638eb5d969add21ad8ca.html