# 论暖通空调设备安装的施工问题及对策林汉芬论文_ 林汉芬

摘要：暖通空调设备的安装施工指的就是针对特定的建筑物，按照相关标准规范开展暖通空调设备安装工作的过程，其主要目的是实现建筑综合质量的提升。但是，在实际进行项目安装施工的时候，由于受到管线标高不规范、水循环不当等多方面因素的影响，很可能导致空调设备的功能无法得到充分发挥，由此可见，加强对暖通空调设备安装施工中相关问题的研究是非常有必要的。

关键词：暖通空调；设备安装；施工问题；对策

一、新形势下暖通空调安装与施工要求研究

新形势下，暖通空调系统在安装与施工原则方面，侧重于体现出“采暖、通风以及空气调节”功能于一体的原则要求。目前，在新形势下要求下，建筑工程项目建设过程针对以往暖通空调安装施工存在的问题进行了全面改进。从客观角度上来看，暖通空调设备安装施工属于具备复杂性、系统性特点的安装工程，在很大程度上需要从多个方面进行强化，才能够达到预期安装效果。尤其要重点针对排风系统、制冷供暖系统等安装施工问题进行强化。

一方面，负责暖通空调安装施工的单位组织必须具备良好的施工资质。对于暖通空调安装施工涉及到的安装施工要点问题必须予以重点对待，且现场施工人员必须做好施工管理工作，防止隐患问题出现。同时，施工人员必须具备施工资格证明，且必须经过专业化培训工作才能够参与现场施工工作，以防对施工工作造成不良影响。

另一方面，暖通空调安装施工工作必须按照现场施工条件以及施工图纸内容进行安全施工，如果发现现场实际施工与预期不符时，必须及时上报，审批合格之后再进行修改。同时，施工人员必须肩负起自己的管理重责，力求从多个层面加强暖通空调安装效果。对于现场存在的安装施工问题，必须采取相关措施进行处理。

二、暖通空调设备安装施工中存在的主要问题

1、结露漏水问题

在对暖通空调设备进行安装的时候，由于受到凝结水排水管坡度的影响，经常会出现漏水问题，再加上系统内冷冻水管和阀门不具备良好的保温性能，以及冷水壁内部没有紧贴保温层等多方面的原因，都很容易导致管道外壁出现结露滴水的问题，最终直接影响到暖通空调设备的安装效果。另外，管道安装操作不规范、系统内缺乏有效的保温举措等都会诱发系统内管线结露滴水的问题。

2、水循环系统故障

在暖通空调系统之中，需要利用冷水循环系统把冷冻机运行过程中产生的热量带走，进而提升暖通空调的综合运行效率与质量，因此，加强对水循环系统运行通畅性、稳定性的控制就显得尤为重要，但是，从目前的现状来看，许多工作人员在安装暖通空调设备的时候，都经常会在管道系统质量、冷却塔、冷却水处理方面出现问题，最终对水循环系统的正常有序运行造成严重影响。

3、噪声超标问题

在实际开展暖通空调设备安装工作的时候，经常会在设备安装系统的末端遇到噪声等问题，之所以会出现噪声，主要原因在于安装和设计方面存在失误。具体来说，导致暖通空调设备安装噪声超标的原因主要有以下几个方面：第一是空调末端质量有待提升。近几年，随着我国科学技术的迅猛发展，空调末端技术也得到了一定程度的改进和完善，但是，由于市场上的生产主体较多，且不同的生产主体在工艺技术水平上存在一定的差异性，这就导致产品质量参差不齐，进而在实际应用中引发噪音超标等问题；第二是施工技术水平偏低。由于施工人员的技术能力有限，致使各个不同的安装系统无法实现有效协调，再加上一些施工人员的随意性偏大，没有严格按照空调噪声控制的相关规范进行操作，进而造成噪声严重超标的问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4、管线标高问题

对于当代建筑工程行业的发展来说，暖通工程是至关重要的组成部分之一，由于此类工程项目的承建周期较长、步骤繁琐，且涉及到各种各样的施工设备，因此，整个施工过程往往面临较为复杂的施工工况，很容易出现设计图勘测不合理等问题，最终直接影响到暖通空调项目安装过程中的管线标高以及管道定位的质量，有些时候甚至可能导致管道在实际设计的过程中出现相互交叉等问题。由于暖通空调的用途各不相同，所以选择的暖通管道也往往存在一定的差异，进而使得暖通管线标高随之出现相应的变化。尽管部分暖通空调工程在管线标高问题上进行了比较详细的说明，但在实际施工的时候一些施工人员自认为经验比较丰富，并未对现场进行详细考察就直接开展施工工作，最终导致管线在最初安装的时候非常容易，但伴随工程项目的越发深入，在安装上面临的问题也会越来越多，进而对暖通空调设备的安装质量造成巨大的威胁。

三、暖通空调设备安装施工问题的解决对策

1、综合规划空调设备管线，对材料质量做好严格控制

暖通空调设备管线工程纵横交错，要想实现合理规划，就要统一布局并综合规划建筑内部各种管线。各管道有不同的功能，整体上合理布局，才能实现合理规划。对管线标高与坡度进行合理布置，以防发生气囊问题。另外，材料采购时，要充分考虑施工难易度、材料成本及属性、项目造价与利益等因素。全面实现工程性价比的最大化，这是根本目标，但不能在材料采购上滥竽充数以及偷工减料的基础上实现这一目标。

2、降低空调设备运行噪音

空调设备噪声来源比较多，因而要针对性的采取不同的措施降低噪声：（1）新风机与空调机安装时，采用弹簧阻尼减振器，尽可能降低设备运行中，因各设备运行相互碰撞引起的振动问题。（2）设备采购过程中，要严格把关，设备安装施工前，做好现场通电测试，明确设备运行噪声标准，及时更换掉噪声超标的空调设备。（3）设备运行中，要增强施工噪声降低的意识，采取有效的隔音措施，比如空调机房实施吸音处理措施，并在机房安装相应的隔音防护装置，以防出现较大的噪声。

3、有效解决水循环故障

对于暖通空调水循环故障，首先可利用施工组织设计解决这一问题，合理安排管线坡度、标高与平面位置等，将排气阀安装在可能发生集气的部位，或将排气管安装在排气方便的部位，确保系统排气顺畅。其次，安装水路管道前，通过机械或人工方法，有效清理管道污垢与锈斑，并封闭好管口。安装施工中，管口暂时无法封闭的话，要临时进行封堵以防污染物进入管道，管道焊接过程中，要及时清理掉管道焊渣与杂物。管网最低位置，安装相应的排污阀，要根据系统选择适宜的排污阀。

4、严格控制安装施工过程，加强各专业配合

暖通空调安装施工中，为了准确安装，要严格依照设计图纸安装施工，确保管道的合理安装。管道安装中一旦发现管道出现漏水问题，要及时做好填补。此外，实际操作中，要尽可能降低管道安装实际位置与设计位置的差异。严格执行管道安装制度，综合考虑各种影响因素，合理选用安装工艺，加强施工监督，全面把控，尽可能降低管道问题发生几率，提高管道安全性。建筑项目施工中，各专业融合是十分必要的，相互协作完成施工任务，暖通空调设备安装施工也不例外。比如工艺要求比较严的土建项目施工中，实际施工中预留的通风管道孔洞；为了方便排水，集水坑与排水沟的及时设置也是十分必要的；风道竖井砌砖时，要适当地采用水泥砂进行抹面等。针对这些问题，项目设计前合作沟通非常重要，图纸会审与项目施工前，要加强研究，采用行之有效的措施解决这些问题，继而有效解决空调设备安装施工问题，保障安装施工质量。

结束语

综上所述，现场安装施工人员必须肩负起自身的工作重责，力求从多个方面降低暖通空调设备安装施工成本，并且重点提高暖通空调的多样化性能以及质量安全。相信通过全体人员的不断努力，暖通空调设备安装施工问题势必会得到进一步优化。

参考文献：

[1]李任权.新形势下暖通空调设备安装施工问题探讨[J].科技与企业，2014（04）：182.

[2]李国琪.新形势下暖通空调设备安装施工问题探讨[J].科技创业家，2014（07）：15.

论文作者: 林汉芬

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7cb43f07b47f5f8b58cf1efe.html