# 火力发电厂锅炉运行优化分析论文_许亮

(山西大唐国际运城发电有限责任公司 山西运城 044600)

摘要：火力发电厂要想在市场上立足，需要通过节能降耗方式降低发电成本，并依据锅炉特点选择合适的节能措施，制定科学合理的节能方案，改善传统锅炉运行方式的不足。对于循环流化床锅炉来说，节能降耗是一项长期工作与任务，只有经过实践检验，才能实现安全、节能运行，降低火电厂的运行成本，提升火电厂经济效益。

关键词：火力发电；电厂锅炉；存在问题；运行优化

引言

在目前社会发展的需求下，想要在满足不断增长的社会需求的同时降低火电站发展过程中的能耗，必须要从锅炉中使用燃料的效率入手，同时这也是火力发电厂进一步提高的必然要求。具体的通过以上内容的分析研究可以发现在发电厂锅炉使用中想要解决好节能降耗的问题，首先需要根据发电的实际情况选择优良的锅炉设备与燃煤，这样在锅炉工作过程中能尽可能的提高煤炭的燃烧效率，从而减少资源的浪费以及废气的排放，起到节能减耗的作用。从发电厂的经济效益实现的角度进行分析研究可以发现想要保证发电厂的经济效益以及社会效益，首先需要降低火力发电厂的成本，从而实现发电工作的经济性，在此同时降低能源消耗能够有效实现火力发电厂的社会效益。从而为发电厂可持续发展以及社会经济的进步提供坚实的基础。

1我国火力发电的现状

虽然火力发电是目前我国的发电厂最常用的方式，但是由于我国技术水平的限制，所以较发达国家相比的话，投入的能源更多，但是却没有产生更多的电力，并且产生的污染还更加严重一些。考虑到经济原因，我国在进行火力发电的时候，所用的最多的能源是煤炭，石油和天然气等所占的比例很小，但是煤炭恰恰是对环境污染最为严重的一种资源。所以说，目前我国的火力发展现状是不容乐观的，由于经济和技术的双重限制，不仅投入与产出不成正比，而且污染状况也是不容乐观，所以必须要加以整改，降低能耗，不仅可以更大化的提高企业的经济效益，而且还可以与国家资源节约型和环境友好型社会的建设相契合。

2 锅炉运行过程中出现的问题

2.1燃料问题

我们国家的火力发电厂生产电能的主要方式是利用锅炉燃烧产生热能以此来不断供应日常生活和生产所需， 煤炭作为最主要的燃料， 是火力发电最关键的因素也是火力发电厂最直接的影响条件， 它对火力发电厂的生产力有着密切的联系。 火力发电厂锅炉在运行的时候，一般采用的煤炭最主要是以原煤为主， 这就与采购部门在进行燃料采购时如何选择原煤有着密切的关系， 采购部门在采购时应当选择质量有足够保证的煤炭， 保证煤炭在燃烧时不会出现煤炭难以燃烧或者燃烧不尽以及煤炭不易产生热量和降低产热效能的效果。 除此之外，品质较高的煤炭在燃烧时产生的煤渣较少，不会导致大量的浪费和能源消耗。 因此，注重燃料的选择，尽量选择品质较高的燃料， 减少火力发电厂锅炉运行中造成的能源和能量的损耗，加强锅炉控制，最大限度地做到节能减排。

2.2飞灰可燃物多

在火力发电厂锅炉运行的过程中， 如果采用品质较差的煤炭则极易导致锅炉受到损伤， 品质较差的煤炭会是锅炉的表面附着未充分燃烧的煤渣， 如果要想对这些煤渣进行清理的话， 就要花费大量的人力物力和财力， 投入更多的成本不说， 还会对锅炉的使用造成损害， 还极易导致是电力生产不足，影响人们的日常生活和工业生产。 品质较低的煤炭在燃烧的时候还会大量损耗锅炉转动时所使用的机油和煤炭在初期燃烧时所使用的燃油， 品质较低的煤炭在燃烧时需要借助外力手段来促其燃烧，这就需要消耗大量的燃油，造成燃油资源的损耗， 如果品质更差的煤炭在燃烧时就需要借助大量的外界条件，这也是造成损耗的一种途径。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3锅炉运行出现中断

锅炉的运行在火力发电厂中是最重要的一个过程， 锅炉运转的效率直接影响了电力生产的效率， 锅炉运转的时间以及能源的消耗都是影响电力质量的重要因素。 在这其中，锅炉的质量又是影响锅炉运行的重要条件之一。 通常情况下，质量更高的锅炉在火力发电的过程中能够更好地发挥作用和效力，能够更好的达到电力目标。 质量越好的锅炉在运转的时候可以更好地促进燃料的完全燃烧，更好地促进热能的产生，从而使锅炉运转达到更好的效率，提高生产效益。 然而，质量比较差的锅炉在运行中通常会出现其他的突发状况， 往往会造成锅炉运转出现中断的现象， 在中断的过程中就需要工作人员进行检测和维修，这不仅造成人力资源的浪费，而且会影响生产效率，无法完成生产目标，影响人们的日常生活和工业生产。 因此，在锅炉运行之前，就需要对锅炉进行充分的检查和养护， 确保在锅炉运行的过程中不会出现其他的突发状况造成停产。 如果锅炉运行过程中出现中断时，不仅仅要花费大量的时间对锅炉进行维修， 而且极易导致其他设备无法正常运转，造成大量的资金损耗和能源损耗。

3 火力发电厂锅炉运行优化措施

3.1注重锅炉选型和燃料选择

首先从火力发电厂本身的日常工作开展的实际情况来看，需要在工作开展过程中不断投入大量的锅炉设备以及燃料以满足发电工作的需求，所以说实现火电厂锅炉的节能降耗工作是火电厂一项需要长期解决的问题，同时也会影响到火电厂长期经济效益的实现。在锅炉选型完成后投入使用的过程中要及时对炉外小管道进行普查，对于腐蚀、冲刷减薄超标管道或管件进行更换或消缺处理;对于涉及到过热器的管道要计算运行时常，对于超过运行时常的管道需要及时更换。另一方面由于部分锅炉型号在使用过程中对燃料有一定的要求，这个时候需要工作人员在选择燃料的时候还需要与该火电厂使用的锅炉相适应。

3.2降低锅炉运行时的热量损失

受制于火电站的发电成本以及锅炉工作效率的限制，在锅炉的工作过程中极易出现热量损失的情况，也就是说锅炉将热量转化为电力资源的过程中热量浪费导致的资源浪费情况比较严重，为了避免热量损失导致的能源消耗问题需要从锅炉工作的情况研究优化。首先通过对目前的锅炉运行情况进行分析研究可以发现普遍存在着空气预热器的漏风问题，较高的漏风率会导致参与到煤炭燃烧的空气含量降低，直接导致锅炉内部无法充分的完成燃烧，所以需要进一步改造空气预热器的工作方式。第二方面需要提高对制粉系统的控制精确度，制粉系统工作过程中如果出现性能低的问题极易产生大量的烟尘，这也是火力发电厂空气污染物的主要物质。

3.3控制锅炉的能耗

在设备以及煤炭的优化工作完成后需要面对的便是优化锅炉工作系统，在锅炉系统的控制工作中需要进一步细化控制方法，具体可以从以下内容入手解决:首先优化燃烧工作的控制系统，燃烧作为发电厂能源转化的开始阶段，燃烧工作涉及到燃料的投放，空气的排入以及制粉工作，需要精确控制这几项内容才能保证火电厂发电效率进一步提高。在发电厂煤炭的选取中需要尽可能选择清洁煤，相对来说清洁煤的燃烧效率更高同时排出的废气更少，这样能够在锅炉运行过程中尽可能的提高燃料的利用效率。能耗控制的最后还需要注意对没有充分燃烧燃料的再利用，通过锅炉内部的循环系统充分燃烧投入的煤炭资源，避免出现资源浪费的情况。

结束语

综上所述，火力发电需要采用多种对策从而才会实现在运转的过程中减少对能源的消耗情况，不仅可以推动火力发电厂高质量的运行，还会减少企业的前期资本投入，实现企业可持续发展。与此同时，还会缓解国家总体的能源短缺问题，降低对于环境的压力，减少污染，实现生态和经济共同进步。

参考文献：

［1］田玮．火力发电厂锅炉节能降耗的对策与措施［J］．绿色环保建材，2017(01)．

［2］曹富琛．火力发电厂锅炉节能降耗的对策与措施探究［J］．科技创新与应用，2017(02)．

［3］马强．辽河油田注锅炉节能降耗工程项目取得显著的社会与经济效益［J］．石油石化节能，2014(07)．3 8

论文作者:许亮

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7d0a88e876862c3a23888dd5.html