# PLC及触摸屏控制在工业自动化应用中的优势论文_许立锋

（南京威孚金宁有限公司 江苏省南京市 210031）

摘要：随着工业行业的发展，自动化控制系统受到了广泛的重视与应用，取得了良好的发展成就。为了促进工业自动化发展，已经开始研究PLC及触摸屏控制在其中的应用措施，有助于提升工业自动化控制水平，通过现代化以及科学化的发展方式形成新时期的工业自动化控制机制，转变以往的发展观念，为其后续进步夯实基础。

关键词：PLC；触摸屏控制；工业自动化；应用优势

PLC及触摸屏控制在工业自动化应用中具有较高的优势，有利于充分发挥微型计算机运行方式以及触摸屏数字化技术的积极作用，转变以往的工业控制形式，形成自动化的发展体系，促进各方面工作的稳定进步。

一、PLC及触摸屏控制在工业自动化中的优势分析

（一）PLC概念分析

对于PLC而言，属于可编程序控制器，也是根据工业环境设计的专业化数字运算操作系统，是新时期社会发展背景下较为先进的电子系统。主要利用可编辑存储器运行控制，应用在用户程序的存储中，开展逻辑预算工作、顺序控制工作、定时处理工作、计数工作以及算术操作等工作，完成用户所发出的指令，利用数字亦或是模拟量的输入方式、输出方式等，针对机械设备与生产流程进行控制。对于PLC而言，属于将微处理器作为基础结构、综合采用计算机、自动控制、通信等技术而发展的工业自动化控制设备，在科学技术进步的过程中，PLC控制系统也得到了良好的发展，功能逐渐增加，使用性能全面提升，有利于应用在工业生产与操作控制中，使用价值较高。

在分析研究中可以得知，PLC在实际应用过程中，可以通过中央处理器、存储器、接口电路以及输入输出电路等进行控制，还可以针对电源结构合理处理，有利于创建新时期背景下良好的自动化控制模式。在应用过程中，通过微型计算机的扫描技术进行处理，在投入运行之后，利用循环扫描的方法，开展样本采集工作、用户程序执行工作以及输出刷新工作等，可以将此类工作作为扫描周期，在运行过程中，更好的对其进行处理，形成工业自动化控制的支持作用。

（二）PLC及触摸屏控制在工业自动化中的优势

在工业自动化运行的过程中，PLC与触摸屏控制之间的融合发展，有利于通过正确的方式进行工业生产流程与机械设备的控制，总结丰富的运行管理经验，提升工业自动化生产以及发展水平。首先，在实际应用过程中，能够形成良好的用户执行模式，针对工业自动化系统进行改革完善，在触摸屏控制技术的支持下，转变以往的控制方式方法。其次，打破传统工业生产的局限性，更好的针对各方面工作体系以及模式进行改革完善，创建新时期社会背景之下高质量的工业自动化控制体系，满足目前的时代发展需求[1]。

二、PLC及触摸屏控制在工业自动化中的应用分析

对于此类应用手段而言，用户需要针对电压量进行设定，明确频率表目标值内容，采用数码开关的数字设定方法，针对输入区的相关数据进行设定，达到良好的工作目的。用户在操作环节中，可以直接进行拨码开关的增减操作处理，使得目标值达到预期的规定范围。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在设定拨码开关以后，可以点击相关的确定按钮，将数据信息输入到PLC的目标保值保存单元中，并且点击相关的取消按钮，使得原始数据信息得到维持，精确度有所提升[2]。

结合系统的运行原理开展分析工作，发现触摸屏控制系统可以划分成为红外感应类型、声表面波类型、电容感应类型、电阻压力类型几种，不同的原理对其相应时间、定位精确度以及环境等产生直接影响。目前国外的触摸屏技术已经趋于成熟，得到了良好的发展成效。所以，在工业自动化中要想更好的采用此类技术，就要积极借鉴国外先进经验，创建科学化以及合理化的技术处理技术，优化具体的产品技术开发模式，更好的借鉴国外先进技术经验。例如：借鉴欧美国家的电容类型以及表面声波类型技术经验，针对控制系统进行改革完善。与此同时，还可以借鉴日本的触摸屏技术，将四线电阻类型的控制系统引入其中，以便于创建中小尺寸的触摸屏控制设备。在合理采用先进触摸屏技术的情况下，转变以往的技术方式方法，总结丰富的技术应用原理，更好的对其进行改革创新[3]。

对于触摸而言，属于人类较为简单的行为，也是人类的本能，而触摸屏控制系统在工业自动化中的应用，有利于结合人类的本能元素，针对终端用户的计算机访问进行限制，积极应对目前数据输入安全性问题、计算机控制安全性问题等等。根据触摸屏控制设备的原理可以得知，主要是将屏幕的图像区域划分成为预先设定的网格，根据屏幕具体的规格以及分辨率设定网格。其中的菜单选项中有着象限元素，可以进行子程序任务的执行，与鼠标点击所执行命令的效果相同。在此期间，所含括的技术部件为：触摸类型的感应器部件、LED显示器部件、控制部件以及软件驱动部件等等，与计算机之间形成了简单以及直接的联系，有利于为用户提供高质量的操作服务。在此期间，还可以发挥人类的本能优势，在工业自动化控制工作中取得良好的成就[4]。

PCL及触摸屏控制在工业自动化中的应用，无需培训就可以进行合理操作，减掉中间的无用环节，提升操作控制便利性水平，积极发挥各方面操作方式的作用，形成良好的自动化控制体系以及模式，增强整体自动化控制工作效果，保证在工业发展的过程中，形成良好的支持度[5]。

结语

在新时期社会发展的背景之下，为了促进工业自动化的良好进步，应积极将PLC及触摸屏控制系统应用其中，创建现代化以及专业化的技术体系，编制完善的技术应用方案，确保全面提升整体工作水平，达到预期的技术应用目的。

参考文献

[1]温杰,史春笑,毛厚昌, 等.基于PLC智能铺设地砖机的机械手设计[J].发明与创新•大科技,2018,12(7):29-31.

[2]朱重阳.PLC、触摸屏、变频器之间的通信及其应用[J].机电工程技术,2018,47(4):105-107.

[3]张丽.浅谈PLC技术及三菱PLC在机电一体化中的应用[J].信息记录材料,2017,18(4):64-65.

[4]马中品,王安强,焦学兰.PLC与变频器在桥式起重机控制系统改造中的应用研究[J].科技经济导刊,2016,(26):59-62.

[5]林旭明.基于S7-200PLC的焦炭取样控制系统设计[J].福建冶金,2016,45(3):34-36,33.

论文作者:许立锋

论文发表刊物:《电力设备》2018年第24期

论文发表时间:2019/1/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7d5145bdea4a70dc79cd227d.html