# 试论发电厂集控运行模式和运行条论文_焦树勇

摘 要： 电力能源在人们的生活和工作中扮演着重要的角色, 近年来, 人们对电力能源的需求也是越来越多, 这对发电厂的运行和管理也提出了更高的要求, 而随着信息科技技术的不断发展, 也为发电厂运行和管控提供了良好的条件, 发电厂集控运行逐渐的得到了广泛的应用。本文针对发电厂集控运行模式及运行条件进行探析, 来对发电厂集控运行进行深入的了解。

关键词： 发电厂; 集控运行模式; 运行条件;

在新时期环境下, 集控运行是发电厂发电管理的主要手段, 其通过信息化智能技术实现了对电力设备的运行管理、状态监管以及巡查控制等, 因此, 其有效的提高了发电厂的发电质量和发电效率。在发电厂集控运行中, 由于涉及到的内容和环境比较复杂, 其需要具有良好的运行模式以及运行条件, 才能充分发挥运行管控效果, 这也是发电厂发展中需要关注的重点内容。

1 发电厂集控运行概述

发电厂集控运行是现阶段我国发电厂核心的发电控制技术, 这种技术具有显著的信息数字化、自动化以及集成化的特点, 其能够有效地提高发电运行管理的质量和效率, 也是未来发电运行管理的主要技术。发电厂集控主要是借助计算机以及内部的网络, 实现对发电厂发现系统的非人工化智能调配, 从而实现了管控的便捷性以及准确性, 同时如果发电机组发生了故障情况, 集控系统就会迅速的实现对故障发生信息的获取和收集, 能够为相关维护人员提供良好的数据参考, 便于对故障问题进行及时的控制和处理。发电厂集控技术能够在同一时间内实现对发电设备各种信息数据的整理、分析、储存等, 进而通过智能化的运算, 给予科学整合的方案, 并将其上传到智能设备中, 实现对系统安全运行的保障。2 发电厂集控运行条件

发电厂发电运行经过了长期的发展, 也取得了不多的进步, 之前发电厂发电管理一般都是通过单独控制运行技术进行管理, 除去母线的控制系统, 其他各部分往往都是处于一种相互独立的关系, 在整体管理的控制中, 其各部分都很难具有良好的交互与配合, 这也对发电厂的管理质量和效率产生了影响。发电厂集控运行则对发电厂的运行管理实现了突破, 其能够有效的实现对各独立集控相关单元整体的组合, 其发电机都有相应能源提供的设备以及汽轮机, 可以将众多的设备集中于集控运行的控制系统内进行管理, 这就有效地提高了发电厂的运行管理质量和效率。发电厂集控运行涉及很多精密的仪器设备, 想要实现良好的管理效果还需要明确其集控运行条件, 高科技的精密仪器很容易遭受内部环境的变化影响, 这就对正常运行中环境条件标准进行明确, 与相关的专业部门进行协调和合作, 实现对环境条件的统筹管理, 使其环境条件以及技术条件符合发电厂的集控运行要求, 发电厂的集控运行包括技术条件的终端、硬件技术以及信息的通讯技术等, 这些技术需要具有良好的线路环境和温湿度的控制以及接地装置的设置等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆发电厂集控运行想要具有良好的运行稳定性, 其运行环境至关重要, 由于集控管理涉及到大量计算机设备以及仪器, 这些设备都会受到电磁信干扰, 因此, 需要做好对相关设备的电缆绝缘接地以及屏蔽处理, 同时还要对其空气湿度进行合理控制, 温度过高会导致模件出现失灵的情况, 湿度过低则可能导致静电现象。为了保证集控运行的安全性和准确性, 还需要对系统的软硬件进行及时的升级和维护, 特别是热机保护。

3 发电厂集控运行模式

3.1 阶梯式管理控制模式

这种模式理论的基础体现出一种阶梯式分层管理的步骤, 其主要是根据各个单元部门具有的作用以及实际的情况, 进行相应合理有序分层原则的制定, 进而把电站内独立的单元部门进行有效的划分为具有不同阶梯状的层级, 并对各层级间以及各部门间关系进行梳理, 发挥其上下游的协调关系和明确分工的体系。这种模式对具有诸多独立单位的部门形式发电站具有十分强针对性, 其管理控制的效果也是十分的显著说, 阶梯管控的方式能够高效的把电厂内独立的单位进行电厂整体管控体系的融合, 并实施分层的管理和控制, 根据各部门实际结构具有的优先顺序以及生产的顺序, 来对各设备以及部门进行合理的管控, 保证电气集中的控制系统能够有序的运作。

3.2 分散式管理控制模式

对于分散式管理控制模式来说, 其将电站各内部的单元拆分为若干个更加小部分的结构, 再针对求部分进行层级的划分, 实现管控水平和效率的提高, 这也是这种管理控制模式具有的显著特点。如果发电厂是在一种单线管控模式下进行运行管理, 其很难实现对厂内的各部门进行独立的管控, 而这种分散式的管控方式就能够很好的解决此类问题, 这种方式能够实现运行统筹的管理, 对各个独立的器械以及结构单元存在的问题进行有效的解决, 防止各独立单元出现相互的扰动与影响, 从而实现个部门单元冲突的有效降低, 并大幅度地提高了发电厂发电运行管控的质量。

3.3 综合式管理控制模式

对于综合式的管控模式来说, 其十分强调管理中对信息网络技术的应用, 比如, 通过互联网以及现代通信的技术来实现各项信息交互、整理和存储, 于通信系统技术的基础上, 进行若干信息交互相关窗口与信息传送的通道的建设, 从而于同一时间内完成对发电厂集中控制系统中信息数据传送与保存, 另外, 借助计算机中央处理技术来保证各部分的信息在传送的过程中没有发生干扰, 保证数据信息也不会存在干扰导致出错现象, 实现信息交互的独立性, 其能够有效提高发电厂集控运行系统有序性, 同时还能够保证其具有良好的协调性, 这对发电厂集控稳定运行具有积极的影响。

4 结束语

综上所述, 在新时期环境下, 发电厂集控运行已经在发电厂管理中得到了普遍的应用, 其有效的提高了发电运行管理的质量和效率, 而想要实现良好的集控运行和管理, 还需要对其运行的模式以及运行条件进行控制, 这也是发电厂集控运行应用中的重点内容。

参考文献

[1]陈家珍.火力发电厂发电机组集控运行技术探析[J].科技尚品, 2017 (5) :225.

[2]李波.浅析火力发电厂运行中集控系统运行技术[J].通讯世界, 2016 (24) :113-114.

[3]曾志鹏.发电厂发电机组集控运行技术探析[J].山东工业技术, 2016 (3) :168.

论文作者:焦树勇

论文发表刊物:《中国电业》2019年第20期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7d9cc300420f9f3eef4badb5.html