# 暖通空调工程设计施工常见问题及对策论文_白亚军

摘要：随着社会经济高速增长与建筑行业的蓬勃发展，同时给暖通空调施工带来巨大的挑战。在暖通空调施工过程中，由于其施工具有复杂的特点，因此常常出现多种问题，导致对建筑施工整体质量和进度造成影响。由于暖通空调施工所涉及内容较多，对暖通空调施工造成的影响因素也较为复杂，不仅涉及资金配置、设备设计、暖通空调施工材料等多方面，而且暖通空调的安装和系统噪声问题都会影响到暖通空调的施工质量。

关键词：暖通空调；施工；常见问题

引言

暖通空调施工主要包括消防工程、通风空调工程、给水工程和供热工程内容。暖通空调施工的安装质量是确保建筑整体功能效果的重要基础，此外，现代人对生活质量的要求逐年提高，他们对暖通空调的了解程度和关注程度也越来越高，因此，必须要加强施工管理，竭尽全力提高对暖通空调的施工水平，更好地满足使用者的需求，提高使用者的满意度。以下是笔者结合自己多年建筑暖通空调施工管理工作经验，就其中的相关内容提出自己的几点拙见。

1建筑暖通空调施工中的常见问题

1.1噪声超标

在建筑暖通空调施工和管理工作当中存在着一个显著并亟待得到有效解决的一个问题便是噪声超标。之所以会出现噪声超标的问题，其原因是比较多的，诸如设计不合理、安装不合理等等，这些都会造成噪声超标问题的出现。噪声超标这一问题的负面影响不容小觑，其不仅会严重影响到工程的整体质量，而且会让使用者产生不舒适感，进而对工程质量的可靠性产生质疑。

1.2暖通空调设备材料问题

在实际的施工过程中，管理人员就及时注意材料的供应问题，对于暖通空调施工中的材料的供应和选择既要注意企业的效应也要注意质量问题。在暖通空调的施工过程大量存在着材料的质量不合格或者规格问题而导致施工的暂停或者重新施工，这浪费了人力、物力、时间，进而就会影响施工单位的效益和暖通空调施工质量。

1.3结露漏水问题

在对暖通空调设备进行安装的时候，由于受到凝结水排水管坡度的影响，经常会出现漏水问题，再加上系统内冷冻水管和阀门不具备良好的保温性能，以及冷水壁内部没有紧贴保温层等多方面的原因，都很容易导致管道外壁出现结露滴水的问题，最终直接影响到暖通空调设备的安装效果。另外，管道安装操作不规范、系统内缺乏有效的保温举措等都会诱发系统内管线结露滴水的问题。

1.4管道堵塞的问题

若暖通管道布线规划出现一定问题时，可能会导致空调的制冷设备出现一定故障。若管道出现堵塞情况时，会直接降低室内的制冷效果，如反映为室内温度的降低效果不佳。当管道的压力阀出现问题时，会导致冷水机组始终属于“on”的状态，而此类状况会使管道的压力表盘的基本度数为“0”。造成管道堵塞的主要问题就是由于过滤器焊接发生遗漏，抑或是焊接中掺入了部分有机物杂质，使有机物杂质吸附在管道内壁，发生循环功能方面的问题，而此类问题也会影响正常管道的制冷效果。

2如何有效控制建筑暖通空调的施工管理关键

2.1严格把控图纸设计、校审、会审环节

关于图纸的设计、校审和会审环节必须要得到高度的重视。设计单位、施工单位以及业主代表等参与方都必须要加入进来，要从源头上避免不必要的问题出现。当今市场上，建筑行业竞争局势越来越显著，很多企业和单位为了追求自身利益而忽略了设备质量和专业水平，在图纸的设计、校审和会审环节往往会出现过多的漏洞，进而导致后续所有环节的施工质量和功能都受到严重影响。基于此情况，相关单位必须要时刻保持警惕之心，在开始施工之前一定要重视起图纸的设计、校审和会审工作，将问题消灭在萌芽状态。具体来说，针对暖通空调的安装施工，前期阶段一定要认真分析和研究施工图纸，要确保空调给水管道的走向没有问题，风管和其他管线的交叉也是足够合理的。一旦发现其中存在着不符合标准和规范的问题，必须要及时进行修改和完善，避免后续返工处理情况的发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2对于暖通空调设备材料问题

对于一些大型的住宅楼的建设更是由于暖通空调设备等所需要的材料的复杂性，就更需要管理人员注意这个问题了。暖通材料的质量是直接影响暖通设备的。购买的暖通材料必须符合国家的有关标准，在安装之前必须要仔细的检查和严格的规范。其中各种阀门和镀锌钢板等辅料的质量情况更是需要注意的。因为这几种在暖通管道的工程建设中直接影响着其质量。此外，还要加强对保温材料进场的检查，对施工前技术交底和施工中的检查要严格监控，总而保证暖通空调设备材料质量。

2.3滴水、结露问题的处理

暖通空调安装材料质量不好可能会造成滴水、结露问题的出现，因此，相关人员在购买安装材料时，需要对材料进行严格把控。材料的保温性也会导致滴水问题的出现，该滴水问题主要出现在冷冻风管、水管上，安装人员应该对这些位置的完整性与严密性进行保障，如果发现表面存在冷损，就可以采取保温材料敷设隔热处理。如果保温层的机器连接处出现了破损的情况，就可能影响保温密闭性，针对这种情况相关人员可以选择闭孔性保温材料，这种材料的保温效果也好，即使这种材料出现了损坏的情况也不会丧失保温效果。

2.4提高水循环系统运行质量

要实现水循环系统的正常有序运行，就必须做好以下几个方面的工作：第一，应当加强对管道质量的控制，在实际选购管道的时候，应当综合考虑其耐腐蚀性、水压、温度等多方面的因素，尽量选择品质优良、经济适用的管道；第二，应当对管道进行合理优化布局，这样不仅能在一定程度上减少噪声，同时也能避免在管道系统中形成空囊，促进水系统的正常稳定运行。第三，应注重对水质的改善。管道之中之所以会出现一些杂质沉淀物，主要原因就是和水质有关，要实现水质的改善，主要可采取化学和物理两种方式。化学方式就是添加适量的水质稳定剂或者利用离子交换法来达到目的。

2.5加强暖通空调施工工程管理

施工技术人员要想安装焊接钢管，只有做好前期准备工作才行。就是必须要铲除管道内部污垢和锈斑，清洁管道内壁。最重要的一点就是要封闭管口，否则会不断有杂闭物进入。连接管口出不能有焊渣和麻丝等碎屑物出现。为了增强排污的处理，防止管道堵塞，可以安装阀门和过滤器，帮助清洗管道。设备连接处，可以在施工前在试水压时候进行清洁清洗。把管道污秽物带入过滤网，这样就可以只拆洗过滤器就能达到清洁管道的效果。

2.6做好收尾工作

建筑暖通空调工程的收尾工作内容主要集中在设备的调试和测试上面，在收尾工作中发现问题必要及时进行调整和改善。负责收尾工作的人员必须树立起强烈的责任意识，认识到收尾工作的重要性，认真编制好具体项目的调试方案，确保收尾工作的工作质量。

结语

综上所述，建筑暖通空调的施工管理是一项看似简单但是极具复杂性的工作，其中会涉及到非常多的内容和问题，而且管道中的一些问题是很难被发现的。因此，相关工作人员必须要加强对具体施工管理工作的细节把握和控制，尽力提升建筑暖通空调的施工管理工作质量。

参考文献

[1]陈波.探究暖通空调安装施工阶段的质量管理与控制.山东工业技术，2019（43）.

[2]郑智超.简述建筑暖通安装工程现场施工管理.绿色环保建材，2019（44）.

[3]朱峻.暖通空调安装施工中存在的问题与解决方法科技创新与应用，2019（20）.

[4]齐力鹏.暖通空调设计中存在的问题及注意事项黑龙江科技信息，2019（22）.

[5]陈硕.关于暖通空调设备安装施工中的相关问题.装饰装修天地,2019(20).

[6]戈巍伟.关于暖通空调设备安装施工中的相关问题.建筑工程技术与设计,2019(31).

论文作者:白亚军

论文发表刊物:《建筑实践》2019年 24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7d9da32a1e11dc823973b2c0.html