# 电力工程技术在智能电网建设中的应用研究论文_陈丹恩

摘要：为了确保电网自身的稳定，必须建设与当今发展特点相适应的智能电网。开展电力工程技术在智能电网建设中的应用研究，将智能电网建设与电网发展、社会发展紧密联系，从而推动电力工程技术的进步，为未来智能电网的建设提供更加科学的技术保障和人才储备。

关键词：电力工程技术；智能电网；应用

引言

如果未来的电力工程技术可以非常好地被使用在国家智能系统的工作过程中，就可以在很大程度上推动智能电网建设工程向前发展，让智能电网建设能长足发展，并且可以很大程度地确保和完成我国电力产业的经济利益。应用有效措施来加强智能电网建设的发展进程，可以提高广大人民的生活水平，同时促进电力行业建设的快速发展。

1智能电网简析

电力资源是人类社会中不可或缺的重要部分，随着社会的不断发展，人们对于电力资源的需求越来越高，传统电网已无法满足社会发展的需求。与传统电网相比，智能电网应用了先进的技术，极大地促进了电网运行稳定性、安全性、高效性以及可靠性等的提升。此外，智能电网还具有信息交互功能，能够实现发电、输电、配电、用电等各环节之间的实时交流，极大地提高电网运行水平。

在可靠性方面，智能电网打破了传统电网中时间与空间的限制，可以对供电情况进行实时监控，当有故障出现时及时警示，能够有效规避用电故障及其带来的损坏，有效降低停电时间，减少停电的影响。

在工作效率方面，智能电网能够提高电力设备运行效率和利用效率，在降低发电成本、降低电力损耗方面具有优势，并通过分析用户用电需求，制定科学的供用电方案，可有效避免电力传输上的浪费和堵塞问题，确保电力传输的高效性。

2智能电网的主要性能

2.1灵活性与稳定性

智能电网能够对电力系统的运行进行监测，依托于大数据及计算机网络系统，在供电网络出现问题时能够及时对检修人员发出信号，并就问题的存在进行自行的修复，具有较高的稳定性和灵活性。

2.2兼容性

智能电网具备一定的兼容性，可以在各种信息平台中得到良好的应用，有利于电力系统的创新发展，进一步提高智能电网系统的使用感受，提升对电网监控系统的技术应用。

2.3对于攻击的防御性

智能电网对外界攻击具有较强的防御性，一旦发生用电事故等问题，电力系统可以得到及时恢复，同时还能维护整体电网的防侵袭能力，避免造成经济损失，同时确保电力系统的稳定性。

2.4自愈性

智能电网具有自愈性。在电力系统运行过程中发生故障时，故障信息会及时传送到控制系统，控制系统会自动对故障进行分析及修复，自动维护电力系统的稳定性运行。

3电力工程技术在智能电网建设中的应用案例

3.1配电网运行智能管理系统

目前，智能电网面临的挑战是如何通过确保电力供应的稳定性来管理不同的电力供应，这主要是由于城市电力供应的必要组成部分多种多样，而社会生产项目的不同也使得这些电力供应的需求程度不同。

配电网运行智能管理系统应具备配电运行监视、用电运行监视、分布式发电/储能/微网综合监视、智能告警、安全分析与预警、控制调节及防误、在线拓扑分析、状态估计、潮流计算、停电损失负荷统计、用户电源追溯等功能，并发挥对配网运行系统智能诊断、智能故障定位、智能故障隔离和智能故障自愈的作用，重点提升配网运维管理水平、配网供电可靠性和用户的用电体验。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

落实到配网运行的过程中，通过长期工作研究发现，配电网运行智能管理系统所能够发挥的作用也是非常突出的，因此也就应当在配网运行维护管理工作开展过程中，进一步的提升系统的完善程度。通过完善系统，可以很好对智能配网的运行、线路沿线的信息要素展开收集，进而使得整项智能配网运行维护管理工作的开展，能够获得更加良好的基础前提。除此之外，采用网络化以及信息技术，还能够对智能配网的线路运行信息展开采集，所采集的数据信息科学性也能够得到很好的保障，并且整个信息采集的过程中也能够非常的及时。

当配电网运行智能管理系统得到完善之后，还应当将系统中所收集到的信息，有顺序的输入到电脑系统当中，予以科学化的存储，并且构建出智能网络线路的存储信息库，再次通过对自动化技术的有效应用，运用网络全程监控模式，力求在第一时间发现配网工作中所存在的故障，并且针对所发现的故障问题，尽可能采取科学有效的措施进行处理。当智能系统的建设得到科学构建后，配网运行维护管理效率和自动化水平得到提升，进而使得智能配网建设体系呈现出规范合理化的状态。

智能配电网预警系统的建设涉及计算机、通信、自动化等技术，对工程建设的要求较高，无论是在前期的策划、中期的实施和后期的运维阶段，都要充分考虑好各个技术专业的协同问题和专业技术人才的储备问题。

3.2 智能计量系统

在传统的电网中，用户所使用的电量都需要通过人工抄表来测量，这一测量方法不仅不够准确，还会带来很多的问题，目前看来很难适应进一步的发展需求。随着我国人口的增长，人口对电力的需求也逐年增加，传统的电网计量方法已经落后，很容易出现长时间、计量结果不准确等问题。

新的电力工程技术与智能电网结合可以实现计量方法的新发展。与过去的电力测量方法相比，新的智能计量系统可以进一步推动智能、精确的测量方法，即利用新的电力工程技术实时查询电力使用情况并进行分段计算。这种方法更直观、更简洁，不会脱离繁琐的手动询价操作，使客户能够更快地了解电力使用情况，并使管理人员能够更方便地管理电力供应、计算和支付电费。智能计量技术的应用与电网工作人员的工作质量、不断增长的用户数直接相关，与传统的工作方式相比，减少了工作人员的劳动密集程度，并减少了传统计费方法发生错误的可能性。

此外，通过新的电力工程技术可以实现电费消耗的实时查询以及电费计算的分段式计费。在这种计费方式之下，用户可以更为快速便捷地知道自己所使用的电量，电力公司也方便进行电力供应的管理和电费的计算收缴。智能计量技术的改善将为民众生活和电网相关工作人员的工作带来很大的便捷，大大减少电网系统在电费计算收取中的错误和人力消耗。

通过智能计量技术的应用，还可以更好地管理收费标准，解决电力资源浪费和供电冲突的问题。智能计量系统除计量功能以外，还具备负荷监测、停电记录、电压监测异常告警等功能，还可以实现负荷、电压和停电时间的智能采集和计算，并且可以实时统计分析用户的用电习惯和特性，为今后电力大数据的建设奠定坚实的基础。

智能计量系统的建设涉及智能电表、智能终端和低压集抄系统、计量系统平台的建设，由于传输的数据量很大，需要充分考虑数据通信网的规划与建设，此外还要重视智能电表和智能终端的设备质量和运维管理，从经济效益角度充分考虑相关设备的使用寿命和轮换周期。

结束语

总之，建设智能电网是社会和经济发展的必然需求，也对电力工程技术的发展提出了更高的要求。为了保障智能电网的全面建设，一方面要研究更高水平的电力工程技术，引进最先进的研发技术，为智能电网建设提供技术保障，另一方面要积极培养通识计算机、自动化、通信、电力电子等专业的高端技术人才，提升智能电网的规划、建设、运维水平和质量。

参考文献

[1]米娜.浅谈电力工程技术在智能电网建设中的运用[J].城市建设理论研究(电子版),2018(31):3.

[2]孙秀岩.基于智能电网建设中电力工程技术应用研究[J].科学技术创新,2018(30):186-187.

[3]杨玉虎.电力工程技术在智能电网建设中的运用[J].华北国土资源,2018(05):124-125.

[4]付强.浅谈智能电网技术特点及电力工程技术的应用方式[J].山东工业技术,2018(18):171.

论文作者:陈丹恩

论文发表刊物:当代电力文化》2019年第19期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7daeb5585fe27d9794e9fb6e.html