# 刍议高层建筑水电安装施工技术要点论文_严总金

身份证号：45082119900223XXXX

摘要：在城市发展中在城市发展中，高层建筑愈加的普遍，而水电安装作为建筑施工的关键部分，水电工程安装及使用安全已成为重点关注问题。水电施工单位应具备相应资质，善于利用先进水电施工技术，掌握高层建筑水电施工要点，切实保障水电工程质量，促进企业水电安装能力提升。对此，本文介绍了高层建筑水电安装施工的原则和技术要点，以供参考。

关键词：高层建筑；水电安装；要点

引言

现如今，高层建筑发展迅速，已成为城市建筑的主要结构形式，相应的水电安装工程也是愈加的复杂，对水电安装单位的能力有更高要求。水电安装质量与安全，关乎水电工程的使用价值，对业务生活也有较大影响，务必做好水电安装质量控制，并充分发挥水电工程的经济性和节能性，更好的掌握水电施工技术要点，实现水电工程更大提升。然而，在高层建筑水电施工中，技术或设计上的问题依然存在，极大的限制水电工程质量提升，对高层建筑后期使用影响甚大。下面将针对高层建筑水电施工展开具体分析。

1高层建筑水电安装施工的原则

1.1安全性

安全性是高层建筑施工时需要遵守的首要原则，也是检验水电安装完成后是否能够正常使用的基础条件。施工团队不仅要使用质量达标的水电材料，还要科学合理地规划水电线路，严格控制施工质量。

1.2节能性

在水电安装过程中，需要通过科学技术手段来实现节能性的目的。1）施工人员在选择照明设备时，可以根据实际使用情况选择声控灯和节能灯，并且再辅以表面光滑、颜色较浅的建筑室内墙壁，既降低了大功率照明设备不必要的耗电量，又能够大大提升光源的利用率；2）对于配电系统的变压设备，要以效率高、抗冲击作为挑选原则，还要选择电导率小、长度短的导线[1]。

1.3适应性

不仅要发挥各类施工设备的功能，使其满足高层建筑施工的实际需要，还要在保证施工质量和施工安全的前提下，合理进行调整、配置，有效降低施工成本。

1.4经济性

作为建筑工程重要组成，控制水电施工成本也是所关注问题，要求在水电安装施工中既要满足质量和功能性要求，又要保证其经济性和实用性，降低水电工程成本，确保高层建筑施工整体效益。在水电安装中，要满足基本的照明需求，要确保排水通畅，还要避免漏电、渗水等情况发生，在此基础上，要优化水电系统配置，节省水电施工材料，尽可能控制水电工程成本成本。

2给排水设备的安装

2.1给排水设备安装准备

要认识到给排水设备安装质量重要性，认真开展设备安装准备工作。首先要做好给排水设备的质量检测工作，对所有设备及零部件予以全面安全检查，确保给排水设备安装及使用安全；其次，要制定给排水设备防腐方案，特别留意设备安装前的锈蚀情况，还要保证开关及活动性零部件的正常使用，并在施工方案有所提现；最后，制定给排水工程实施计划，当然前提是给排水设备质量及其他指标均达标，考虑到高层建筑给排水管线复杂，施工计划应尽可能详尽且有前瞻性，给排水施工还要留意不应妨碍后期管道维护，并注意空间布局，以免与其他管线发生交叉碰撞[2]。

2.2给排水管道安装要点

通常在高层建筑中，给排水管道有着明设和暗设两种铺设方式，各自有着不同安装要求。首先就明设管道来说，应尽量减少空间占用，应紧贴墙壁、天花板等布置，降低被碰触可能性，保证管线安全；其次就暗设管道来说，其安装位置多在墙体内，通常以建筑施工时预埋方式进行，要注意检修口的预留，为后期管道维护提供便利，保障供水管道使用安全；最后还要重视给排水管道的固定以及接口防渗处理，提高管道连接质量，消除后期使用安全隐患问题，使给排水系统使用更加高效安全。

2.3给排水管道防渗漏

通过有效结合高层建筑结构，优化给排水管线设计，可较好提高管道铺设质量，避免管道渗漏问题的发生，这也是给排水施工设计的关键问题。考虑到外力破坏对给排水管道渗漏的危害，应当对分布于建筑外部的管道，采取有效防护措施，以免因外界因素致使管道渗漏[3]。而为做好暗设管道的防渗漏处理，应采取有效的防水措施，还要保证暗设管道的高质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆此外，给排水管道的配套零部件，要注意材质的选择，应以抗老化、阻燃材质等为主，提高给排水管道使用安全。

3供电设备及线路的安装

3.1电气设备的检查

当安装电器设备之前，需要对电气设备进行详细的检查，保证电气设备的安全性，符合工程要求。同时与电器设备相关的其他材料也应当经过层层筛选检查，对其生厂产家进行质量检测，做好对各种检查结果的记录。

3.2供电管线的安全

在进行供电管线的安装布置前，需要对房间进行检查分析，选择合适的位置来进行安装，保证输电线路工作的稳定性。在施工过程中需要将导线放在线槽中时，应当对导线进行固定处理，保证施工安全。导线在输送电力的过程中有着很大的安全隐患，因此需要对导线进行隔电处理，采用特殊的隔电材料，将安全隐患消除。

3.3照明设备安装及检查

在安装照明设备前，一定要做好对照明设备的检查工作，检查的主要内容为照明设备是否有部位破损和在照明后能否满足正常的工程需求。通常来说，对于大型照明设备，固定措施一定要到位，否则容易发生安全事故。当需要用到螺口灯时，也要对其进行严格检查，保证螺口灯能够正常使用。

3.4插座及开关的安装检查

在工程中通常会涉及到开关和插座的安装，因此在进行安装前一定要选好合适的位置和高度，安装后便于使用。插座和开关的安放位置通常要远离易燃易爆区（如衣柜和橱柜等地方），将风险降到最低[4]。同时插座和开关的连接方式通常为并联，并且出于安全考虑，二者都需要与地线相接触。

4给排水系统安装施工的技术要点

4.1给水系统

在管道安装前，需要对施工材料进行检查，及时做好管道内外杂物的清理工作。在实际安装阶段，施工人员要从总进入口开始操作，并且设置好5%的入户管坡度；安装热水管时，要提前在穿墙处准备好固定支架与套管。安装结束后，要对管道进行清洗、消毒工作。

4.2排水和雨水系统

在安装排水和雨水管道时，为了充分满足设计要求，不仅要预先埋设比管径大两个规格的套管，还要根据不同管段的实际长度对其安装坡度进行调整、固定，并将预留口全部封闭。在连接立管与干管时，要选择合理角度的斜三通。对裸露出来的管道做好防渗漏、防晒处理。

5电气系统安装施工的技术要点

5.1照明系统

照明设备一般都采用明装的方式，因此在仔细检查各类灯具的同时，要严格控制好照明开关与地面之间的距离。当一个室内区域需要安装较多的照明设备时，应当将它们连接在同一条母线上，并且对较重的灯具进行良好的固定。对于螺口灯具，需要将灯头的中心与火线相连接、将零线与螺口螺纹相连接，同时，还要严格检查照明灯具是否存在破损情况，防止漏电事故的发生。

5.2动力系统

动力线路的敷设是高层建筑动力系统安装的重要环节。施工人员需要借助放射盘，通过人工引拉的方式来完成电力电缆的敷设作业。对于建筑的特殊位置还要将电缆弯曲到一定的弧度，从而有效减少电缆在安装过程中所受到的磨损。

结语

在实际施工过程中，施工人员要严格遵循施工规范进行施工，避免发生安全事故。

参考文献

[1]王翼博.刍议高层建筑水电安装施工技术要点[J].城市建设理论研究(电子版),2019(11):123.

[2]蔡小萍.建筑工程中的水电安装施工技术研究[J].黑龙江科学,2019, 10(02):88-89.

[3]唐亮.高层建筑水电安装施工技术的要点分析[J].现代物业(中旬刊), 2018(10):215.

[4]廖志.高层建筑水电安装的施工技术问题分析[J].建材与装饰,2018 (21):30.

论文作者:严总金

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7db6002044e0b58b1ab312a8.html