# 变电运行中微机防误闭锁装置的应用论文_ 赵彬

摘要：电力行业的安全运转重要模块之一即防范人为作用所引发的电力状况，为防范误操作所引发的电力状况，大量科研者不断增加人力，物力以及财力来探究防误闭锁装置，减少事故。本文首先阐述微机防误闭锁装置的构建以及微机防误闭锁装置的定理，在微机防误闭锁装置具体分析中，给出微机测控核心闭锁装置方式，集控中心的防误效能，集控子站的防误效能以及监控闭锁模式的一体化微机防闭锁装置，此外，给出微机防误闭锁地刀和地线监管装置和微机防误闭锁动作权限监管新方式。

关键词：微机；防误闭锁；一体化；地刀；地线

伴随新策略，新技艺以及新型材料的广泛利用，防误闭锁设备从机械锁部分，程序锁部分，电气闭锁部分以及电磁闭锁装置逐步延展，现今广泛采用的防误闭锁装置为微机模式的防误闭锁装置。现有的微机防误闭锁装置包含一体化模式的微机放闭锁装置以及网络在线防误闭锁装置，并且最大化地提升了防误闭锁装置的适用效能和延展效能。

微机防闭锁装置在现有的基准上改造，构建了一体化五防模式装备以及微机独立模式的五防设备，该装置保留了传统微机防闭锁设备的特点，并且在此基础上优化并提升防误闭锁效能，在实际运转中具备较高的应用特性。当前防误闭锁装置主要包含两类发展方向，其一为构建实时监测的闭锁一体化模式，处理五防和监测图像数据集合不统一的状况，提升五防的可靠效能；其二为选取分布化的现场总线方式把五防设备和现场锁具衔接，基于防误闭锁解锁以及闭锁动作能够测控继电装置的开闭状况，操作步骤中消除电脑开锁环，并且构建网络的独立五防装置。

一、微机防误闭锁装置具体分析

1.1微机测控核心闭锁装置方式

（1）集控中心的防误效能

该部分包含各个子站的电气主要接线模型，在主站中演习各个子站的操控职责，主站设备包含各个部分的五防闭锁逻辑判别效能，在主站系统中将演习成功的动作传输到电脑钥匙中，主站设备和子站设备均包含在线对位效能，保障实时化通讯。主站设备获得数据回传效能，并保障现有装置和主机显现协调，主站部分完成对子站的统一监管。

（2）集控子站的防误效能

子站装备具备完全的微机防误效能，独立运转的闭锁效能，子站以及主站设备能够实现通讯效能，并且将子站装置数据上传，接受下传信息，完成主站的统一动作。其技术特点如下：

集控模式的闭锁装置需要包含良好的通讯信道，集控核心需要获取子站的装置方位数，并且回传主机装置中，子站具备独立运转的效能，保障危机状况下子站部分具备五防闭锁的性能。集控核心测控的变电装置若预演习子站部分的操作票，并且实现统一监管，构建动作数据集合，提升动作效率。

（3）监控闭锁模式的一体化微机防闭锁装置

防误主机部分用作整个一体化模式的中心，和现有的微机五防对照，一体化防误的主机数据主要来自于监控装置的信息互动以及钥匙的传送，并依照现有的五防准则给出相关判定，开闭刀闸等动作。电磁锁为五防装置的主要构成模块，包含电气和机械两个模块，电气模块为开关的辅助节点，刀闸部分的辅助节点和测控电源部分构建。机械模块包含指示灯模块，应急钥匙洞，按钮部分，外壳部分，三芯电缆部分等模块，能够预防误动作的产生。

1.2微机防误闭锁地刀和地线监管装置

现有的针对变电站的地刀和地线监管为一个薄弱部分，主要体现在地刀和地线的动作主要采用记录本实现记载，该方式存在阅读不便的特点，操作者书写操作票易产生失误，并产生漏分地刀以及漏拆地线的状况。

1.3微机防误闭锁动作权限监管新方式

伴随科技的进展，微机防误闭锁系统已经基本满足针对装置动作的全部闭锁监测模式，但当前的设备检修处理仍存在一定的不足，并且包含误动作的隐患，停电作业监管包含以下几个部分的特点：

（1）工作票的安置以及隔离布置依照运行维护人员的主观特性，缺少应对策略，安全方式的排布能否精准，和操作者的业务水准相关。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（2）操作者具备装置的操作权限，通过相应的动作给检修装置存在错误送电的状况，如维修者不能再维修时期掌握装置状况，则会由于误操作送电产生的装置障碍以及人身危害存在危险状况。

（3）针对大型停电交叉检修动作没有有效用监管方法，装置调试以及装备送电包含误检测送电的概率。引入停电装置监管策略能够完成停电动作的权限移动，避免误操作的装置检修。

二、微机防误闭锁装置概述

2.1微机防误闭锁装置的构建

微机防误闭锁装置主要包含以下几个模块，电脑以及模拟屏，并在屏上展现一次主要接线部分和可动作模块，伴随科技进展，当前的防误闭锁动作可以在电脑上模拟，并且实现主接线动作，电脑钥匙能够获取动作预演练方式的工作票，并将编码锁串联在操作回路之上。

2.2微机防误闭锁装置的定理

电脑保存放闭锁逻辑和动作智能专家模式，获取装置现有的状态方位数据，编辑和五防逻辑相契合的闭锁标准，并且展现一次装置的主要接线模型，保存该装置的动作逻辑和已有信息，并且完成动作预演和开操作票等效能，构建整个闭锁装置的中心；电脑钥匙是操控者依照合适的模拟过程实现的现实还原，并且判定各个动作能否和五防标准相关数据契合。

电脑把预演给定的动作传送到计算机钥匙的内存模块中，依照先后顺序操作，钥匙内的微型电脑监控操作者的执行状况，并且采用内部编码装置识别现有的身份。判定现有动作目标相关的编码锁是否协调，并且判定装置状况和操作标准是否契合。若满足两个标准则实现解锁动作。

2.3微机五防闭锁动作标准

首先保证开关部分分合，刀闸部分针对双母线接地仅存在母联断路装置和两层开关闭合才能保证倒母线。地刀则需要保证无条件开闸，主要中性点部分无条件开闸，若母线装置上全部隔离开关以及小车拉开之后，才可以闭合母线节点装置或母线上接地线。柜门中的全部装置带电部分均需要接地。

2.4变电设备微机闭锁实施策略

优化变电站微机防误闭锁系统，应当从以下几个方向考量，站控层级，间隔层级，闭锁回路部分。

其中，站控层级为综合智能化监测的后台动作设备，该部分主要完成防误逻辑闭锁以及动作模式闭锁，闭锁装置以及监控装置之间包含通讯关联；

间隔层级为若后台装置发生状况，基于闭锁部分的繁杂配置，则间隔层级包含和站控层级统一的闭锁装置，若后台装置不动作，操控者能够在间隔层级实现闭锁动作，并且完成闭锁动作；

闭锁回路部分，主要包含现有的和五防标准切合的闭锁逻辑以及回路模块，在现场动作的装置都可以安置持续的五防闭锁系统，并构建完整的闭锁逻辑。

总结：

本文首先给出微机防误闭锁装置概述，包含微机防误闭锁装置的构建以及微机防误闭锁装置的定理，进而给出微机五防闭锁动作标准，变电设备微机闭锁实施策略。在微机防误闭锁装置具体分析，给出微机测控核心闭锁装置方式，集控中心的防误效能，集控子站的防误效能以及监控闭锁模式的一体化微机防闭锁装置，此外，给出微机防误闭锁地刀和地线监管装置和微机防误闭锁动作权限监管新方式。就当前状况而言，微机防误闭锁系统逐渐向在线化的独立五防模式进展，通过对自动化地刀，地线监管装置研究能够减少带地刀和地线送电的误操作可能，此外，逐渐推广停电装置动作权限监管的新方式，并且防止带电装置的错误给电。

参考文献：

[1]林海龙.各种防误闭锁装置的优缺点及防误操作对策[J].电力安全技术，2017，6（1）：50-57.

[2]刘雪飞，刘国亮.关于变电站五防闭锁装置的探讨[J].电力系统保护与控制，2017，36（19）：77-80.

[3]孙京华.有关变电站的传统电气闭锁防误与现代微机闭锁防误问题的探讨[J].工程建设与设计，2017，1（3）：47-48.

论文作者: 赵彬

论文发表刊物:《中国电业》2019年9月18期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7de0d67a8329f3f43ec33307.html