# 建筑暖通设计中动力设计与节能设计论文_潘永

同创工程设计有限公司 浙江 312300

摘要：经济发展步伐的加快，带动了人们生活水平的提升，同时人们对于建筑设计的要求也不断提高。暖通设计作为建筑设计的重要组成部分，正在面临着新的发展与挑战。在建筑暖通设计中，如果可以充分合理的利用节能技术手段，不但可以确保整体的建筑效果，还能够有效落实当前我国的生态可持续发展理念。

关键词：建筑暖通设计；动力设计；节能设计

引言

在现代建筑当中，暖通空调是其中安装比较多的设备之一，暖通空调的安装不仅能够对住宅室内环境质量起到良好的改善性作用，同时在一些寒冷的天气能够增加室内温度，让人们具有非常良好的舒适体验。但是暖通空调在实际应用过程中，虽然能够对人们的居住环境起到一定改善作用，但是也会产生出大量的能耗与污染。针对这一情况，在针对建筑暖通空调进行设计的时候，也需要注重节能性。在实践中为了降低暖通空调使用时所产生的能耗，需要在建筑设计中将节能技术科学合理的应用其中，这样不仅能够尽可能减少暖通空调运行的热量流失，而且还有利于减少不可再生能源的浪费。

1建筑暖通设计的动力设计

现在很多的建筑企业，在建筑施工设计中采取很多的动力设计，不仅冬季可给人们供暖，在夏季还能降低室内的温度，改善室内的通风条件。并且隔热功能可以减少室外环境对室内的影响。现在，建筑暖通取暖工程是利用低温热水地板辐射采暖系统，这套动力系统是把加热管理的装置放到混凝土埋管层里面，通过40~60℃的低温热水在管道内的循环流动，使地面温度升高到25~29℃，最后利用辐射与相互对流的供暖方式向室内辐散热量的供暖方式。

2建筑暖通设计现存问题分析

2.1通风空调设计不合理

在针对建筑暖通设计进行规划设计的时候，对风管的设计原则要严格执行，同时还要保证不可穿过对应防火墙，这些都需要有明确的指示。但是很多建筑企业在针对建筑暖通进行设计的时候，并没有意识到这些内容的重要性，大多数都是直接选择穿过对应防火墙。这样就会导致变形缝两侧的施工很难达到精细化的施工要求，同时还会很容易忽略防火阀门的安装。

2.2空气参数计算不合理

在针对建筑暖通设计规范进行实施过程中，一般情况下都会对建筑暖通设计计算参数提出明确要求，要保证参数计算的科学性和准确性，同时还要求对结构热负荷量有明确规定。比如湖南省某建筑企业在针对建筑的浴室温度进行设计的时候，将其恒定温度设置在25摄氏度，但是在现实暖通设计过程中，设计人员基本上都会直接与本地的温度进行结合，并没有按照规定的要求对其进行设计和设置。

3建筑暖通设计中动力与节能设计的具体措施

3.1重新能源的高效利用

能源不足问题的客观存在，给我国经济社会发展带来了阻碍作用，需要建筑工程建筑中加强暖通节能设计，降低其能耗问题发生率，保持不同暖通设施良好的使用功能。实现这样的发展目标，需要在暖通设计中注重新能源的高效利用，最大限度地发挥绿色节能技术优势，确保暖通节能设计效果良好性。暖通设计中運用新能源时，需要从这些方面入手：注重地热资源使用。建筑暖通设计中应考虑地热资源的功能特性，促使不同季节中通过对地热能量的释放，为建筑室内创造出适宜的温度环境，提高能量利用效率。同时，在使用地热资源的过程中应加强地热工艺使用，确保这类清洁性能源的利用高效性，从而为暖通节能设计目标实现提供保障。实践过程中的地热工艺图如图1所示。

3.2空调采暖系统的节能设计

空调采暖系统也是暖通工程设计的一个重要部分，这一系统的设计以相近、简便的原则开展进行。由于采暖管道是空调采暖系统进行能源输送的主要设施，所以，管道的长度在一定程度上影响传输能源的效率，管道设计繁杂过长不仅会增加材料的消耗，使工程成本上升，还会导致能量传输中其传输质量受损，出现不要的能源消耗。就此，相关设计人员应用节能设计理念中，针对暖通空调采暖管道的设计，可以运用竖向分区的形式，采用上攻下回垂直单双管系统，这样一来，能够将能源最大程度的利用，降低总体能源消耗量，实现能源节约。

3.3应用多元通风技术

建筑暖通系统设计应用了多元通风技术，来使建筑室内保持热舒适状态。在新风入口、通路位置，按照全新风配置。系统运行时，调节新回风阀门，可实现空调新风比调节，使其按照最小风比运行。对于过渡季节，采取机械通风方式，将建筑室外的新风引入到室内，消除建筑室内的余热以及不洁空气。在气候较为舒适的时候，采取开启外窗的方式，实现自然通风换气，消除建筑室内的余热以及异味，缩短空调运行时间，减少能源消耗。从技术应用效果模拟分析情况来看，建筑室内温度处于15～30℃范围内的时间达到1320h，占据总运行工作时间的91%左右；室内温度＞15℃的时间集中分布在08：00—20：00时间段，占据比例为95%，能够满足空调使用需求。

3.4应用变频技术

开展建筑暖通空调系统设计，要严格按照相关标准，做好能源利用率的把控。按照绿色建筑标准，此工程通风空调系统设计中，考虑到暖通空调负荷具有动态特性，为循环水泵以及空气处理机组配置了变频调速电动机，进而保证水泵装置和风机装置运行能够适应空调负荷变化。当空调运行负荷小于峰值负荷时，利用变频器对水泵装置和风机装置的转速进行调节，进而减少水泵循环流量以及送风量。

3.5水源热泵

水源热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为热源，利用地球水体自然散热后的低温水作为冷源，进行能量转换的供暖空调系统。不消耗水资源，不会对其造成污染；省去了锅炉房及附属煤场、储油房、冷却塔等设施，机房面积大大小于常规空调系统，节省建筑空间，也有利于建筑的美观。一机多用可供暖、空调，还可供生活热水，不仅节省了大量能源，减少了设备的初投资。其总投资额仅为传统空调系统的60%，并且安装容易，安装工作量比传统空调系统少，安装工期短，更改安装也容易。

3.6建筑热工性能的节能设计

建筑设计中有关的热工性能主要体现在保温性能和气密性能两个方面。基于暖通系统的室内温度调节功能，建筑的保温性和气密性直接关系到暖通工程的能源消耗率，也就是说保温和气密状态不良的情况下，为了保持适宜的室内温度，需要增加能源的耗费量。所以，在实际的暖通工程设计中，相关人员需要考虑到建筑的实际情况，根据其热工性能，科学控制建筑的保温性和气密性，确保恒定室内温度，达到人们所期盼的舒适程度，从而最大程度的降低暖通工程的资源消耗，进而使建筑设计更具有可持续性。具体到建筑物中，一些特殊的位置由于保温、气密状态有限，因此会不同程度的使能源消耗过大，例如，建筑的门窗、管道通风处，这样一来就需要设计人员引起足够的重视，控制好保温和气密的精密程度，处理好相关细节部位，提升整体建筑的热工性能，实现暖通工程的节能设计目标。

结语

现代建筑物在建设过程中，不仅是为了给人们提供舒适的居住场所，同时也是为了推动社会经济的发展，对城市规划建设能够起到良好的推动作用。因此，在建筑施工过程中，其施工水平能够直接对人们的生活水平产生影响，特别是在现代人对建筑物要求越来越个性化的基础上。建筑企业要结合实际情况，通过动力和节能设计实现建筑物的可持续发展，为人们提供良好的居住环境。

参考文献

[1]陈振中.绿色理念在建筑暖通空调系统节能设计中的实践分析[J].科技创新与应用，2017（17）：251.

[2]罗伟.绿色理念在建筑暖通空调系统节能设计中的实践分析[J].江西建材，2017（03）：31-32.

[3]刘晓飞.关于建筑暖通空调节能设计要点的分析[J].科技展望，2015，25（08）：22.

论文作者:潘永

论文发表刊物:《中国住宅设施》2018年2月上第3期

论文发表时间:2018/10/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7de6cc2040a2d06a935a359d.html