# 高层民用建筑防火设计问题分析及对策张小却论文_张小却

摘要：经济的发展，城镇化进程的加快，促进建筑工程项目的不断增多。我国在积极进行现代化城市建设的过程中，高层建筑数量逐渐增加，功能也越来越完善，然而采取有效措施提升高层民用建筑防火设计水平、提升建筑使用安全性成为人们广泛关注的话题。在这种情况下，积极加强对高层民用建筑防火设计问题及对策研究具有重要意义。本文就高层民用建筑防火设计问题分析及对策展开探讨。

关键词：建筑防火技术；民用建筑设计；具体应用

引言

在社会不断进步、科技大力发展的背景下，建筑防火技术也开始在各种民用建筑设计中得到了应用。而且，建筑防火技术的合理运用，也具有着十分重要的作用。因为，在民用建筑设计中，若是能够科学、合理地运用建筑防火技术，那么便可以在很大的程度上保障人们的生命财产安全，减少火灾事故的发生。因此，从这个角度来看，在民用建筑设计中，加强建筑防火技术的有效运用，也就具有着十分重要的意义。

1高层民用建筑的火灾特点

首先，火势扩散快。高层民用建筑拥有相对复杂的结构，同时规模和空间较大，管道井较多，因此传统的防火分隔处理无法产生良好的防火效果。在火灾发生时，会导致火势以较快的速度蔓延，且覆盖面积较大。其次，救援难度大。高层民用建筑使用者较多，一旦发生火灾，由于火势蔓延速度快，且人员过于分散，无法在短时间内快速进行安全疏散；而且对居住在高层的人员来讲，无法采用拥有足够高度的消防车，因此紧急救援处理效果较差。

2高层民用建筑的防火设计对策

2.1根据实际情况选择符合要求的建筑材料

在提高民用建筑防火性能的背景下，选择符合要求的建筑材料也具有着十分重要的作用。因为，材料的选择情况，也会在很大的程度上影响着民用建筑的防火情况。一般来说，在选择建筑材料的时候，相关的设计人员应该要详细地分析这些建筑材料的具体使用环境、使用部位以及燃烧的性能，然后再按照相关的设计标准和规范来进行。这样一来，便能够有效地提高建筑防火技术的使用效果，确保民用建筑设计的防火性能。另外，在建筑材料市场中，由于各种材料的质量存在着很大的差异，那么为了确保材料的采购质量，那么相关的采购人员在采购材料时，就应该要加强对材料品牌口碑、质量等方面的对比，选择既能够满足防火要求，又能够节省成本的材料。另外，在材料的保存方面，也应该根据材料的性质来选择合适的材料存储方式，在最大的程度上保障材料质量，提高民用建筑的防火性能。

2.2优化防火设计问题

第一，结合高层民用建筑地理位置等因素，合理规划消防水源、防火间距等参数，促使所构建的主体结构呈现出较高的耐火性能。第二，合理展开电气防火设计，降低电气故障引发火灾的概率。第三，在对避难层进行设计的过程中，应以建筑结构为依据。第四，在实际展开高层民用建筑防火设计的过程中，应聘请专业人员严格审核设计图纸，将重点放在楼梯形式以及楼梯数量等方面，并合理配置防火隔离以及消防电梯等。第五，加大对水泵结合装置、自动灭火系统的应用力度。第六，应注重消防性能化设计。即在优化高层民用建筑防火设计的过程中，严格遵守消防安全工程性能化设计原理，全面评估火灾风险以及高层民用建筑特点，有针对性构建防火安全模式，确保在建筑发生火灾时，避免过大的人员以及材料损失。针对防火分区来讲，可以通过性能优化设计进行处理，促进防火标准的提升。并从高层民用建筑的装饰装修、功能以及高度等参数入手，合理划分防护分区，在整个防火设计中合理融入性能化设计，确保高层民用建筑的防火功能与国家相关规定相符。

2.3设计好民用建筑的防烟区和防火区

防烟区和防火区是民用建筑设计中的两个重要区域，设计人员需要根据实际要求科学设定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆根据《高层民用建筑设计防火规范》中的相关规定，如果建筑物房间的净高不超过六米，则需要设计挡烟垂壁，并且要划分防烟分区，并保证各个防烟分区的面积在五百平方米以内，且要区分好防烟分区和防火分区的范围，严禁出现跨区域的情况发生。在确定防火分区的时候，则需要合理的设定防火分区的面积，并且需要在充分地考虑到防烟分区设置的基础上开展这一工作。在进行地下车库相关设计的时候，要根据具体的情况设置排烟系统，并且要保障防烟面积在两千平方米以内。如果高层建筑物内部的固定扇窗房间、无窗户房间以及超过二十平方米的无自然排烟管道房间，设计人员在进行设计的时候，都必须要设计好防火区和防烟区，这样能够提升民用建筑的防火性能，降低火灾发生的概率。

2.4在设计中应该要针对疏散通道进行合理地设计

为了提高建筑防火技术的有效性，那么在民用建筑设计过程中，还应该合理地设计疏散通道。一般来说，疏散走道不能够离最近安全出口太远，并且，还应该合理地使用各种防火材料来构建疏散通道，充分地发挥出建筑防火技术的意义，提高民用建筑的防火性能，另外，在设计疏散通道的时候，还应该充分地考虑到消防人员的扑救问题。对此，设计人员还可以借助虚拟技术来呈现建筑的设计情况，模拟火灾发生并且了解火势蔓延情况，以此来判断疏散通道设计的有效性，然后再针对某些不合理的部分进行优化和调整，从而在最大的程度上提高民用建筑的安全性。

2.5配备齐全消防设备

第一，构建合理火灾自动报警系统。火灾报警控制器、手动火灾报警按钮以及火灾探测器等共同构成了火灾自动报警系统，通常情况下，火灾自动报警系统有三种类型，分别为控制中心报警、集中报警和区域报警，一般需要将控制中心报警系统应用于高层民用建筑当中。第二，构建完善消火栓给水系统。这一系统为室内消防给水系统，构成成分较多，如消火栓、控制装置、给水管网、消防泵机组以及消防水源等。第三，固定灭火系统。该系统由二氧化碳灭火系统、泡沫灭火系统、自动喷水灭火系统等组成。第四，自动灭火系统。通常应对自动喷水灭火系统进行应用。应结合高层民用建筑特点，将这一系统设置于半地下室和地下室。第五，疏散照明系统。疏散照明系统是保证火灾发生时，建筑内部人员快速撤离、提升消防救火效率的重要环节。因此，在实际进行高层民用建筑防火设计的过程中，疏散照明系统是重要的消防设备之一，通常应设置于避难层、消防电梯前室以及封闭楼梯间等位置。当建筑面积超过100m2时，应在半地下室和地下室合理安装这一系统。

结语

民用建筑物的防火要求较高，为了提升整个建筑物的防火性能，设计人员在进行设计的时候必须要充分地考虑到各种影响因素，合理地进行设计，以便可以将民用建筑的火灾隐患降到最低，确保居民的人身财产安全。本文就从工作实际出发，对民用建筑防火设计的具体应用问题进行了分析，希望可以对今后的设计工作有所帮助，更好地提升设计质量，进而提升整个建筑物的安全性能和防火等级。

参考文献

[1]黄仲渊.建筑防火设计在民用建筑设计中的应用探讨[J].山西建筑,2017(25):16.

[2]岳建林.建筑防火设计在民用建筑设计中的具体应用[J].住宅与房地产,2018(15):71.

[3]洪松.建筑防火设计在民用建筑设计中的具体应用分析[J].中国新技术新产品,2015(10):56.

[4]李海峰.建筑防火设计在民用建筑设计中的具体应用探讨[J].建材与装饰,2017(30):58.

[5]颜海艳.建筑防火设计在民用建筑设计中的具体应用[J].工程技术（文摘版）,2016(3).

作者简介：张小却；1986.01.10；男；江苏扬州；汉族；中级工程师；本科；土木工程。

论文作者:张小却

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第38卷17期

论文发表时间:2019/12/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7de912d77e9417c452da5520.html