# 电气工程质量控制与安全管理探究论文_曾爱东

曾爱东

广东电网有限责任公司东莞南城供电分局 523080

摘要：本文就以笔者对电气工程质量的了解，简单的对电气工程质量控制的措施分析和电气工程的安全管理等内容进行探究，以下内容旨在与大家一起学习共同进步。

关键词：电气工程；措施分析；安全管理

电气工程被广泛地应用，和人们的生活戚戚相关，电气工程的作用与地位越来越受到人们重视。电气工程是十分复杂的工程，是所有工程项目重要的组成部分之一，是会直接影响到整个工程质量的一个重要环节。电气工程提供整个建筑运行使用所需要的能源，直接的影响到建筑物是不是正常运行。因此，确保电气工程的质量就显得特别重要。在对电气工程的质量进行控制的同时，也要时刻的关注电气工程的安全管理。质量控制与安全管理都是确保电气工程的顺利完成，实现既定效率所的不可取代的重要部分。

一、电气工程中出现的问题

电气工程施工过程是非常复杂的，因此在电气工程中出现的问题也是较为复杂的。而电气工程中经常出现的问题包括下列几个方面。

（1）防雷接地的设置不规范

防雷设施是保证电线安全不可缺乏的一项措施。在电气工程的施工中，提升防雷项目设置的重视度，做好专业防雷接地设置，从基本上防止漏电以及跑电状况的发生，是保证建筑物安全性非常必要的举措。在现阶段，电气工程施工中仍普遍的存在忽略雷接地设置的现象，不只没有办法保障施工人员的人身安全，甚至还会影响到电气工程施工的可靠性。

（2）设备与材料选择不合格

在电气工程中使用的材料与设备存在着问题，譬如没有产品合格证件等检测性的文件；电线管的强度差；设备尺寸不符合要求；开关、插座等零部件的接触不良；安全性差等。这些的问题会严重影响到电气工程质量，对电气工程的整个工程进度造成了影响，阻碍了工程的顺利完成。

（3）导线的穿管与包扎存在问题

在导线的穿管与包扎过程中，要严格认真地按照施工图的要求进行操作，包扎时需要注意松紧适度。但在实际的工作过程中，因为工作人员或着是其他因素的影响，导线的穿管与包扎不规范，就会留下了安全的隐患。

（4）接线盒与配电箱预埋不规范

接线盒与配电箱的预埋没有按照图纸施工，偏移得严重。接线盒与配电箱固定不好，并且也有防锈、防腐的功能差的问题。

（5）电线管铺设不合格

施工人员经常不能严格的按照施工要求对电线管进行铺设与安装，电线管道厚薄程度不同、管道的填埋深度也不一样、钢管接地与否等问题频繁出现，进而带来很大安全隐患。

（6）配管安装不合理

吊顶层内的配管走向不符合规范，没有安装接地线，交叉比较多，配管的防腐与防锈的功能差，且经常会出现固定不牢固的问题。

二、电气工程质量控制的措施分析

（1）施工过程质量控制

在施工过程中，要严格的按照设计图纸所要求的相关规范和要求进行。具体要做到：在处理建筑物墙体防水之前要完成基础的施工工作，比如铁件、吊杆、吊卡等零部件的预埋以及预留工作。在主体工程施工过程中，要保证施工人员按照设计图纸的规范要求所进行；按照线路技术的规范要求进行线路的布置与连接，确保线路的松紧度适中；吊顶层内的配管要尽可能做到少交叉，还需要做好相关的防锈、除锈工作；导线穿管的连接与包扎要正确的处理裸露在外的导线，包扎要严紧防潮；电线管的铺设要注意埋管的深度，确保明管与暗管都要顺直等等。调试阶段也是要及时的解决相关的质量问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（2）材料与设备的质量控制

电气工程在施工之前，要组织专门的人员对所需要的材料与设备进行质量检测，并且出具检测报告，保证只有质量过关的产品才可以被运用到工程之中。施工单位要严格的监督材料使用，设备安装要求规范进行。为了保证材料与设备质量，要对安装的材料与设备进行检验，并且出具使用报告。在检验和使用的基础上，才可以真正保证材料与设备的质量。

（3）工程设计的质量控制

工程设计对整体的电气工程有着非常重要的指导作用，是这个施工的基础。所以工程施工过程前，要先对施工设计图纸所存在的问题进行发现与处理，进而防止设计图纸带来的安全隐患问题。首先要在工程设计工作开展之前，做好相关的准备工作，比如对工程设计单位的选择，要选择实力雄厚并且实际作业能力强的单位进行工程设计；同时是要选择有实力的电气工程师进行图纸设计。其次要对工程设计方案进行严格的审查，并且及早发展问题或着与设计者进行沟通交流，通过彼此配合保证整个工程设计的质量。最后要求工程设计中还要对材料、设备的进行设计，进而在施工之前就可以完成材料、设备的提前选择。

三、电气工程的安全管理

（1）施工用电安全的控制

为了确保施工用电安全，相关组织人员应建立临时的用电施工组织设计与安全用电技术措施的编制以及审批制度，并建立相应的技术档案。施工现场的总配电箱与分配电箱都应当按照规定进行合理配置，漏电保护器应当设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和分配电箱电源隔离开关的负荷侧，促使漏电保护器可以正常有效的使用。

（2）加强员工岗前的安全培训

要坚持安全第一的原则，对员工进行合理的岗前培训，这样不只可以提高电气工程工作人员的素质，还可以促使电气工程质量的加强。编制工程的安全技术措施与安全组织措施，并且对施工人员进行安全技术交底，是确保工程安全实施的重要措施。加强对员工的岗前安全培训，在工作人员上岗之前对他进行全方位的岗前培训，使其牢记安全技能措施的防护与安全组织工作中所要遵循的规则，以确保电气工程中的各环节安全性。提升工作人员的安全意识，是电气工程施工顺利完成的条件，也是保证电气工程质量的重要条件。

（3）在电气工程中促进相关的安全措施

电气工程施工中总是很难避免地出现安全隐患，所以应该依据实际的工作状况进行安全教育，对于电气工程要注重和促进安全措施的实行是非常必要的。

首先要制定出电气工程中，具体的工程技术的规范性文件与管理制度。针对电气施工过程中时常出现的问题，尤其是对于电气设备的操作流程，要求工作人员严格的按照制定规范所操作，并依据制定好的规范性文件与管理制度对工作人员进行要求，确保安全。另外也要应依据相关的管理规定对电气工程的施工设备进行审查，保证工程中电气设备的使用符合用电规范进行，保证电气工程设备的安全性。

其次要建立与完善长效的预防和监督机制。在电气工程中，更要注重预防与监督的作用。对于在电气工程中的具体操作，要求工作人员按照所制定的规范和标准进行。但是，重要的是可以建立有效的监督与预防的机制，相关部门对工程进行中的每个环节进行了监督与管理。一但发现操作不当的问题要及早提出，并及时管理，确保生产安全进行。

四、结束语

电气工程质量与安全控制是建筑工程管理的核心，电气工程单位必须要将工程质量与安全因素纳入考虑范围，视质量为生命；视安全为灵魂，确切的加强工程建设的安全管理，建立健全的安全管理制度，培养并且提高工作人员的质量责任意识以及安全意识，以此来保证电气工程建设质量和安全。

参考文献：

[1]杨海炯．电气安装工程的质量问题和防治措施[J]．工程建设与管理，2013（6）：39~40.

[2]韦丹特，刘颖．浅析电气工程安全管理中存在的问题及解决方法[J]．改革与开放，2011（8）：55~57.

[3]任艳君．论电气工程的安全管理与质量控制[J]．机电信息，2011（33）：37-38.

论文作者:曾爱东

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7e567191dc9fe07b1af93433.html