# 关于城市污水处理工艺状况与问题探讨论文_刘浩楠,吴媛媛

刘浩楠 吴媛媛

珠海天禾环保工程有限公司 519000

摘要：随着自身经济发展速度的加快，人民的生活水平会得到提高，城市化的进程也会加快，但是与之增加的是资源的消耗，特别是水资源的消耗会变得更多。水是人类赖以生存的资源，离开水我们不仅无法生活，而且社会生产也无法进行，水资源并不是取之不尽的。本文就污水处理的工艺及其发展进行了探讨。

关键词：城市污水；处理工艺；问题分析

0引言

从中国现在的情况得知，关于城市污水处理是一个重要的项目，它属于环境科学中的一部分，虽然我国的关于污水处理的手段已经有了很大进步，但是与我国的城市发展相比还有很大的不足，跟不上现代城市的发展脚步。最近虽然在污水处理技术上已经有了一些的前进，但是我国自主开发的手段还不足。

1城市污水处理工艺状况与问题分析

1.1污水处理的技术落后

城市每日的运行都会产生大量的污水，这些污水包括生活污水和生产污水，如果这些污水得不到妥善的处理，那么将是对水资源严重的浪费。城市污水处理设施所采用的污水处理技术是污水处理效率高低的决定因素。我国在污水处理方面，一直沿用的是西方国家的技术，在使用他们技术的同时，也逐渐形成了自己的技术，城市污水处理能力也有了提高，但是，与同期国外的污水处理技术相比而言，我国的技术仍然是比较落后的，污水处理的效率不高而且还耗能大，处理设备的故障率高自动化程度低，这些问题都制约着我国污水处理的发展。

1.2资金短缺，投资力度不够

城市污水处理系统是处理城市污水的主要场所，它的存在能够极大程度的改善城市水质，为城市的生态环境净化做贡献，但是要想得到发展也需要强大的资金支持。我国在污水处理方面的投入还远远不够，同时，由于设备比较落后，我国污水处理过程中，设备的维护费用较高，同时，污水处理设备的实际运转效率较低，处理能力不足，要想提高其处理污水的能力，就要加大投资，更新设备，从而提高对污水的处理能力和效率。

1.3管理水平不高

污水处理中涉及到了很多复杂的技术，而目前我国的操作人员的普遍素质都偏低，不能适应需求，这样的话，即使我们有了污水处理厂，也不能让其处于高效运作的状态下，这就制约了污水的处理效率。我国针对污水处理，提出了相关的要求，城市污水处理率要高于60%，乡镇的处理率要高于50%，而管理水平会制约处理率的提升。这些因素都使污水处理不能达到高效、经济的目的，因此，针对这些问题，我们一定要重视，加大资金的投入，并且使用新的工艺来对污水处理进行改良，提高处理的效率，这在未来很长的一段时间内都是一项重要的任务。

2城市污水处理工艺探究

2.1一级处理手段

它主要有两个部分组成，第一是基于物理化学的处理手段，第二是基于微生物的手段，现在有关这种手段的具体步骤是：

2.1.1 利用污泥的方法

它重要分为三种作用原理，即絮凝、物理吸附作用和微生物的作用，主要是通过前两种作用原理来进行除污。

这个过程的优点是污水和污泥沉降、混合后反应，通过上述的三种作用原理进行反应，污水中的污染物都被分离掉，将剩余的物质进行沉淀，从而使得污水中的固体和液体充分地分离开来，从而达到了除污的目的。为了使生物絮凝吸附沉淀池污泥活性恢复饱和，要进行将微生物进行活化作用，这样能够增加污泥中一些微生物的活性，使得污泥的除污能力得到回复。此外，为了使污泥变质，要是泥污中的氧气含量保持较高的水平，，通过在活化池里的反应使得污泥保持一个良好的状态，这种除污的方法十分经济，作为一种崭新的技术具有较好的应用前景。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.1.2 混凝手段

这种方法指的是通过一些混凝剂来进行除污的目的，常用于一些废水的除污，于微生物的处理手段相比具有很大的有事，混凝沉淀强化的方法，目前主要应用于水处理和工业废水处理。现在混凝剂的发展迅速，种类繁多且经济，所以相比于微生物的处理手段具有很大的有事和前景，但这么多混凝剂的使用液限制了它在城市中的应用。

2.1.3 污水处理手段的发展

从中国目前的污水处理情形看来，很多的污水是不经过处理就排放的，这主要是因为要进行污水处理的成本是非常高的，，要建设大型的污水处理设施需要很大的经费投入来解决城市的污水处理问题，但对于中国的很多的贫困城市来说这是很困难的，经济不发达难以支撑昂贵的资金投入，所以推广这种低成本和高除污能力的一级处理是十分必要的，它能很大程度上来解决中国大部分城市的污水处理问题，具有很好的应用前景。

现在，对于这种处理工艺的研究着眼于使用过程中的絮凝剂开发，如何开发出一种便宜的絮凝剂是现在研究的重点，开发絮凝剂联合作用的机理，有助于这种处理工艺的推广。

2.2 二级除污手段

它主要着眼于通过将原先的污水处理工艺进行改进，把其中的特定处理程序再加工，使污水达标。

2.2.1 SBR除污手段

它属间歇式污泥手段，通过一系列的曝气池，在池的污水，活性污泥上清液纯化后，再讲污水排出池来完成一个操作循环。循环由四个步骤构成：进水、反应、沉淀、排放，完成这四个步骤就完成了除污的循环。SBR除污手段的优点很多，能够通过调节功能来使除污过程中的不稳定因素见识和得到控制，它的处理程序十分方便和简洁，，以较少的结构，曝气池曝气，沉淀污泥回流，集于一体，减少污泥总量，使固水分离十分方便，而且，SBR可以通过调节参数来进行很好的除磷，但SBR方法也有十分明显的缺点，这就是对一些控制仪器的操作要求很严格。

2.2.2 CASS除污手段

CASS除污手段比较特殊，是基于SBR除污手段上开发的一种工艺，它不仅具有SBR除污手段所有的优点，即操作方便和比较容易地除磷等等，同时还具有SBR除污手段所不具有的优点，即除磷脱氮效果更好，它通过将反应池分区，在每个格子中的溶解氧，污泥浓度和有机负荷，生物池是不一样的，实现了除污的连续进行等优势，从而是一种十分具有前景的除污方法。

CASS除污手段的除污主要优点是设施要求很低，只需要一些规格不同的格栅和沉砂池即可。处理反应的中心是反应池，污水中的磷、氮等物质的处理主要在这里出去，具有很好的可操作性和实用性。

2.2.3 UNITANK除污手段

UNITANK除污手段是基于SBR除污手段的进一步发展，通过集成SBR除污手段中的所有优点和先进部分，全部一体，使得除污在一定水位下可持续地进行。

UNITANK除污手段的最大优点是设施集中一体，比较紧凑。可以从测量的氧含量来进行改变气体通气量进行除污，能比较好地在线控制除污过程，通过不同的使用氧气的通入量能够很好地改变除污参数，实现除污过程中除磷和除氮的良好控制，UNITANK除污手段还可以通过提高沉淀池的除污能力，来提高务污水处理过程中的处理质量，具有很好的除污效果和可操作性。

3加强城市污水处理工艺的有效防治措施

（1）加大宣传力度，提高人们的环保意识。网络、电视、报纸等媒体丰富着人们的生活，也是人们获取新闻信息的主要途径，是人们生活中不可或缺的一部分。所以运用媒体的力量，加大宣传的力度，加强人们的环境保护意识，让人们充分了解水资源的重要性和水资源短缺的紧迫性，逐渐树立人民群众的主人翁责任感，节约水资源的意识。（2）科学治理废水。城市污水具有数量大、分布广、范围大、种类多的特点。针对这样的特点，环保部门应该完善管理工作，以便减少管理盲区。为了方便污水治理，应该减少污水排放口，减轻随意排放量。（3）集中处理。集中处理是节约污水处理成本的有效方式。在降低成本的同时还要保证污水处理系统能够保质保量的完成任务。实践证明，集中处理水资源大大提高了污水的回收和再生功能，对城市用水紧张是一定程度的补充。

4 结语

总之，为优化城市污水处理工艺应用效果，针对实践过程中存在的现实问题，具体状况，应因地制宜，树立创新意识，与时俱进，制定科学有效的工作对策。方能明确城市污水处理工艺发展方向，有针对性的进行优化与完善，提升实践工作水平，达到事半功倍的污水处理效果，创建洁净环保城市，实现可持续的全面发展。

参考文献：

[1]胡曦明.市生活污水处理技术的发展趋势分析，大庆：大庆油田供水公司设计所，2012.

[2]孙晓明.城市污水处理工艺探讨[J].中国科技信息，2013（11）：38.

[3]王磊，郑兴.不同污水处理工艺对水质净化效果的比较[J].科技致富向导，2013（20）：362.

论文作者:刘浩楠,吴媛媛

论文发表刊物:《基层建设》2016年3期

论文发表时间:2016/5/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7e755125079517662cf5a12a.html