# 高层建筑施工技术要点及质量控制吴振亚论文_吴振亚

摘要：随着城市化进程的加快，在城市化建设当中土地规划更成为备受重视的关键点，为了做好高层建筑施工工作，就必须要因地制宜，根据高层建筑本身的特点针对施工的质量有效调整施工工艺以保证建筑质量。由于高层建筑建设本身施工时间较长，因此造价和成本都较为高昂，在建筑过程中需要应用匹配的技术进行有效的质量提升，促进建筑行业的稳步发展，本文基于高层建筑施工，阐述相关的技术要点以及质量控制。

关键词：高层建筑；施工技术；要点分析；质量控制

引言：

建筑行业是城市化建设与经济发展的支柱性产业，因此保持其良好的发展态势对于经济发展都有着重要的推进作用，而在城市化经济发展推动作用下高层建筑工程也逐渐成为城市化建设的重要组成部分，高层建筑本身的施工工艺较高，对于施工人员的素养和施工设备的要求也就更高，必须要不断创新并改进原有的技术工艺，才能更好的保障高层建筑的质量和安全性。

一、高层建筑施工对各项技术的要求

（一）高层建筑要求地基工艺较高

目前在城市化进程推进过程中，高层建筑也越来越多，随着楼层的叠加，为了保证整体建筑物的稳定性，就对地基的工艺有了更高的要求，一般楼层越高施工的地基和桩基的工艺级别就越高，高层建筑有些地基深度可以超过二十米深度，同时为了保证整体建筑能够稳固，就需要选择整体性更具有优势的箱型或者筏形作为地基基础，而针对地基处发现的岩石则要根据具体情况进行单独柱基或者是条形基础，而针对高层建筑要产生相连处的地方，一般会使用交叉梁基础以及单独柱基结合拉梁的方法加固，一般情况下都是使用预制桩的方式进行混凝土和钢筋的融合制作。

（二）高层建筑要求施工相关工艺较高

对于高层建筑的质量和安全性而言，最关键的就是要考虑整体的建筑材料、类型以及施工工艺，针对不同种类的建筑使用要求，所采取的施工方向也会有所变化，首先就是要保证建筑材料本身的质量以及与之相匹配的工艺质量。

（三）高层建筑要求设备性能较高

在高层建筑的建设当中，设备的使用更加频繁也更需要收到重视。高层建筑施工当中的许多设备主要就是为了节省工期时间，为了优化资源配置将人力和机械力结合起来进行优化配置，机械施工有着动力源大、费用低的特点，合理使用能够有效降低高层建筑施工成本，从而提升企业施工中的经济效益，常用设备例如吊车、混凝土混合以及输送装置、打桩机、升降机等等，都是高层建筑中常见的设备，由于高层建筑中高空作业较多，也就更加需要注重相关设备的质量和运行循环[1]。

二、高层建筑施工中要重视的技术

（一）混凝土的施工技术

在高层建筑时要注意混凝土技术的合理使用，由于高层建筑工程的工期普遍较长，加之使用混凝土的部分较多，就很容易受到外部环境的影响，例如降水或者日晒，就很容易造成混凝土的晒干不足或者龟裂，导致整个高层建筑主体受到影响，为了防止这些情况出现，增加不必要的风险成本，就需要根据时间和建筑物所处地点对混凝土的强度配比进行合理的测算和选择，经过一段时间的试验之后进行相应的调节，从而保证混凝土使用的安全系数与强度并存。严格按照行业与法律规定的标准进行配比，合理处理原材料中砂石和水的比例控制，在输送过程中保证设备的正常运输和供给。

（二）钢筋结构的施工技术

在高层建筑施工的过程中，钢筋结构也是必不可少的组成部分，其中的技术也是成败关键之一，因此在开展高层建筑工程施工的过程中也要注意钢筋结构质量保障，首先是采购的源头钢材必须符合一定的标准，其次就是在钢筋的运送过程中要严格按照相应的规章和条例进行，尤其是在吊装环节中注意不要产生损坏，而后需按照规定章程进行后续的焊接和安装工作。在高层建筑施工过程中要注意到建筑本身的高度，一般外部框架结构都会采用全钢结构，其关键就是控制好斜撑，保障核心墙和钢梁的部分，分配好承重，促进整体结构的稳定性和牢固性，治好后在做好的楼面钢板结构中进行楼面铺陈和混凝土浇筑，促使整个建筑物结构固定[2]。

在这个施工阶段要注意的技术工艺主要就是对于所需钢筋数量、质量和管理中的抽检结果的明确，另一方面是在钢筋的绑扎阶段要按照已有的行业规范，按部就班的进行操作，最后也是最重要就是要在正式施工过程中控制柱插筋的数量，做好局部结构的严丝合缝，才能保证整体高层建筑工程的建设进度。

（三）地基以及测量的施工技术

地基以及测量工作是确保高层建筑施工质量的重中之重，针对地基的有效测算更能提升工程的安全系数、保障工程整体质量。如在下图1的建设中，为了保障高层建筑的稳定性，地基的体量和深度都要有一定的标准，持力层也需要建筑的较深，这就需要在地下设置相应的设施，一般采用的方式是桩基基础进行施工作业，既然作为工程中承重较大的建筑部分，而且关乎当地的地下水位，一边会选取预应力空心管桩来进行，虽然城中结构较为简单，但是在造价成本、施工噪音以及钢材成本消耗中却又分为不同的层级，如果想要得到最优化的效果，就必须进行因地制宜的考察，针对建筑物所在地的现状进行分析，利用沉箱法或者沉井法进行针对高层建筑的有效施工[3]。

图1.某建筑施工要点

三、提升高层建筑工程质量的管控措施

（一）提升施工人员专业素养

提升施工人员专业素养对于建筑企业而言，是一个长期但是收效成果较好的投入，员工作为整个建筑工程的具体执行者，只有提升了自身的素质和管理理念，就能够有效提升整体的施工效率，通过激励的方式激发施工人员的主观能动性，从而提升施工团队的效率，进而保证高层建筑工程的效率得到提高。

（二）原材料和设备的规范管理

在高层建筑施工中所需的原材料与设备体量都比较大，因此在针对这些非人工部分进行合理的管控，就能够有效降低成本，将不符合国家标准的材料和设备剔除出工程队伍，也能有效提升工程效率，保障工程安全性和质量，降低返工的可能性，从而在竣工时能够符合国家现行高层建筑工程标准，为建筑公司赢得更好的口碑与之后的合作机会[4]。

（三）制定合理的施工方案

施工方案是高层建筑工程施工的依据，也是保障工程顺利实施的关键，施工方案不仅囊括了设计图纸，还有对于技术以及管理人员的监管工作，合理的施工方案最大限度地考虑到了可能出现的情况以及市场变化对于成本变动的把控，能够缩短施工的时间，并且能够在宏观上对整个工程进行全方位的控制。

四、结束语

在高层建筑施工过程中，现今行业与发达国家的建筑流程相比依旧存在着一些缺点和不足之处，尤其是在技术层面，很多先进的设备和技术类型行业内依旧以人工为主，部分原因是由于相对于昂贵的设备机械，人工费用相对低廉，但是为了更上时代就需要不断地将意识更新迭代，提高施工质量、降低成本、确保工期，从而不断促进行业正向发展。

参考文献：

[1]张俊江.高层建筑混凝土施工技术要求与质量控制分析[J].绿色环保建材,2019(3):130-130.

[2]王涛.高层建筑主体结构施工及质量控制[J].建材发展导向：下,2018,14(7):201-201.

[3]李源钧.分析高层建筑施工技术和质量控制措施[J].工程建设与设计,2018(12).

[4]柴毅辉.建筑工程现场施工技术要点及质量控制——以吉隆坡雅益轩项目为例[J].城市建筑,2019(11).

论文作者:吴振亚

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第24期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7e79a287cebeabc8caf8231d.html