# 全血标本保存时间和温度对血常规检测结果的影响分析论文_姜林龙

摘要：目的：血常规的检验结果容易受到客观因素的影响，本实验将探究保存时间和环境温度对结果的影响程度。方法：随机选取部分全血标本，分别置于不同温度的保存箱中，在不同时间段进行血常规检测，记录和分析结果。结果：血液标本的保存时间和保存环境温度对检测结果均有较大影响，检测结果的观察指标为红细胞分布密度，平均血红蛋白浓度和红细胞压积，实验后数据显示血液采集后在2h内进行检测结果较为准确。结论：血常规检测应尽量在血液采集后2h内完成，如全血标本未来得及送检，需要将标本放置于4℃以下保存。

关键词：血常规；保存时间；保存温度

血常规检测是门诊和临床治疗中的常规检测方法，其具有血液采集方便，检测时间较短，检测项目较多和检测结果精准的优点，可以为医护人员提供准确的数据参考，帮助医护人员更好的诊断和治疗患者。但全血标本在样本采集完成后，需要经历送检的过程，在送检中，全血标本的保存时间和保存温度会影响血常规检测项目的指标和检测结果。本实验将探究标本在送检过程中，其保存时间和保存温度对血常规检测的影响。

1 研究对象和实验方法

1.1研究对象基本信息

本实验将选取82名健康者的血常规标本为样本，健康者的全血标本均在医院体检中心中采集，其中体检者中男女比例为46:36，体检者群体的平均年龄在28岁左右。

1.2仪器与试剂

本实验采用的检测仪器与使用试剂如表1所示。

1.3实验方法

在常温下对82名研究对象进行全血标本的采集，医护人员将使用含抗凝剂的真空采血管和采血针采取研究对象的静脉血，每位研究对象将采集3份静脉血，分别放置于4℃冰箱，25℃温室和32℃水浴箱中，并在保存时间为1、2、4、6、8、12、24、48、72h时进行血常规检测，记录和比较检测结果。

2 结果

2.1 RBC和HGB

血常规检测指标中红细胞和血红蛋白数量在不同保存温度下随时间变化的检测结果如表2所示。RBC和HBC的检测结果数量随着全血标本的保存时间变长而逐渐降低，且在同样的保存时间里，数量随之温度上升而逐渐升高，但变化程度和趋势不大，与及时测定结果较为接近。

2.2 RDW，MCHC和HTC

由表3检测结果可知，红细胞分布密度在4℃时不同时间的检测结果大致持平，在25℃时有升高趋势，在32℃时有明显升高趋势；平均血红蛋白浓度在不同温度下差别不大；随保存时间变长而降低。红细胞压积在不同温度和不同保存时间大致持平。此项指标说明全血标本在4℃时保存对标本质量的影响最低。

3 讨论

血常规检测结果的准确性会影响诊断和治疗，所以控制影响检测结果的因素，保持检测结果的准确非常重要。血液分析仪的原理是检测细胞大小，进行细胞分类，检测分布浓度，此次试验结果表明，红细胞和血红蛋白受全血标本保存时间和保存温度影响较小。红细胞分布密度随保存时间延长而升高，平均血红蛋白浓度随时间延长而降低，且保存温度越高，升高和下降的趋势越强，而红细胞压积无明显变化；这三项指标均说明全血标本在4℃冰箱中保存对检测结果影响较小，且在2h内测定的检测结果变化不大。综上所述，在血常规检测中，医护人员要注意在全血标本采集后，要尽快在2h内送检，未来得及送检的标本需要在4℃冰箱里保存。

参考文献：

[1]吴燕琴.全血标本保存时间和温度对血常规检测结果的影响分析[J].中外医学研究,2018,16(01):62-63.

[2]陈嫣红.不同保存时间及温度对全血标本血常规检测结果的影响分析[J].中国医疗器械信息,2016,22(10):17-18.

[3]艾卫军,彭金兰,徐霞.全血标本保存时间和温度对血常规检测结果的影响分析[J].国际检验医学杂志,2015,36(09):1293-1296.

[4]刘艳华.全血标本保存时间和温度对血常规结果的影响分析[J].世界最新医学信息文摘,2014,14(07):162.

论文作者:姜林龙

论文发表刊物:《健康世界》2019年第12期

论文发表时间:2020/1/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7e8432dafde83b97dc69314f.html