# 浅谈基坑支护技术在土木工程施工中的应用论文_叶瑞文

珠海市耀强贸易有限公司 广东珠海 519000

摘要：城市化进程的加快，带动了我国建筑行业的发展，高层建筑的数量不断增加，也使得深基坑工程的应用越来越广泛。在基坑工程中，支护施工技术的作用是非常重要的，直接影响着基坑施工的顺利进行和施工安全。本文结合笔者多年的工作经验，对其在建筑土木工程中的应用进行了分析和探讨。

关键词：土木工程；施工；基坑支护

随着城市高层建筑的发展，基坑工程项目会越来越多，基坑周围环境复杂，地面建筑云集，地下设施众多，甚至地质条件多变，基坑支护技术的难度越来越大。尽管基坑支护从实践中发展起来的技术越来越成熟，但仍然容不得半点疏忽，一旦失事，后果不堪设想。在社会发展的推动之下，土木工程获得一定的发展，进而直接推动了我国经济的进步。土木工程之中，基坑支护技术是其中十分重要的组成部分，对其质量产生直接的影响，基于此，本文论述了土木工程施工之中基坑支护技术。

1、深基坑支护施工技术的常见类型

土建基础施工中深基坑支护常见类型大致可以分为以下几种。

1.1、排桩支护，所谓的排桩支护就是将钻孔灌注钢筋混凝土桩作为挡土结构，其中的柱列式间隔的布置应采取桩与桩之间适当净距离的疏排布置方式及桩与桩之间的紧密布置方式。

1.2、钢板桩支护，钢板桩由于施工工艺简单，广泛应用于基坑支护结构当中。它是由带锁口或钳口的热轧型钢制成，将钢板桩相互连接就形成钢板桩墙。常见的钢板桩截面有U形、Z形和直腹板型的形式。它的优势很明显，但是缺点也不容忽视。第一，钢板桩由于截面较小，较混凝土桩有较大的柔性，如果支撑或者锚固措施不当极易产生很大的变形，对结构造成了很大的安全隐患；第二，施工时由于是击打沉桩，噪音和振动都很大，对周边居民的生活会产生较大影响，不适用于人口密集的市区等公共场所。

1.3、地下连续墙，地下连续墙整体刚度颇高，具有良好的防渗与防水功效，其主要应用于在地下水位以下的砂土层与软粘土等施工环境中，还适合在深层土壤中应用。

1.4、土钉支护，该支护方式主要应用在基坑不具备放坡条件，基坑外部具备降水条件或者地下水位偏低时。另外，在土建基础施工中运用土钉支护，周边没有地下管线及重要建筑，当基坑外部允许土钉占用的情况下方可采取此手段对坑壁土体进行加固。

1.5、深层搅拌支护，该支护方式的具体操作是将水泥作用于固化剂中，两者结合在机械设备中进行搅拌，而后再将软土剂与固化剂结合进行强制性搅拌，从而使固化剂经过一定的化学反应渐渐开始硬化，确保施工的稳固性。

1.6、喷锚网支护，该支护是喷射混凝土、锚杆、钢筋网联合支护的简称，作为一种先进的支护加固技术，在岩土边坡和大跨度地下工程被广泛采用。工作原理是在岩土体内施工一定长度的锚杆使其与岩土体形成复合体发挥锚拉作用，坡面设置钢筋网并喷射混凝土，使整个坡面形成一个整体。其施工顺序为：开挖土石方、修坡→锚杆安装→压力注浆→挂设钢筋网→焊加强筋→喷射混凝土→开挖下层。工程实践证明，锚喷支护较传统的现浇混凝土支护优越。

2、土建基础施工中深基坑支护施工技术应用

2.1、根据土建基础工程特征，选择合理的深基坑支护形式

上述已经详细阐述了多种形式的深基坑支护，每种深基坑支护形式的功能性都有所区别，那么要发挥深基坑支护施工技术在土建基础施工中的应用效果，就要根据土建基础工程特征及施工具体情况，选择适合深基坑支护施工的支护形式。在选择过程中还要充分考虑土建工程周边环境，保证基坑地质及水位条件与周边环境相适应。

进行基坑施工过程中，要保护好基坑周围的地面，不对其造成影响。如果在施工的过程中，地面的水通过裂缝流向基坑内，将会影响到支护结构产生滑移。所以说当遇到这种情况时，应该及时的进行处理，将地面的水引向别处，尽量减少进入到基坑中的水量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2、做好施工设计，制定合理施工流程

施工设计是后期土建基础施工的重要依据，因此做好施工设计，制定合理的施工流程十分重要。在施工设计之前，应派遣专业人员前往土建工程所在地进行实地勘察，依据勘察第一手资料制定切合实际的施工设计，并根据各个施工环节特点制定合理的施工流程，使土建基础施工更具有规范性。另外，在深基坑支护技术及形式应用之前，施工人员要掌握深基坑支护形式及技术的使用方法，在此基础上进行各项施工操作。

2.3、保证深基坑支护系统的施工质量

基坑支护工程的质量主要取决于支护系统中的材料使用、构造的结构性等，基坑施工的质量直接影响到整个支护结构的强弱。一个质量优异的基坑支护工程不仅可以保证基坑工程的顺利进行，同时还为建筑的施工安全提供了有利的环境，降低了安全事故的发生概率。

2.4、避免地下水的影响

在基坑支护工程中，地下水对结构的稳定性有重要的影响，如果地下水渗透，会导致地面下沉和支护结构基础滑移等，严重的影响到支护结构的稳定性。在条件允许的情况下，可以采取降低地下水位的方式来减轻对基坑支护造成的压力。如果环境条件不允许，可以采取建立止水帷幕的方式来进行挡水，从而提高土木工程的施工质量。

2.5、深基坑支护施工技术的合理应用

在深基坑支护施工中需要构建深基坑支护结构，它是土建基础施工中的一种临时结构，是确保基坑开挖与工程顺利施工的关键因素。在实际深基坑支护施工中应根据不同功能将其分为挡土系统、挡水系统及支撑系统，同时还要控制深基坑开挖深度，使深基坑支护施工满足土建基础施工设计相关规范及要求。

2.6、施工时保护环境，做好安全管理工作

要充分展现深基坑支护施工技术在土建基础施工中的作用，仅依靠深基坑支护施工技术是不够，还需要其他方面的辅助，例如在深基坑支护施工中，既要保证土建基础施工质量，同时还要尽可能的保护环境。在深基坑支护作业操作时会产生一定的化学污染，噪音污染及振动现象，因此对施工现场及周边环境采取保护措施尤为必要。同时施工企业还要对施工现场安全管理工作引起足够的重视，保证土建基础施工各个环节的良好进行及深基坑支护施工技术的正确应用。

2.7、做好检测与监测工作

在基坑支护系统的施工过程中，如果由于客观条件的影响，支护的主要结构或者是尺寸等不能与设计相符合，那么施工人员要与设计人员协商解决，必须按施工顺序进行。地下水的监测工作要有固定的周期，在地下水控制装置安装好以后开始监测。施工现场要有专门的负责人巡视施工状况，巡检也要有周期，而且巡检要有完整的记录。

2.8、避免发生极限状态

在深基坑支护工程中，一般容易发生极限状态，主要是因为基坑的深度较大，对于结构进行的支护措施失效，所以说为了不影响到工程的质量，保证建筑物不受影响，应该确保支护结构的稳定性。一般来讲在土木工程中，能够影响到极限状态的因素有基底的滑移、挡土结构的基础承载力超出范围而失效或者是锚杆抗拔不够等等。在支护工程中，由于支护结构的变形而对周围的建筑造成破坏的叫破坏性的极限状态，发生极限状态后，没有受损的部分可以继续使用，对于整体质量并没有太大的影响。就我国目前的状态来看，一般的地下建筑以一到三层为主，很少有达到四层的。一般基坑深度在七米以内的，可以使用悬臂石挡墙的方式进行基坑支护，但是如果深度再大的话，就应该采用单支点或者是多支点的支护方式。

3、结语

土木工程施工中的基坑支护技术是一门从实践中产生并发展起来的技术，深基坑支护工程为建筑工程中的重点和难点，基坑工程施工过程中的安全、质量直接影响了整个工程安全、质量、工期、造价等问题。由于施工场地的道路、地下管道等不能因为施工而造成破坏，导致施工环境极为复杂。因此，必须把握好基坑支护技术，严格按照相关规范进行施工，做好质量监督工作，保证建筑工程施工的顺利进行。

参考文献：

[1] 井晓娟.一种新的深基坑支护结构建筑施工设计[J].河南科学.2015（11）

[2] 问雨 何凯.浅议房屋建筑成孔灌注桩施工技术[J].建筑知识.

[3] 李宏远.浅析基坑支护与基坑安全[J].建筑知识.

[4] 李新革.基于房屋建筑施工过程浅究钻孔灌注桩技术的重要性[J].建筑知识.

论文作者:叶瑞文

论文发表刊物:《基层建设》2016年16期

论文发表时间:2016/11/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7e8e592d7a30a51e925d44ef.html