# 泌尿外科手术辅助架的临床研制及应用论文_吴开凤1,张薇2,许芬1,安家利1,刘静1

吴开凤1 张薇2 许芬1 安家利1 刘静1

（1枣庄市薛城区人民医院 277000）

（2枣庄市薛城区周营医院 277000）

【摘要】目的 探讨泌尿外科手术辅助架的临床研制及应用。方法 该装置在底座上设有储水桶，储水桶上设有引流管和排出阀门，引流管上设有弧形接嘴，同时支杆上设有与弧形接嘴相连接的弹力臂。该设备在手术室，护理人员应用泌尿外科手术。结果 该泌尿外科手术辅助架获得了国家实用新型专利证书，通过在我院300例护理人员的临床应用，与常规常规护理操作方法比较手术部位感染率降低了0.34%。结论 结构简单，使用方便，护理人员在泌尿外科手术中使用该装置能防止无菌单污染，减轻了医护人员的工作强度,提高了工作效率，降低了手术部位感染率。

【关键词】 泌尿外科 手术辅助架 临床研制

【中图分类号】R608 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752（2014）04-0074-02

Clinical research and application of Department of Urology operation of the auxiliary frame

【Abstract】 Objective: To investigate the clinical development and application of Department of Urology operation of the auxiliary frame. Methods: the base is provided with a water storage bucket, bucket is provided with a drainage tube and the discharge valve, drainage pipe is provided with a curved bill, the support rod is provided with an arc elastic arm connecting mouth connected. Results: the design and operation of the auxiliary frame of the Department of Urology, won the national utility model patent certificate, in 2013 02 patent number: 201320079891.5. To prevent the aseptic operation when the pollution problem. Conclusion: the utility model has the advantages of simple structure, convenient use, to prevent pollution in Department of Urology aseptic operation, reduce the work difficulty of medical staff, improve work efficiency.

【keywords】 Department of Urology operation auxiliary frame clinical research

泌尿外科手术是治疗泌尿外科疾病的一种重要手段，患者除接受成功的手术外，应辅以必要的化学药物、放射线及其他治疗和良好的护理后方可获得最佳的康复［1］。本文分析了泌尿外科手术辅助架的临床研制及应用进行了归纳整理，该手术辅助架结构简单、使用方便经临床应用效果满意，现报告如下：

资料与方法

1 手术辅助架设计与实现

1.1 设计思路：

为解决泌尿外科手术时防止无菌单污染，节约人力资源，提高工作效率，帮助患者减轻痛苦，研制一种结构简单、使用方便、可减轻医护人员的工作难度的泌尿外科手术辅助架。

1.2 技术方案：

本实用新型的技术方案是包括底座、万向轮和支杆。其特征是在底座上设有储水桶，储水桶上设有引流管和排出阀门，引流管上设有弧形接嘴，支杆上设有与弧形接嘴相连接的弹力臂。如图所示，泌尿外科手术辅助架的结构示意图。

1.3 手术辅助架结构：

泌尿外科手术辅助架，包括底座（1）、万向轮（2）和支杆（3），其特征是：在底座（1）上设有储水桶（4），储水桶（4）上设有引流管（5）和排出阀门（6），引流管（5）上设有弧形接嘴（7），支杆（3）上设有与弧形接嘴（7）相连接的弹力臂（8）。结构简单，使用方便，在泌尿外科手术时防止无菌单污染，减轻了医护人员的工作强度,提高了工作效率。

1.4泌尿外科手术辅助架获国家实用新型专利：于2013年02月获得了国家实用新型专利证书，专利号：201320079891.5。

2.临床应用

我院于2012年10月至2013年10月在临床上使用自毁式注射器，按随机原则分为常规护理操作方法300例，应用泌尿外科辅助架300例，在使用处理，进行比较。

3.统计学方法：采用百分比进行比较

4 结果：泌尿外科手术辅助架应用于临床刺，手术部位感染率见下表：辅助架应用在手术中感染率统计

项目调查例数手术部位感染例数感染率（%）

常规护理操作方法30020.67%

应用泌尿外科辅助架30010.33%

3 结论

泌尿外科手术是治疗泌尿外科疾病的一种重要手段，患者除接受成功的手术外，应辅以必要的化学药物、放射线及其他治疗和良好的护理后方可获得最佳的康复。泌尿外科患者的手术治疗过程同其他外科是一致的，即明确诊断、决定手术方案、术前淮备、麻醉、手术和术后处理6个环节。手术是其中心的一个环节，应用手术辅助架对于管理泌尿外科手术中的液体、防止手术区域的污染起着重要作用，不但能创造良好的手术环境，还可保护手术人员不受污染，特别适合于泌尿外科的膀胱镜、前列腺电切镜及输尿管镜手术，还适用于妇科的腔镜手术［1］。手术室护理人员可从管理液体的工作中解放出来，即节约了人力资源，又提高了工作效率，而且不增加手术风险及手术时间，防止无菌单污染。

该泌尿外科手术辅助架，属于医疗用具技术领域的重要组成部分。本实用新型的技术方案是包括底座、万向轮和支杆。其特征是在底座上设有储水桶，储水桶上设有引流管和排出阀门，引流管上设有弧形接嘴，支杆上设有与弧形接嘴相连接的弹力臂。本实用新型结构简单，使用方便，在泌尿外科选择适宜的病例手术时并不增加手术风险，还可防止无菌单污染，减轻了医护人员的工作强度。

泌尿外科医生在手术时，必须根据患者的具体情况开展手术活动，手术中把患者作为一个总体看待，注意全身系统的功能状况对泌尿外科手术治疗的影响，其次要注意社会环境及心理因素对手术的影响; 再次要正确对待新仪器、新疗法、新技术［2］。针对泌尿科患者，当尿路阻塞并发感染时，多数要采取腔镜微创手术，解除梗阻，引流尿液，应用泌尿外科的辅助支架，能有效的管理手术中的液体，防止手术区域的污染，并能保护好手术的医护人员，能减小手术并发症发生的几率，有助于提高手术的成功率。该泌尿外科手术辅助架的设计，于2013 年02 月获得了国家实用新型专利证书，专利号：201320079891.5。以改善泌尿外科手术环境,对于顺利、安全的开展泌尿外科腔镜手术工作有了强有力的保障，保证医疗器械工业积极稳妥发展的重要途径口。

结论

泌尿外科手术辅助架的成功研制及其在临床上的应用,能够防止手术区域的污染，保护好手术的医护人员，降低手术部位感染率的发生，有助于提高手术的成功率，并能提高泌尿外科手术病人的安全性，体现出意义广泛的实用技术，具有很好的社会效益，值得推广。

参考文献

[1］ 王雪华．泌尿外科优质护理的实施与成效[J]．中国医药指导，2012，( 5):298－299．

[2］ 张旭，郑涛． 泌尿系统疾病的微创治疗进展［J］．腹腔镜外科杂志，2005，10( 3):129－131．

论文作者:吴开凤1,张薇2,许芬1,安家利1,刘静1

论文发表刊物:《医药前沿》2014年第4期供稿

论文发表时间:2014-5-6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7ec52c5bc9a8fc44b7e99cf0.html