# 论配网自动化系统的应用研究论文_佟玲

（国网辽宁省电力有限公司营口供电公司 辽宁省营口市 115002）

摘要：我国电力企业不断的发展主要应该归功于科学技术的发展和进步，电力企业因为自动化技术的影响和作用，逐渐的产生了新的变化，而且有利于自动化水平的提升和发展。要不断的提升以及应用配电网自动化技术，对于企业更好更快的发展有着重要的意义。本文主要就配网自动化系统的主要内容和结构加以分析，然后对配网自动化系统特征功能呈现和发展的现状进行分析，接着就配网自动化系统的发展问题和应用的策略进行详细探究，希望能通过此次对配网自动化系统的理论研究，对实际的发展起到促进作用。

关键词：配网自动化；现状分析；应用研究

前 言：长期以来，我国的配网自动化建设一直处于较低的水平线上，滞后于电网发展的步伐，难以满足社会日益增长的电力资源需求，只有对配网自动化系统的建设目标得以良好实现，才能有助于对电力行业的发展促进。

一、配网自动化系统的主要内容和组成结构分析

（1）配网自动化系统的主要内容分析

当前的电力系统的发展应用过程中，自动化系统的应用就比较重要，这是保障用电效率提升的重要基础。配电自动化系统是对配网的顺利性以及良好运行的部分，其自身有着信息集成功能，通过对通信以及计算机网络等诸多技术的综合性运用，将在线以离线数据等进行集成，这样就能够将配网的自动化目标得以有效实现。在配网自动化系统的内容方面涉及到的比较多，由于自动化系统是集成属性的，能在协调以及监控等功能上充分发挥，对整个电网起到积极的作用，对电网的运行效率提升比较有利。

配网自动化系统中的测控终端系统以及通信网络等部分是比较重要的。而在配网自动化系统的运行过程中，也会有诸多制约因素，

有的是对线路的整体规划没有科学实施，这样就使得转供电能力不足。对配网自动化改造中，就必然会遇到线路整改的问题，所以在测控的设备运用上就比较多，也有着比较严格的技术要求。对于配网自动化系统的基本内容方面，就要能得以充分重视，促进配网自动化系统的良好运行。

（2）配网自动化系统的主要组成结构分析

配网自动化的系统在组成结构方面是多面的，在其自身的内容以及特征方面，就使得自动化系统是分层以及分级的系统。从其主要的系统层次来说，其中在配调中心层方面就比较重要，也是自动化系统的最高层次，是通过高速以太网双机配置互为配置的，这一网络层就构成了配网自动化的调度中心。在这一层次结构上能有效的将数据库进行统一化，从而就实现了多功能的工作站。在系统硬件设备和操作系统方面都是采用最为先进的，这其中就有着人机交互的软件以及数据库的软件，并采取分布式以及开放式技术的应用的，将系统技术的扩展性以及开放性的特征得到了充分体现。

配网的自动化系统结构层的中压网层也是比较重要的。这主要就是通过中压 10kv 的电力网为主的中压监测以及控制网络。在这一电力网络的组成也是通过多种要素加以组成的，在变电站子站以及开闭所 FTU 和分段开关 FTU 等部分所构成。在这一层级的主要功能就是对配网自动化的数据交换控制等任务进行完成的，这也是配网自动化系统当中比较核心的部分。在这一层级的作用发挥，就是对自动化系统目标实现的重要基础。在配网自动化系统的控制中，也有着多种模式，其中比较重要的就是远方集中控制和分布式控制的方式。

配网自动化系统的结构层中的变电站层，是调度中心主站，在这一变电站层中是进行实施信息分层处理的，这样就能有效将中心层负担得以有效减少。对故障处理的情况下，就要能安装在变电站终端单元，所以变电站层就能起到这一作用。对这一层级的实现有着多种方法，能够通过现场智能设备的充分利用来加以实现，能够增加现场远动通信单元，以及构建带头通信现场装置对通信的控制目标得以实现。

二、配网自动化系统特征功能呈现和发展的现状分析

（1）配网自动化系统特征呈现分析

配网自动化的系统自身有着鲜明的特征，将其和调度自动化的系统相比较来说，在电网测试上也有着其它要求。故障的自动化检测以及故障隔离等方面就比较突出，在自动化系统的应用下能对故障迅速处理恢复供电，这样就能将供电可靠性得到有效提升。

（2）配网自动化系统的主要功能分析

配网自动化系统的功能是多方面的，其中在负荷管理的功能就比较突出。在这一功能上是对用户负荷的有效控制，能够对控制中心操作人员的负荷控制策略和计划的落实有着辅助作用。在负荷管理过程中的减载以及削峰的功能是比较关键的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在负荷管理系统当中通过相应软件的应用，能对负荷增减预报模型的估计有着积极作用，能对系统和区域的控制方案有着评价功能。

（3）配网自动化系统发展现状分析

我国的配网自动化的发展在上世纪九十年代就已经开始，但是和其它的发达国家相比较来说就比较晚。主要是在当时收到技术和资金方面的因素限制，在实际的发展过程中，这也是需要不断的认识的过程，在这些方面的影响因素下就使得配网自动化的系统发展相对比较缓慢。

三、配网自动化系统的发展问题和应用的策略探究

（1）配网自动化系统的发展问题分析

从当前我国的配网自动化系统的发展应用来看，还有诸多方面存在着问题有待解决，这些问题主要体现在自动化系统功能相对比较单一化，在具体的实用性上比较差。在试点工程的应用过程中，主要是将馈线自动化作为主要的应用，对国外的一些分段器以及重合器的建设应用比较重视。

（2）配网自动化系统的发展应用的策略

为能够将配网自动化系统的发展应用得以高效体现，就要在措施的实施上注重多样化，只有如此才能保障配网自动化满足实际的发展应用要求。笔者结合实际，对配网自动化的系统发展应用措施进行了探究，这就能有助于实际的系统作用充分发挥。

①对配网自动化系统的设计过程中，要能遵循相应的原则

在科学的原则遵循基础上，才能有利于配网自动化系统的应用效果良好实现，在具体的自动化系统建设中，就要能遵循简单以及可靠和节约等总原则，将自动化系统设计和当地配网发展规划紧密结合，将规划设计能够和当地的发展规划相结合。要将配网调度和生产运行得以紧密结合，要能对配网自动化系统设计的延伸性和扩展性得以充分重视。

②对配网自动化系统的发展应用，要在安全通讯的渠道建立方面得以充分重视

由于配网节点量比较庞大，在进行改造措施的实施过程中就比较频繁，从经济角度来看，就要能在无线信息传输技术的应用方面得以充分重视。在这一过程中，就要能对通讯渠道的专用性以及信息编码安全问题得以充分重视。只有在安全通讯的渠道建立方面得以重视，才能有利于实际工作效率的提升。

③配网自动化系统在调度控制中的应用有着比较突出的作用发挥

配网运行效率对配网供电质量有着重要影响，在调度的工作方面对配网运行实际效率也有着直接影响。从实际的工作管理需求出发，就要能将配网运行调度的相关工作得以充分重视，保障配网运行的整体效率水平的提升。对配网自动化系统的应用后，对传统配网调度的弊端就能有效避免，能够有效将运行数据加以及时性的采集，通过这些实时的数据采集，就能将调度控制的质量得到有效保障。在自动化系统的运用下，就能将失误率得以有效避免。

④为能将配网自动化系统应用水平得以提升，就要爱网络重构的功能上进行有效扩展要对网络在计算机控制下的自动重构的目标实现得以充分重视，将网络安全运行以及经济可靠的运行得以充分中会。在网络重构功能的实际扩展中，就要能够有充分的供电区实现多回路的线路联网运行，这就需要在线路联络开关的投入方面得以充分重视。

⑤要能对基于配网 GIS 的系统人机界面的开发目标得以实现，这也是配网自动化发展的趋势

从具体的措施实施上来看，构建 GIS 自动化系统就要在标准方面严格的遵循，将线路设备以及节点图形标准能严格的遵循，对配网当中的节点信息采集的工作实施要严格化。通过这一系统的建立，就能对配网自动化系统的状态量显示和控制量数据输出的问题有效解决。只有在这些方面的措施实施科学化进行，才能有助于配网自动化系统的应用效果良好呈现。

四、结语

综上所述，做好电网系统的自动化建设是必然的趋势，但是电网在建设的过程中，可能会存在许多的问题，我们需要在实践中通过不断的深入探索，而且当前的科技在不断的发展和进步，自动化配网可以通过自动检测的方式检测线路的运行情况，对出现故障的区域可以进行自动处理，这是有利于电的输电效率提升的，有利于实现供电需求的安全性。本文主要从配网自动化系统的结构以及特征等层面进行着手，通过对自动化系统发展现状和应用发展措施的探究，对我国整体的配网健康发展就有着一定启示作用。

参考文献：

[1]曾明荣，陈杰 . 安全生产支撑模式及架构探讨[J]. 中国安全科学学报，2014（11）.

[2]张斌 . 配网自动化系统在城市电网中的应用[J]. 中国电力教育，2013（29）：207-208.

论文作者:佟玲

论文发表刊物:《电力设备》2017年第8期

论文发表时间:2017/7/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7ede94d1c2cb83f373dfb538.html