# 城市燃气安全隐患与防范对策思考论文_关庆勇

淄博城市燃气有限公司 山东淄博 255000

摘要：随着天然气的大量普及，城市燃气设施管网建设不断完善，我国城镇燃气居民户数逐年攀升，燃气的使用在带来生活便捷性的同时，也引发了一系列不安全事件的发生。城镇化进程大背景下，城镇燃气成为应用较为广泛的新型能源。但现阶段城镇燃气安全问题依然未得到有效解决，频发的燃气事故直接影响到居民的财产与生命安全。基于此，本文主要对城市燃气安全隐患与防范对策进行思考，希望通过本文的分析研究，给行业内人士以借鉴和启发。

关键词：隐患；安检；措施

引言

近年发生的燃气事故基本集中发生在居民用户端，造成了大量人员伤亡和经济损失，也产生了不良的社会影响。如何提升居民用户的用气安全，保障人身和财产安全成为各大燃气公司关注的重点问题。

1燃气管道工程的特点

燃气管道工程的特点主要是隐蔽性。隐蔽特征明显，加大了安全隐患系数。燃气管道作为埋设在地下的市政工程，其使用与管理具有隐蔽性特征，这本来是出于对城市居民安全的考量，以及城市美观程度的保护。但是这种隐蔽性导致了其维护与检查的难度加大，管道设施的老旧化会造成极大的安全隐患，容易发生地底火灾，严重的情况甚至会引发爆炸。燃气管道的隐蔽性直接的增大了城市灾难的爆发系数，针对这类问题需要设立严格的验收与检查制度，确保其使用与管理的安全性。

2城市安全隐患

城市安全隐患主要涉及以下两个方面：首先是安全意识不高。人们在使用燃气时养不成良好的习惯，要么出门前忘记关阀门，要么忘记自己在煮东西，锅里的东西斗熬干了，从而造成危险的发生。在关阀门的时候，常常关不紧，就会发生燃气泄漏，出现中毒的危险。这些问题都是我们生活中常见的事情，人们的安全意识不高，就会酿成大错，从而造成严重的后果。而且人们在进行燃气建设时的安全管理不到位，建设的不够完善，留下了很多安全隐患。其次是违规建设破坏问题。燃气管道通常都是埋在地底下，与其他城市建设设备联系在一起，人们在进行挖掘时，燃气设备受到破坏。或者在进行违规建设时，需要对地下进行开凿和挖掘，地下埋藏的东西很多，如果不注意就会对燃气设备进行破坏。相关的部门没有进行严格的管理，在违规操作下就会给燃气设备造成很大的损坏。这样就会增加燃气的安全隐患，对人们的日常生活造成威胁。

3城市燃气安全隐患的防范对策

3.1规范建设安装环节

城市燃气安全隐患的防范对策之一是规范建设安装环节。安装环节也是重要的内容，只有按照标准的安装步骤进行，才能更好的提高燃气的安全性，减少安全隐患的存在，使得燃气的性能大大提高。规范安装环节是很有必要的，这能够使得燃气的安全隐患降到最低。要加强相关安装人员的操作手段，正确的安装燃气，减少问题的出现。只有将安装的每个环节衔接好，才能完整的安装燃气。

3.2加强监督管理

城市燃气安全隐患的防范对策之二是加强监督管理。在人们的日常生活中要有专业的人员定期去居民家中对燃气设备进行检查，加强监督管理，保障人们安全的使用燃气。相关的管理人员要对人们日常使用燃气的情况进行详细的了解，对于那些使用不规范的居民要予以纠正，普及燃气安全使用的知识，从而提高人们的安全意识，正确的使用燃气，在出门要要将阀门关紧，不要开着燃气长时间离开人。这些安全隐患的存在，都是因为人们日常不规范使用燃气的行为造成的，相关的管理人员要起到监督作用，接触人们的燃气安全隐患。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆建立一个完善的安全管理队伍，对人们的燃气安全进行保障，要求居民掌握一些日常的燃气知识，了解一些防范的手段，这样就能够大大提高燃气的安全使用，推动燃气的发展，将燃气的安全知识普及到人们的日常生活中来，保障人们的生活安全。

3.3利用GIS完成巡线工作

城市燃气安全隐患的防范对策之三是利用GIS完成巡线工作。技术人员通过GIS系统的统计和专题图生成相应模块，来有效统计日常管网规划、巡线等过程涉及的数据。此外，技术人员利用GIS系统的管网智能分析模块来提供设备和管线的维修记录、使用年限等重要参考数据，再结合周边地质条件、人员分布情况等信息，制定合理的维修和巡线任务。它还可以利用GIS系统中的图形和表格来总结线路检查和紧急修理进展情况，从而提高调度员汇总统计信息的效率。目前，GIS软件已经相当成熟，并且已经开发出具有强大的针对天然气工业的特殊功能的GIS软件。

3.4应用于抢修决策中

城市燃气安全隐患的防范对策之四是应用于抢修决策中。如今，城市不断发展壮大，城市燃气管网的运营环境比以往更加复杂多样。在城市燃气管网运行期间，其易受到各因素影响，发生各种故障。由于城市燃气管网铺设时间长，覆盖范围广，一旦发生故障，维修难度很大。在应用GIS技术以后，可以方便维护人员定位故障，而且GIS技术拥有的拓扑关系分析功能可以正确指导维护人员，维修人员根据GIS技术提示和指导开启或关闭管网阀门。此外，GIS技术需要站在城市地理信息系统角度，找到最佳维修方式，帮助维修人员作出正确故障抢修决策，从而提升城市燃气管网维修效率。

3.5必须保证管网布局与用户终端相互匹配

城市燃气安全隐患的防范对策之五是必须保证管网布局与用户终端相互匹配。一直以来，有关部门在对城市燃气管网进行规划的过程中，指导思想都被局限在整体布局、安全运行以及经济合理方面，这样的规划布局模式如果从运行工况分析，的确具备了较大的优越性，但是忽略了用户的现实需求，也在一定程度上限制了城市整体燃气供应能力的发展，其中存在的问题具体体现在3个方面：（1）用户终端没有城市燃气管网的覆盖；（2）用户终端有城市管网覆盖，但是压力较低，无法满足实际需求；（3）用户终端管径相对较小，不能很好地满足用户用气量的要求。基于此，在进行城市燃气管网布局时，应尽量减少低压以及小管径的管网，适当增加中压和大管径管网，综合考虑各方面的发展因素，确保燃气管网能够与用户终端相匹配。在管网布局过程中，还应关注企业的运营机制，推动二者的相互结合，确保管网规划能够将供气小区的完整性体现出来，为运营管理提供方便，同时，需要保证城市管网整体布局具备清晰的脉络以及合理的工况，确保生产活动的安全有序展开。要实现上述目标，燃气公司应成立专门的燃气规划审查小组，就市区燃气管网进行优化调整，在现有的燃气调压站加装相应的计量装置，以区域计量为前提，制订相应的二级核算运营机制，以更好地满足用户需求。

结语

总而言之，居民用户用气安全关系着千家万户的生活幸福，保障用户用气安全既是燃气经营企业的责任，也是燃气经营企业的社会义务，然而用户端事故频发，事故原因涉及多方面的因素，仍需进一步探讨完善，要通过对居民端事故隐患原因分析，采取针对性的措施，结合新技术新发展不断加强居民用户端安全管理，切实保障用户端的用气安全。

参考文献：

[1]卢炤玥.户内燃气常见安全问题及解决措施[J].化工管理，2019（6）：127-128.

[2]马婕，何卫宁，浅谈户内燃气隐患分级管理[J].城市燃，2018（4）：27-32.

[3]范龙飞.关于城市燃气安全隐患与防范对策的思考[J].中国石油和化工标准与质量，2019（13）：84-85.

[4]耿晓峰.地铁建设安全事故及改善措施探讨[J].绿色环保建材，2019（3）：223.

论文作者:关庆勇

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7f34ab9c25c483becac786b7.html