# 光伏电站优化运维技术解析宋建辉论文_宋建辉

摘要：结合光伏电站电气设备的功能特性及运行状态，若能加强其维护检修方法的创新研究，则能增强这类方法的适用性，提高光伏电站电气设备运行故障或安全隐患的处理效率，保持其维护检修工作良好的应用价值。因此，在优化光伏电站电气设备安全性能、丰富其维护检修工作内涵的过程中，应关注其所需方法的创新，确保电气设备运维检修有效性。

关键词：光伏电站；运维技术；对策

一、光伏电站运维概述

为了使光伏电站电气设备在实践中的运维检修工作能够落实到位，则需要了解相关的内容：（1）通过对有效的检修方式、检修机制等要素的整合利用，可使电气设备运维检修效果更加显著，可为光伏电站生产水平的提升提供专业保障;（2）在电气设备运维检修计划实施过程中，应重视相关人员专业优势的充分发挥，规范他们的操作行为，促使这类设备运维检修更具专业性，避免对设备性能、光伏电站生产效益等造成不利影响。

二、光伏电站运维方法的创新要点分析

根据当前的形势变化及光伏发电事业的可持续发展要求，为了增强其电气设备运维检修方法使用过程中的创新效果，则需要对其创新要点加以分析。具体包括以下方面：

（一）合理选择巡检时间

在进行光伏电站电气设备运维检修工作的过程中，巡检时间的选择是否合理，关系着这类设备运行維护检修效果，与其工作水平能否提升密切相关。因此，在创新电气设备运维检修方法的过程中，应重视其巡检时间的合理选择，确保光伏电站变压器、逆变器能够处于良好的运行状态。在此期间，应做到：（1）将巡检时间选择在上午十一点至十二点之间，光伏电站电气设备的负荷接近最大水平，光伏系统冷却设备全部启动，此时开展巡检工作，可实现对变压器、逆变器冷风风机运行中是否发生了异常情况的科学分析，便于运输人员实施相应的工作计划;（2）通过对巡检时间合理选择的考虑，可为电气设备运维检修方法的创新提供参考依据，细化这方面的工作内容，满足光伏电站电气设备高效运行要求。

（二）重视光伏组件热斑检测方法的创新

作为光伏电站的核心组件，光伏组件的运行状况是否良好，关系着光伏电站的生产质量及效益等。因此，在实现其电气设备运维检修方法创新目标的过程中，应根据光伏组件的功能特性及应用情况，给予其热斑检测方法创新足够的重视，避免该组件工作性能受到不利影响。具体表现为：（1）若光伏组件运行中存在着热斑效应，则会引发其电池局部烧毁、加剧封装材料老化等问题，会会光伏组件处于不安全的运行状态。针对这种情况，应重视其热斑检测方法的创新应用，提高无人机和红外线热像仪技术的利用效率，满足光伏组件热斑检测方面的成本经济性及技术可靠性要求，实现其创新发展目标;（2）基于无人机和红外线热像仪技术的光伏组件热斑检测，可为运维检修人员提供各组件的热成像，高效地完成这类组件的热斑检测工作。

（三）积极开展电气设备的预防性试验

（1）在了解电气设备运行状况的基础上，加深对与之相关的预防性试验开展方面的重视程度，实现对这类设备运行故障的科学预防，及时消除光伏电站电气设备中的安全隐患，为其运维检修方法的创新提供参考依据，避免加大电气设备的运行风险;（2）在预防性试验的支持下，可为光伏电站电气设备安全性能优化提供专业保障，降低这类电站的生产成本，避免遭受较大的经济损失，也能使电气设备运行质量更加可靠，保持其运维检修方法使用中良好的创新状况。同时，通过对光伏区接地网电阻测试方面的考虑，也能实现对感应雷影响方面的科学应对，减少光伏电站电气设备运维检修成本费用，丰富这方面创新中所需的参考信息。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、提升光伏电站运维方法创新水平的措施

（一）强化运维检修人员的创新意识

在实施电气设备运维检修计划的过程中，相关人员的创新意识是否良好，与这类设备运维检修方法应用中的创新效果是否显著密切相关。首先，在招聘时，应选择具有较高技术水平和相关技术证书的维修人员；其次，要加强对运维人员业务能力的培训，调动实地操作人员到实地考察，积累实践经验；最后，维护人员应树立创新意识、终身学习意识和终身学习意识，并不断探索先进数据以充分了解光伏电站，建立观测档案并详细记录光伏电站的具体运行情况，以便专业活动规模很小且准备充分。 因此，为了提升电气设备在这方面的创新水平、实现光伏电站的长远发展目标，则需要开展好专业培训活动，实施好激励与责任意识，不断强化运维检修人员的创新意识予以应对，实现对电气设备运行故障的高效处理。

（二）创新运维检修工作机制

为了达到光伏电站电气设备运维检修方法创新水平提升的目的，则需要根据实际情况及其创新要求，注重相应工作机制的不断创新。具体表现为：（1）将创新理念、精细化理念等融入到电气设备运维检修工作机制形成中，增强其实施过程中的创新效果，为这方面的运维检修方法创新提供专业支持，提升这类方法创新过程中的专业化水平;（2）重视丰富实践经验及专业理论知识等要素的整合利用，丰富电气设备运维检修工作机制内涵，实现相应方法使用过程中的创新目标，为其创新水平的全面提升打下基础。

（三）其它方面的措施

光伏电站电气设备运维检修方法创新水平提升中，也需要考虑这些措施的科学使用：（1）加强信息技术使用，将丰富的信息资源整合应用于电气设备运维检修方法创新过程中，增加其中的技术优势，逐渐提升这类方法创新中的信息化水平;（2）通过对有效的创新工作方式、工作机制等要素的考虑及利用，健全光伏电站电气设备运维检修方法创新工作体系，将其实施到位，为该方法的不断创新提供科学指导。同时，应从理论研究与实践分析这两方面入手，获取电气设备运维检修方法方面应用价值良好的创新研究成果，提高其转化利用效率，满足这类方法创新水平不断提升的要求。

（四）建立完善的管理制度体系

完善的规章制度以及完善的管理体系是光伏发电机平稳运行和维护的重要保证。管理人员应对光伏发电的相关法律法规和电力行业的相关法规有深入的了解。在管理体系的发展中结合理论和实践、结合电厂的实际运行，仍应建立专门的管理团队，以明确各成员的工作范围，建立责任制，进行监督。管理团队应定期检查电厂的各个部分，并及时发现问题。由于对太阳能光伏发电设备的投资地点主要位于偏远地区。因此员工应改善运维管理，避免重大错误，造成不可估量的经济损失。

（五）建立并实行良好的国家政策

首先，改变原有的单电补贴模式，努力维护市场繁荣，平衡东、西部利益，调整电网一体化政策。分布式光伏项目正确处理了国家电网与光伏发电之间的关系，进一步增强了投资者的积极性。中国已经实现了相互合作，取得了双赢的结果；其次，地方政府还应全面执行国家出资的光伏电站补贴整合政策。它不仅必须进行地面工作，而且还不得违约或实施特定的实现，并且必须与光伏电站的投资者和建筑商充分沟通以进行协调和发展。

结语：近年来随着我国经济的快速发展，人们对于电能的需求在快速增长，同时由于环境治理形式更加严峻以及能源危机日益严重，我国也加大了对光伏电站等新能源电站的建设力度，表现出光伏电站数量的不断增多以及建设规模的不断扩大。同时随着光伏发电技术的不断进步，在提高光伏电站发电量的同时，也推动了运维技术的发展和应用。

参考文献

[1]段春艳,冯泽君,等.光伏电站运维机器人的结构设计与控制功能优化[J].通信电源技术,2019,36(02):1-4+7.

论文作者:宋建辉

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7f65b6216db3f62684651724.html