# 关于电力系统配网自动化建设的思考论文_安在旭

（国网江苏省电力公司东海县供电公司 江苏连云港 223000）

摘要：随着科技和社会的进步，我国的电网建设已经遍至全国各个角落，电网建设迅猛发展的同时，给电力系统配网自动化的建设带来了巨大的挑战。电力系统配网自动化建设涉及许多方面，当前人们的生活对电力能源的依赖性与日俱增，对电力系统配网自动化建设的要求也就越来越高，其中存在的一些问题也日益凸显，加强电力系统配网的自动化建设，能够提升供电的质量与可靠性。在这样的现状之下，文章将对电力系统配网自动化建设中存在的问题进行简要分析，并提出电力系统配网自动化建设的策略。

关键词：电力系统；配网自动化建设；思考

当前，我国的许多地区存在着电力供应无法满足用电需求的现象。不难发现，在这些地区中，其他能源的开发难度较大，利用程度也较低。为解决这一问题，供电企业通过电力系统配网自动化建设，来实现对电力能源的最优化配置，提升电网的运行效率与经济效益，同时有效提高电网运行的稳定性。在未来，电力系统配网自动化建设将成为电力行业发展的方向。

1.电力系统配电自动化建设的目标

电力系统配网自动化建设的主要目标有：实现配电网络通信与配电管理层网络通信对接；完善配电网络的通信环境，便于配电网络的维护；实现配电网络的自动化等。在电力系统配网终端的建设中，电力系统自动化结构采用的是主站与配电终端组合运行的双层结构。自动化配电终端采用的是网络型结构，通过配电终端的网络化分布，实现对现场信息的采集与监测。要保证电力系统配网运行的安全可靠，就需要对城区的配网线路进行改造。在电力系统配网的自动化建设中，需要采用先进的信息技术与计算机技术，建设双向控制的配电通信系统，实现对配电网络信息的实时传输。电力系统配网自动化建设还需要建成电网调控一体化系统，通过该系统实现对电力系统配网的全面控制，在配电网络出现故障时，实现对故障的分析与处理，并保证故障处理的及时性。

2.电力系统配网自动化建设中的问题分析

2.1投资力度小，整体规划布局差

电力系统配网建设是一个较为庞大的工程，其涉及用户数量较多，地域范围广，自然环境复杂，因此，我国目前的电力配网系统自动化建设大部分采用的都是树状布局的形式，该方式较为简单，可行性强。但在自动化建设方面，很多电力企业由于资金及理念问题，对配网系统自动化建设的投资力度较小。电力企业在进行建设时没有对该区域的配电情况进行仔细调查和分析，在没有形成整体规划的情况下就盲目在原有的电网系统上安装一些设备运行，这样会导致在多个用户同时用电时出现问题，所以采用该自动化系统不能够完全解决问题，有的还会因为某一个问题引起整个配电系统出现故障。不仅如此，自动化整体规划与布局存在问题，还会对后期信息系统、监控系统等的建设产生不利影响。

2.2自动化技术的功能设计单一

配网自动化技术主要是结合先进的自动化技术、信息管理技术、网络通信技术的一种综合技术。如果配网自动化技术能够真正将其他先进技术的功能特点都融合在一起，将其应用在电力系统中，所产生的效果是无法估量的。但实际上，配网自动化技术不仅没有将各项技术的功能和特点融合到一起，就连自身的功能设计也比较单一，其功能设计并没有充分考虑该技术是否与电力企业的发展相适应，也没有充分考虑在配网运行中的监测和故障分析能力，不能实时对配网运行状态进行监督，所以配网自动化技术的功能设计就显得非常单一，既不能满足现在电力系统的供电管理要求，又不能更好地实现自我分析诊断，从而影响了电力系统配网自动化建设的快速发展。

2.3硬件系统支持较弱

配网自动化技术的运行需要硬件系统和软件系统的支持，如果硬件系统支持薄弱，那么，配网自动化技术的发展和创新就会受阻。所以，如果不加强配网自动化技术硬件系统支持，就很难提高配网自动化技术水平，进而也就很难满足电力系统电能供给的要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在电力系统长期的供电过程中，配网自动化技术得不到及时的更新和改进，就会降低电力系统配网供电的安全性和可靠性，从而阻碍电力系统的发展。

2.4配网中供电设备、技术管理不当

在电力系统的实际运行中，经常由于对旧设备的更新管理不到位，新、旧设备难以整合，时常有供电信息不对称、网络传输能力差的情况发生，从而影响了配网自动化技术的实施和发展。另外，配网自动化技术的管理方式还存在一些问题，无论是对技术人员的管理，还是对配网自动化技术的管理，都存在一定的欠缺。比如管理体制不够完善，无法激发员工的工作热情，使得他们对自己负责的工作也没有建设性的改进意见，进而使供电企业的服务水平停滞不前。所以，一定要解决这些问题，提高配网自动化技术水平，以保障电力系统的正常供电。

3.电力系统配网自动化建设的策略

3.1加大投资力度，优化整体规划布局

电力企业应根据每个供电区域的不同情况，对其用户用电量、自然地理环境等进行仔细地分析，在依据资金、已有设备数量、自动化建设可获得利润以及用户对其的支持度等一系列情况，对各供电区域进行整体规划与布局，尤其是配网系统自动化建设要和电网的建设紧密结合起来。只有这样，才能保证系统中各种远程监控点、控制点、电源点等与用户之间的合理化，从而保证整个自动化系统分工明确，合理、可靠地运营。同时也有利于对工作人员进行合理地工作安排，为人力资源和设备资源的优化奠定相应基础，有效推动电力系统配网的自动化建设。

3.2加强自动化技术的功能设计

在加强配网自动化技术的功能设计方面，可从三方面入手：(1)改变配网自动化技术的运行效率，实现配网自动化技术与其他高科技的有机融合，并对配网自动化技术进行智能化管理和控制，提高配网自动化技术的自我诊断能力，从技术层面上提高配网自动化技术水平。(2)丰富配网自动化技术的功能设计，在设计过程中，要结合电力系统的基本状况和供电线路运行的基本功能来设计，比如配网自动化技术的自我修复功能、配网运行实时监测分析功能、配网运行故障识别报警功能等。(3)加强配网自动化技术与供电设备之间的联系，完善它们之间的衔接。只有强化配网自动化技术的功能设计，提高该技术的自我诊断能力，才能真实、有效地提升电力系统中配网自动化技术的运行水平。

3.3加强自动化技术硬件的完善

目前，配网自动化技术中硬件支持较弱，导致它与原本应该达到的工作效果存在一定的偏差。所以，为了降低预测偏差，应该加强配网自动化技术中的硬件支持，以保障配网自动化技术应用的准确性，给电力市场未来的发展及电能的分配提供数据理论基础。

3.4加强配网设备、自动化技术的维护管理

任何设备、技术在运行中都需要不断更新和维护，配网自动化设备和技术也不例外。要对配网自动化设备进行定期检修、维护，尤其是在配网供电负荷较大的情况下。对配网自动化技术，也要加强管理，尤其要对技术的更新进行管理，使配网自动化技术与供电系统的运行状态相匹配，以保障供电系统运行的可靠性。

结束语

电力系统配网自动化建设在促进城市电网运行的稳定、提升电力企业经济效益方面具有重要作用。通过电力系统配网自动化建设，可以实现对故障的快速处理，提升供电质量与可靠性，对推动我国电力事业的发展发挥着重要作用。所以，一定要做好电力系统配网自动化建设工作。

参考文献

[1]魏千钧.电力系统中配网自动化技术的应用分析[J].电子测试，2017，10：105-106.

[2]朱睿.配电自动化终端设备在电力配网中的应用探讨[J].低碳世界，2017，02：111-112.

论文作者:安在旭

论文发表刊物:《电力设备》2017年第21期

论文发表时间:2017/11/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7f8a64508cbe3f24bb3e46e1.html